# Špeciálne personálne zabezpečenie, špeciálne materiálno-technické vybavenie a ďalšie podmienky pre poskytovanie programov a medicínskych služieb

1. **Špeciálne personálne zabezpečenie, špeciálne materiálno-technické vybavenie a ďalšie podmienky pre poskytovanie programov a medicínskych služieb - všeobecne**

Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre nemocnicu zaradenú do siete kategorizovaných nemocníc je

* 1. resuscitačný vozík obsahujúci automatický externý defibrilátor, špeciálny zdravotnícky materiál a lieky pre potreby rozšírenej neodkladnej resuscitácie, ktorý je k dispozícii na rýchly prístup na každej funkčnej jednotke; za funkčnú jednotku sa považuje poschodie alebo operačný trakt,
  2. transportný ventilátor.

# Špeciálne personálne zabezpečenie, špeciálne materiálno-technické vybavenie a ďalšie podmienky pre poskytovanie programov a medicínskych služieb - urgentná medicína

V každej nemocnici zaradenej do siete kategorizovaných nemocníc, v ktorej sa poskytuje program II. úrovne a vyššej, musí byť poskytovaná ústavná pohotovostná služba naviazaná na daný program.

Špeciálne personálne zabezpečenie, špeciálne materiálno-technické vybavenie a ďalšie podmienky urgentného príjmu I. a II. typu nad rámec osobitného predpisu2) je takéto:

# 1 Urgentný príjem I. typu

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v
   1. špecializačnom odbore urgentná medicína alebo lekár so špecializáciou v spoločnom chirurgickom kmeni pre špecializačné odbory cievna chirurgia alebo detská chirurgia alebo gastroenterologická chirurgia alebo hrudníková chirurgia alebo chirurgia alebo plastická chirurgia alebo úrazová chirurgia (ďalej len „chirurgické odbory“) alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína,
   2. spoločnom internistickom kmeni pre špecializačné odbory angiológia alebo diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy alebo endokrinológia aleo gastroenterológia alebo geriatria alebo hematológia a transfúziológia alebo hepatológia alebo infektológia alebo kardiológia alebo klinická farmakológia alebo klinická onkológia alebo klinická imunológia a alergológia alebo nefrológia alebo nukleárna medicína alebo pneumológia a ftizeológia alebo pracovné lekárstvo alebo reumatológia alebo vnútorné lekárstvo (ďalej len „internistické odbory“).
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. triážny systém,
   2. pulzný monitor oxidu uhoľnatého (ďalej len „CO“),
   3. prenosný digitálny röntgen (ďalej len „RTG“) v nemocnici,
   4. technické zariadenie zabezpečujúce komunikáciu s operačným strediskom Záchrannej zdravotnej služby,

2) Príloha č. 8 Nariadenia vlády Slovenskej republiky číslo 640/2008 Z.z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

* 1. počítačová tomografia dostupná na rovnakom poschodí ako urgentný príjem a s nepretržitým vyhodnotením alebo zabezpečená zmluvne na rovnakom poschodí ako urgentný príjem a s nepretržitým vyhodnotením.

1. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je ultrasonografický prístroj (ďalej len „USG“) vybavený lineárnou, sektorovou a konvexnou sondou v rámci urgentného príjmu alebo prenosný USG prístroj vybavený lineárnou, sektorovou a konvexnou sondou; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je plocha na pristávanie vrtuľníkov Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v areáli nemocnice vyhovujúca bezpečnostným požiadavkám v nepretržitom režime; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2027.

# 2 Urgentný príjem II. typu

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je
   1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vrámci chirurgických odborov alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína,
   2. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore v rámci internistických odborov.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. triážny systém,
   2. flexibilný bronchoskop,
   3. prenosný USG prístroj vybavený lineárnou, sektorovou a konvexnou sondou v rámci urgentného príjmu,
   4. prenosný digitálny RTG v nemocnici,
   5. RTG C-rameno v nemocnici,
   6. počítačová tomografia dostupná na rovnakom poschodí ako urgentný príjem a s nepretržitým vyhodnotením alebo zabezpečená zmluvne na rovnakom poschodí ako urgentný príjem a s nepretržitým vyhodnotením.
   7. magnetická rezonancia (ďalej len „MR“) dostupná v nemocnici alebo zabezpečená zmluvne v nemocnici,
   8. technické zariadenie zabezpečujúce komunikáciu s operačným strediskom Záchrannej zdravotnej služby.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je heliport priamo napojený na urgentný príjem v nepretržitom režime; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2027.
4. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby na urgentnom príjme II. typu je
   1. dostupnosť pracoviska rádiológie v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu v nemocnici,
   2. dostupnosť hematologického a biochemického laboratória v nemocnici v nepretržitom režime alebo na základe zmluvného vzťahu v nemocnici v nepretržitom režime.
   3. počítačová tomografia, ktorá je súčasťou urgentného príjmu; táto podmienka sa uplatňuje pre novovybudované urgentné príjmy.

# 3 Urgentná medicína pre deti Nemocnica IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. urgentná medicína,
   2. pediatria,
   3. detská chirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. triážny systém,
   2. expektačné lôžka pre deti,
   3. intenzívne lôžka pre deti,
   4. prebaľovací pult,
   5. diagnostický komplement point of care testing,
   6. pulzný monitor CO,
   7. otoskopia,
   8. flexibilný bronchoskop,
   9. RTG C-rameno,
   10. počítačová tomografia dostupná v nemocnici alebo zabezpečená zmluvne v nemocnici,
   11. magnetická rezonancia dostupná v nemocnici alebo zabezpečená zmluvne v nemocnici,
   12. prenosný USG prístroj vybavený lineárnou, sektorovou a konvexnou sondou v rámci urgentného príjmu,
   13. technické zariadenie zabezpečujúce komunikáciu s operačným strediskom Záchrannej zdravotnej služby.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je heliport priamo napojený na urgentný príjem v nepretržitom režime; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2027.
4. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby na urgentnom príjme pre deti je dostupnosť
   1. pracoviska počítačovej tomografie a pracoviska rádiológie na rovnakom poschodí ako urgentný príjem alebo na základe zmluvného vzťahu na rovnakom poschodí ako urgentný príjem,
   2. hematologického a biochemického laboratória v nemocnici v nepretržitom režime alebo dostupnosť hematologického a biochemického laboratória v nemocnici na základe zmluvného vzťahu v nepretržitom režime.

# Špeciálne materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie pre jednotlivé programy

Ustanovuje sa špeciálne personálne zabezpečenie, špeciálne materiálno-technické vybavenie a ďalšie podmienky pre poskytovanie programov a medicínskych služieb, ktoré musí nemocnica spĺňať, ak poskytuje príslušný program:

# Program anestéziológie a intenzívnej medicíny Program I. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie úseku dlhodobej intenzívnej starostlivosti je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie úseku dlhodobej intenzívnej starostlivosti je ustanovené v osobitnom predpise.2

# Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická mikrobiológa v nemocnici alebo zabezpečená zmluvne.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. monitor svalovej relaxácie,
   2. monitor súčasného merania invazívneho artériového a centrálneho žilového tlaku krvi,
   3. monitor na neinvazívne monitorovanie minútového objemu srdca,
   4. nosová kyslíková terapia s vysokým prietokom (ďalej len „HFNO“) s ohrievaním a zvlhčovaním,
   5. ventilátor pre dlhý transport,
   6. ventilátor pre dlhodobú umelú pľúcnu ventiláciu,
   7. lineárna pumpa typu pacientom riadenej analgézie,
   8. prenosný ultrasonograf s lineárnou, konvexnou a sektorovou sondou,
   9. zariadenie na mimotelovú náhradu funkcie obličiek,
   10. anestéziologický prístroj pri posteli s jednoduchým monitorovaním,
   11. resuscitačné lôžko s antidekubitárnym matracom,
   12. pneumatická odsávačka pri lôžku.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická mikrobiológa v nemocnici alebo zabezpečená zmluvne.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. monitor svalovej relaxácie,
   2. prístroj na meranie telesnej teploty v jadre,
   3. prístroj na meranie evokovaných potenciálov,
   4. POCT hemokoagulačný – trombelastografia,
   5. POCT biochemický,
   6. monitor súčasného merania invazívneho artériového a centrálneho žilového tlaku krvi,
   7. monitor na neinvazívne monitorovanie minútového objemu srdca,
   8. HFNO,
   9. programovateľný dávkovač enterálnej výživy,
   10. stimulátor dočasný transvenózny,
   11. ventilátor pre dlhý transport,
   12. ventilátor pre dlhodobú umelú pľúcnu ventiláciu,
   13. ventilátor pre dlhodobú umelú ventiláciu pľúc s monitorom mechanických vlastností pľúc,
   14. ventilátor vybavený metabolickým monitorom a variabilnou ventiláciou,
   15. lineárna pumpa typu pacientom riadenej analgézie,
   16. vybavenie na monitorovanie intrakraniálneho tlaku,
   17. infračervená spektroskopia (ďalej len „NIRS“) oxymetria,
   18. prenosný ultrasonograf s lineárnou, konvexnou a sektorovou sondou,
   19. prístroj na ultrazvukové monitorovanie CO,
   20. prístroj na invazívne monitorovanie hemodynamiky,
   21. prístroj na neinvazívne monitorovanie hemodynamiky,
   22. prístroj na meranie derivovanyých parametrov oxygenácie a metabolizmu z obehových parametrov a artériových a venóznych krvných plynov,
   23. dve zariadenia na mimotelovú náhradu funkcie obličiek,
   24. anestéziologický prístroj s jednoduchým monitorovaním,
   25. resuscitačné lôžko s antidekubitárnym matracom,
   26. pneumatická odsávačka pri lôžku.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická mikrobiológa.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. „point-of-care” hemokoagulačný – trombelastografia,
   2. “point-of-care” biochemický,
   3. prístroj na meranie telesnej teploty v jadre,
   4. lineárna pumpa typu pacientom riadenej analgézie,
   5. HFNO - high flow nasal ventilation - nosová kyslíková terapia s vysokým prietokom s ohrievaním a zvlhčovaním,
   6. ventilátor pre dlhý transport,
   7. ventilátor pre dlhodobú umelú pľúcnu ventiláciu,
   8. ventilátor pre dlhodobú umelú pľúcnu ventiláciu s monitorom mechanických vlastností pľúc,
   9. ventilátor vybavený metabolickým monitorom a variabilnou ventiláciou,
   10. prístroj na metabolické monitorovanie,
   11. volumetrická kapnometria,
   12. monitor súčasného merania invazívneho artériového a centrálneho žilového tlaku krvi,
   13. saturácia hemoglobínu kyslíkom v jugulárnej žile – optický katéter,
   14. monitor kapilárnej perfúzie sliznice ústnej dutiny,
   15. dva transvenózne dočasné kardiostimulátory,
   16. prenosný ultrasonograf s lineárnou, konvexnou a sektorovou sondou,
   17. prístroj na invazívne monitorovanie hemodynamiky,
   18. prístroj na neinvazívne monitorovanie hemodynamiky,
   19. prístroj na ultrazvukové monitorovanie minútového objemu srdca – CO,
   20. prístroj na meranie derivovaných parametrov oxygenácie a metabolizmu z obehových parametrov a artériových a venóznych krvných plynov,
   21. dve zariadenia na mimotelovú náhradu funkcie obličiek,
   22. hemoperfúzia,
   23. prístroj na plazmaferézu,
   24. podporný systémy krvného obehu ECMO (extrakorporálna membránová oxygenácia) podľa špecifikácie pracoviska,
   25. ECCO2 Removal – mimotelová eliminácia oxidu uhličitého podľa špecifikácie pracoviska,
   26. prístroj na meranie tlaku v pľúcnici a tlaku v zaklinení v pľúcnici,
   27. vybavenie na monitorovanie intrakraniálneho tlaku, ab) prístroj na meranie intralumbárneho tlaku,

ac) prístroj na meranie evokovaných potenciálov, ad) NIRS oxymetria,

ae) prístroj na meranie saturácie z artérie retiny,

af) prístroj na meranie reflexometrie pupily - pupilometer, ag) elektroencefalografia,

ah) aEEG amplitúdová integrovaná elektroencefalografia, ai) transkraniálny Doppler,

aj) elektromyografia,

ak) programovateľný dávkovač enterálnej výživy,

al) resuscitačné lôžko s antidekubitárnym matracom, am) odsávačka pneumatická pri lôžku,

an) anestéziologický prístroj s jednoduchým monitorovaním, ao) monitor svalovej relaxácie.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická mikrobiológa.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. POCT hemokoagulačný – trombelastografia,
   2. POCT biochemický,
   3. prístroj na meranie telesnej teploty v jadre,
   4. lineárna pumpa typu pacientom riadenej analgézie,
   5. HFNO,
   6. ventilátor pre dlhý transport,
   7. ventilátor pre dlhodobú umelú pľúcnu ventiláciu,
   8. ventilátor pre dlhodobú umelú pľúcnu ventiláciu s monitorom mechanických vlastností pľúc,
   9. ventilátor vybavený metabolickým monitorom a variabilnou ventiláciou,
   10. prístroj na metabolické monitorovanie,
   11. volumetrická kapnometria,
   12. monitor súčasného merania invazívneho artériového a centrálneho žilového tlaku krvi,
   13. saturácia hemoglobínu kyslíkom v jugulárnej žile – optický katéter,
   14. monitor kapilárnej perfúzie sliznice ústnej dutiny,
   15. dva transvenózne dočasné kardiostimulátory,
   16. prenosný ultrasonograf s lineárnou, konvexnou a sektorovou sondou,
   17. prístroj na invazívne monitorovanie hemodynamiky,
   18. prístroj na neinvazívne monitorovanie hemodynamiky,
   19. prístroj na ultrazvukové monitorovanie minútového objemu srdca - CO,
   20. prístroj na meranie derivovanyých parametrov oxygenácie a metabolizmu z obehových parametrov a artériových a venóznych krvných plynov,
   21. dve zariadenia na mimotelovú náhradu funkcie obličiek,
   22. hemoperfúzia,
   23. prístroj na plazmaferézu,
   24. podporný systémy krvného obehu ECMO (extrakorporálna membránová oxygenácia) podľa špecifikácie pracoviska,
   25. ECCO2 Removal – mimotelová eliminácia oxidu uhličitého podľa špecifikácie pracoviska,
   26. prístroj na meranie tlaku v pľúcnici a tlaku v zaklinení v pľúcnici
   27. vybavenie na monitorovanie intrakraniálneho tlaku, ab) prístroj na meranie intralumbárneho tlaku,

ac) prístroj na meranie evokovaných potenciálov, ad) NIRS oxymetria,

ae) prístroj na meranie saturácie z artérie retiny,

af) prístroj na meranie reflexometrie pupily - pupilometer, ag) elektroencefalografia,

ah) aEEG amplitúdová integrovaná elektroencefalografia, ai) transkraniálny Doppler,

aj) elektromyografia,

ak) programovateľný dávkovač enterálnej výživy,

al) resuscitačné lôžko s antidekubitárnym matracom,

am) anestéziologický prístroj pri posteli s jednoduchým monitorovaním, an) odsávačka pneumatická pri lôžku,

ao) monitor svalovej relaxácie.

# Traumatologický program Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore úrazová chirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ortopédia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore úrazová chirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ortopédia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia v nepretržitej dostupnosti; lehota na splnenie podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona 1. januára 2026.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. dostupnosť jedného lôžka na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo na multidisciplinárnej jednotke zdravotnej starostlivosti,
   2. operačná sála so skiaskopickým C-ramenom.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie traumatologických výkony je
   1. traumatologický operačný stôl s trakčným zariadením,
   2. pojazdný skiaskopický prístroj s C-ramenom,
   3. turniket,
   4. elektrický koagulačný prístroj (ďalej len „EKG“),
   5. vŕtací a rezací systém poháňaný stlačeným vzduchom alebo akumulátorom,
   6. osteosyntetický materiál na externú fixáciu zlomenín,
   7. osteosyntetický materiál na vnútrodreňovú fixáciu zlomenín dlhých kostí,
   8. osteosyntetický materiál na dlahovú osteosyntézu dlhých a krátkych kostí vrátane uhlovostabilných implantátov,
   9. základné inštrumentárium všeobecnej chirurgie,
   10. základné inštrumentárium kostnej chirurgie,
   11. kompletné brušné a hrudné inštrumentárium všeobecnej chirurgie,
   12. zariadenie na ohrev pacienta na operačnom stole.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre operačnú sálu pre poskytovanie artroskopických operácií je
   1. držiaky končatín,
   2. videosystém s optikami pre veľké kĺby,
   3. artroskopické inštrumenty pre veľké kĺby,
   4. vnútrokĺbna fréza pre veľké kĺby,
   5. vnútrokĺbna koagulácia pre veľké kĺby,
   6. artroskopická pumpa.
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre lôžkovú časť je
   1. chladiace bandáže,
   2. polohovacie a extenčné dlahy,
   3. antidekubitálny matrac pre nemocničné lôžka.
7. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. konvenčná digitálna rádiodiagnostika,
   2. mobilný sonografický prístroj,
   3. informačno-komunikačné technológie (aplikácia) umožňujúce vysokorýchlostný prenos a spracovanie obrazovej dokumentácie v elektronickej podobe v rámci pracoviska poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako aj medzi jednotlivými poskytovateľmi navzájom.
8. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie je
   1. pracovisko počítačovej tomografie,
   2. nepretržitá dostupnosť hematologického a biochemického vyšetrenia.
9. Indikačné kritériá pre hospitalizáciu sú
   1. život alebo končatinu ohrozujúci stav výkony vedúce k hemodynamickej stabilizácii pacienta a k záchrane končatiny je možné vykonávať od II. úrovne s následným prekladom na vyššiu úroveň, ak si stav vyžaduje ďalšiu špecializovanú starostlivosť,
   2. kombinácia popálenín a závažných pridružených poranení je potrebné konzultovať popáleninové centrum o možnosti prevozu na vyššiu úroveň.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore úrazová chirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ortopédia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia prítomný nepretržite.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre pracovisko je
   1. tri lôžka na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo na multidisciplinárnej jednotke zdravotnej starostlivosti,
   2. septické lôžka,
   3. dve operačné sály so skiaskopickým C-ramenom.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre traumatologické výkony je
   1. vŕtací a rezací systém poháňaný stlačeným vzduchom alebo akumulátorom,
   2. osteosyntetický materiál na externú fixáciu zlomenín,
   3. osteosyntetický materiál na vnútrodreňovú fixáciu zlomenín dlhých kostí,
   4. osteosyntetický materiál na dlahovú osteosyntézu dlhých kostí vrátane uhlovostabilných implantátov,
   5. osteosyntetický materiál na dlahovú osteosyntézu krátkych kostí vrátane uhlovostabilných implantátov,
   6. základné inštrumentárium všeobecnej chirurgie,
   7. základné inštrumentárium kostnej chirurgie,
   8. kompletné brušné inštrumentárium všeobecnej chirurgie,
   9. kompletné hrudné inštrumentárium všeobecnej chirurgie,
   10. zariadenie na ohrev pacienta na operačnom stole,
   11. čiastočne radiolucentný traumatologický operačný stôl s trakčným zariadením,
   12. pojazdný skiaskopický prístroj s C-ramenom podľa počtu operačných sál a jeden rezervný prístroj, z toho jedno zariadenie s funkciou trojrozmerného priestoru (3D),
   13. turniket,
   14. EKG vrátane bipolárnej pinzety,
   15. prístroj na meranie intrafasciálneho tlaku pri kompartment syndróme.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre operačnú sálu pre poskytovanie artroskopických operácií je aj
   1. držiaky končatín,
   2. videosystém s optikami pre veľké,
   3. videosystém s optikami pre malé kĺby,
   4. artroskopické inštrumenty pre veľké kĺby,
   5. artroskopické inštrumenty pre malé kĺby,
   6. vnútrokĺbna fréza pre veľké kĺby,
   7. vnútrokĺbna fréza pre malé kĺby,
   8. vnútrokĺbna koagulácia pre veľké kĺby,
   9. vnútrokĺbna koagulácia pre malé kĺby,
   10. artroskopická pumpa.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre operačnú sálu pre poskytovanie spondylochirurgických a panvových operácií je
   1. radiolucentný karbónový operačný stôl a držiak hlavy,
   2. osteosyntetický materiál na osteosyntézu zlomenín chrbtice z ventrálneho i dorzálneho prístupu v krčnej i torakolumbálnej oblasti,
   3. set na vertebroplastiku,
   4. set na kyfoplastiku,
   5. osteosyntetický materiál na osteosyntézu zlomenín panvy,
   6. operačný mikroskop.
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je robotický systém pre navigované operácie chrbtice a panvy na operačnej sále; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
7. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre lôžkovú časť
   1. mraziaci box na prípravu chladiacich bandáží,
   2. motorové rehabilitačné dlahy pre horné a dolné končatiny,
   3. polohovacie a extenčné dlahy,
   4. tri antidekubitálne matrace.
8. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre zabezpečenie ošetrenia pacientov pri mimoriadnych udalostiach sú prostriedky na externú stabilizáciu zlomenín systémom tube- to-tube, kruhovými a hybridnými fixátormi pre ošetrenie 15 zranených počas prvých 24 hodín.
9. Špeciálne materiálno-technické vybavenie nemocnice je
   1. konvenčná digitálna rádiodiagnostika,
   2. mobilný USG prístroj,
   3. informačno-komunikačné technológie umožňujúce vysokorýchlostný prenos a spracovanie obrazovej dokumentácie v elektronickej podobe v rámci pracoviska poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako aj medzi jednotlivými poskytovateľmi navzájom.
10. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
    1. pracovisko počítačovej tomografie s dostupnosťou dvoch CT prístrojov, z toho jeden v nemocnici a jeden s možnosťou na základe zmluvného vzťahu,
    2. nepretržitá dostupnosť hematologického a biochemického vyšetrenia,
    3. dostupnosť transfúznych liekov.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore úrazová chirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ortopédia prítomný nepretržite.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici
   1. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia,
   2. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína,
   3. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore rádiológia,
   4. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia,
   5. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore neurochirurgia,
   6. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore cievna chirurgia,
   7. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo,
   8. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia,
   9. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia,
   10. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore otorinolaryngológa,
   11. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
   12. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia,
   13. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia,
   14. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia,
   15. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore kardiochirurgia,
   16. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore plastická chirurgia,
   17. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria,
   18. lekára s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. šesť lôžok jednotky intenzívnej starostlivosti alebo multidisciplinárnej jednotky zdravotnej starostlivosti,
   2. tri operačné sály so skiaskopickým C-ramenom.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre traumatologické výkony je
   1. vŕtací a rezací systém poháňaný stlačeným vzduchom alebo akumulátorom,
   2. osteosyntetický materiál na externú fixáciu zlomenín,
   3. osteosyntetický materiál na vnútrodreňovú fixáciu zlomenín dlhých kostí,
   4. osteosyntetický materiál na dlahovú osteosyntézu dlhých i krátkych kostí vrátane uhlovostabilných implantátov,
   5. základné inštrumentárium všeobecnej a kostnej chirurgie,
   6. kompletné brušné inštrumentárium všeobecnej chirurgie,
   7. kompletné hrudné inštrumentárium všeobecnej chirurgie,
   8. zariadenie na ohrev pacienta na operačnom stole,
   9. čiastočne radiolucentný traumatologický operačný stôl s trakčným zariadením,
   10. pojazdný skiaskopický prístroj s C-ramenom podľa počtu operačných sál a jeden rezervný prístroj, z toho jedno zariadenie s funkciou 3D,
   11. turniket,
   12. elektrický koagulačný prístroj vrátane bipolárnej pinzety,
   13. prístroj na meranie intrafasciálneho tlaku pri kompartment syndróme.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály pre poskytovanie artroskopických operácií je
   1. držiaky končatín,
   2. videosystém s optikami pre veľké kĺby,
   3. videosystém s optikami pre malé kĺby,
   4. artroskopické inštrumenty pre veľké kĺby,
   5. artroskopické inštrumenty pre malé kĺby,
   6. vnútrokĺbna fréza pre veľké kĺby,
   7. vnútrokĺbna fréza pre malé kĺby,
   8. vnútrokĺbna koagulácia pre veľké kĺby,
   9. vnútrokĺbna koagulácia pre malé kĺby,
   10. artroskopická pumpa.
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály pre poskytovanie spondylochirurgických a panvových operácií je
   1. radiolucentný karbónový operačný stôl,
   2. držiak hlavy,
   3. osteosyntetický materiál na osteosyntézu zlomenín chrbtice z ventrálneho i dorzálneho prístupu v krčnej i torakolumbálnej oblasti,
   4. set na vertebroplastiku,
   5. set na kyfoplastiku,
   6. osteosyntetický materiál na osteosyntézu zlomenín panvy,
   7. operačný mikroskop.
7. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je robotický systém pre navigované operácie chrbtice a panvy na operačnej sále; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
8. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre zabezpečenie ošetrenia pacientov pri mimoriadnych udalostiach sú prostriedky na externú stabilizáciu zlomenín systémom tube- to-tube, kruhovými a hybridnými fixátormi pre ošetrenie 25 zranených počas prvých 24 hodín.
9. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. pracovisko počítačovej tomografie s dostupnosťou dvoch CT prístrojov, z toho jeden v nemocnici a jeden s možnosťou na základe zmluvného vzťahu,
   2. nepretržitá dostupnosť hematologického a biochemického vyšetrenia.
   3. dostupnosť transfúznych liekov.

# Neurochirurgický program Program III. úrovne

1. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať sú
   1. Neurologický program,
   2. Spondylochirurgický program.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurochirurgia prítomný nepretržite.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. C-rameno na operáciu chrbtice,
   2. neuronavigácia,
   3. ultrazvuková odsávačka (CUSA),
   4. operačný mikroskop,
   5. operačný USG prístroj (2D),
   6. intraoperačný neuromonitoring.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.

# Program IV. úrovne

1. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať sú
   1. Neurologický program,
   2. Spondylochirurgický program.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurochirurgia prítomný nepretržite.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici
   1. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia,
   2. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
   3. lekára s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia,
   4. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore otorinolaryngológia,
   5. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia,
   6. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia,
   7. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia,
   8. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore úrazová chirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ortopédia.
4. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskych služieb pre poistencov vo veku 18 rokov a menej je
   1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia,
   2. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická neurológia,
   3. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická hematológia a onkológia.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. elektromagnetická neuronavigácia,
   2. stereotaktický rám,
   3. systém na stereotaktické výkony,
   4. operačný mikroskop s možnosťou intraoperačnej fluorescencie (napríklad 5-ALA, ICG, fluoresceín),
   5. operačný USG prístroj (3D),
   6. intraoperačný Doppler a Flowmeter,
   7. TCD prístroj,
   8. intraoperačný monitoring ku komplexnému elektrofyziologickému neuromonitoringu (pre operácie elokventných oblastí, cievnu neurochirurgiu, funkčnú neurochirurgiu),
   9. endoskopia kraniálna a spinálna.
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
7. Špeciálne materiálno-technické vybavenie s lehotou na splnenie podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona 1. januára 2025 je
   1. hybridná operačná sála na mikrochirurgické a endovaskulárne cievne výkony vybavená angiografom alebo O-ramenom alebo 3D C-ramenom,
   2. O-rameno alebo iné zobrazenie na operáciu chrbtice.
8. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. anesteziologicko-intenzivistické lôžka s UPV,
   2. dostupnosť pracoviska intervenčnej rádiológie v rámci nemocnice.
9. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie je dostupnosť rádiologického pracoviska so špecializáciou v neurorádiológií v rámci nemocnice – CT prístroj, MR prístroj; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.
10. Podmienka pre poskytovanie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre poistencov vo veku 18 rokov a menej pri elektívnom výkone je kompletné zázemie neurointenzívnej starostlivosti.

# Oftalmologický program Program I. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je
   1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia,
   2. lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti mikrochirurgia oka.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály je
   1. operačný mikroskop,
   2. navigačná jednotka na operácie predného segmentu oka,
   3. fakoemulzifikačný prístroj na operácie predného segmentu oka,
   4. mikroinštrumentárium na výkony podľa typu výkonov.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pracoviska je
   1. optotypy,
   2. bezkontaktný automatický tonometer,
   3. pachymeter,
   4. automatický keratorefraktometer,
   5. exoftalmometer,
   6. tabuľky na vyšetrenie vísusu do blízka,
   7. tabuľky na vyšetrenie farbocitu,
   8. štrbinová lampa,
   9. oftalmoskop priamy,
   10. oftalmoskop nepriamy,
   11. spektrálna optická koheretná tomografia,
   12. prednosegmentová optická koheretná tomografia alebo rohovkový topograf alebo analyzátor predného segmentu,
   13. perimeter statický,
   14. perimeter kinetický,
   15. ultrazvuk A alebo B,
   16. funduskamera - s funkciou FAG,FAF-mydriatická a nonmydriatická,
   17. kontaktné vyšetrovacie šošovky,
   18. bezkontaktné vyšetrovacie šošovky,
   19. optický biometer UZ alebo iný,
   20. laserový prístroj Nd: YAG,
   21. prístroj na vyšetrenie kontrastnej citlivosti.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály pre poskytovanie medicínskej služby Pars-plana a iné vitrektómie je operačný prístroj na operácie zadného segmentu oka.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pracoviska pre poskytovanie medicínskej služby Pars-plana a iné vitrektómie a Operačné výkony pri glaukóme je aplanačný tonometer.
6. Indikačné kritériá pre hospitalizáciu sú
   1. výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti sa stávajú výkonmi poskytovanými v ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak u pacienta sú zistené kontraindikácie na poskytnutie výkonu jednodňovej starostlivosti uvedené podľa písmena b),
   2. kontraindikácie na poskytnutie výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti sú
      1. akútne chirurgické ochorenia a úrazy pacienta,
      2. trvanie výkonu nad dve hodiny,
      3. onkologické ochorenie pacienta,
      4. výrazný imunodeficientný stav pacienta, ktorého následkom môže byť zlé hojenie rán v pooperačnom období alebo pravdepodobnosť komplikovaného operačného priebehu,
      5. poruchy zrážanlivosti krvi,
      6. anestéziologický stav (ASA III – individuálne posúdenie poskytnutia výkonu jednodňovej starostlivosti v zariadení jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ASA

IV – poskytnutie výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti v ústavnej zdravotnej starostlivosti),

* + 1. predpokladaná náročná pooperačná starostlivosť o pacienta,
    2. závažnejšia mentálna retardácia pacienta,
    3. predpokladané rozsiahlejšie chirurgické výkony s možnými významnejšími krvnými stratami,
    4. závažné pozápalové komplikácie v anamnéze pacienta,
    5. vek pacienta do troch rokov,
  1. výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti sú poskytované ako výkony ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak
     1. po prepustení pacienta do domácej ošetrovateľskej starostlivosti nie je možné zabezpečiť indikovanú domácu ošetrovateľskú starostlivosť prostredníctvom všeobecného lekára pacienta; o tejto skutočnosti sa vyžaduje záznam v zdravotnej dokumentácii pacienta,
     2. sa vyskytnú iné okolnosti, pre ktoré nie je možné poskytnúť výkon jednodňovej zdravotnej starostlivosti; o tejto skutočnosti sa vyžaduje záznam v zdravotnej dokumentácii pacienta,
     3. je pacient monokulus, má zúžené zorné pole na obidvoch očiach pod 15 stupňov alebo má zrakovú ostrosť na úrovni praktickej slepoty na lepšie vidiacom oku pri pars plana vitrektómii a perforačnej keratoplastike,
     4. sa vyskytnú iné vážne akútne zápalové ochorenia oka infekčného aj neinfekčného pôvodu, kde hrozí vážne poškodenie až strata oka.

1. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie je zmluva so zariadením poskytujúcim Oftalmologický program III. úrovne s geografickou dostupnosťou pre riešenie komplikácií.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je
   1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia prítomný nepretržite,
   2. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti mikrochirurgia oka.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály je
   1. širokouhlý zobrazovací systém pre operácie na zadnom segmente,
   2. inventor,
   3. kryokoagulačný prístroj,
   4. endolaser na ošetrenie sietnice,
   5. cyclofotokoagulačný prístroj (diodový).
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály pre poskytovanie medicínskej služby Pars-plana a iné vitrektómie je operačný prístroj na operácie zadného segmentu oka.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pracoviska je
   1. endotelový mikroskop,
   2. angio – optická koherentá tomografia.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je
   1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia prítomný nepretržite,
   2. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti mikrochirurgia oka.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pracoviska je
   1. ultrabiomikroskopia (ďalej len „UBM“),
   2. laser na fotokoaguláciu sietnice,
   3. mikropulzný laser na fotokoagulácia makuly,
   4. laser na liečbu glaukómu.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je
   1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia prítomný nepretržite,
   2. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti mikrochirurgia oka.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore radiačná onkológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály je
   1. žiariče na brachyterapiu,
   2. operačná sála vhodná na výkon, procedúry a skladovanie žiaričov.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pracoviska je prístroj na elektrofyziologické vyšetrenie očí s funkciou ERG, EOG, VEP; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2027.

# Otorinolaryngologický program Program I. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore otorinolaryngológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. operačná sála s celkovou anestéziou,
   2. endoskopická veža pre funkčnú endonazálnu chirurgiu nosa a prínosových dutín,
   3. optika,
   4. shaver,
   5. edoskopické nosové inštrumentárium,
   6. kauterizácia monopolárna,
   7. kauterizácia bipolárna,
   8. Kleinsasserov laryngoskop,
   9. inštrumentárium pre endolaryngeálnu mikrochirurgiu.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore otorinolaryngológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici
   1. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína,
   2. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo,
   3. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia,
   4. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. endoskopická veža pre funkčnú endonazálnu chirurgiu nosa a prínosových dutín,
   2. optika,
   3. shaver,
   4. edoskopické nosové inštrumentárium,
   5. kauterizácia monopolárna,
   6. kauterizácia bipolárna,
   7. Kleinsasserov laryngoskop,
   8. inštrumentárium pre endolaryngeálnu mikrochirurgiu,
   9. operačná sála s celkovou anestéziou dostupná nepretržite,
   10. rigídny ezofagoskop,
   11. rigídny bronchoskop,
   12. monitoring hlavových nervov,
   13. USG skalpel alebo USG skalpel s elektrokoagulačnými kliešťami alebo elektrokoagulačné nožnice.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore otorinolaryngológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. anestéziológia a intenzívna medicína,
   2. vnútorné lekárstvo,
   3. chirurgia,
   4. cievna chirurgia,
   5. neurochirurgia,
   6. oftalmológia,
   7. plastická chirurgia,
   8. maxilofaciálna chirurgia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. operačná sála s celkovou anestéziou,
   2. endoskopická veža pre funkčnú endonazálnu chirurgiu nosa a prínosových dutín,
   3. rigídny ezofagoskop,
   4. rigídny bronchoskop,
   5. monitoring hlavových nervov,
   6. USG skalpel alebo USG skalpel s elektrokoagulačnými kliešťami alebo
   7. elektrokoagulačné nožnice
   8. CT alebo MRI navigácia,
   9. operačná sála s celkovou anestéziou,
   10. optika,
   11. shaver,
   12. edoskopické nosové inštrumentárium,
   13. kauterizácia monopolárna,
   14. kauterizácia bipolárna,
   15. Kleinsasserov laryngoskop,
   16. inštrumentárium pre endolaryngeálnu mikrochirurgiu.

# Program stomato-maxilo-faciálnej chirurgie Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je
   1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia,
   2. zubný lekár.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. sety na dentoalveolárnu chirurgiu,
   2. sety na dentálnu implantológiu,
   3. sety a inštrumentárium na traumatológiu,
   4. rigidný endoskop,
   5. RTG OPG (ortopantomogram) s CBCT (cone beam computed tomography),
   6. operačné sály na dentoalveolárne chirurgické výkony v lokálnej anestézii,
   7. operačné sály na maxilofaciálne chirurgické výkony v celkovej anestézii,
   8. lôžková časť s možnosťou pooperačného monitoringu vitálnych funkcií.
3. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie je nepretržité poskytovanie anestéziologických výkonov.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je
   1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia,
   2. zubný lekár.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. sety na dentoalveolárnu chirurgiu,
   2. sety na dentálnu implantológiu,
   3. sety a inštrumentárium na traumatológiu,
   4. rigidný endoskop,
   5. RTG OPG (ortopantomogram) s CBCT (cone beam computed tomography),
   6. operačné sály na dentoalveolárne chirurgické výkony v lokálnej anestézii,
   7. operačné sály na maxilofaciálne chirurgické výkony v celkovej anestézii,
   8. lôžková časť s možnosťou pooperačného monitoringu vitálnych funkcií,
   9. lupové okuliare,
   10. flexibilný endoskop a artroskop s vežou,
   11. endoskopická súprava na mobilnom stojane,
       1. sialoskop,
       2. artroskop,
       3. sinusoskop,
       4. bronchoskop,
       5. video-larygoskop alebo laryngoskop je bazálny pre ARO,
   12. defibrilátor,
   13. osteosyntetické sety (platnicky, skrutky a inštrumentárium – stredná tretina, mandibula a rekonštrukčné systémy) pr 1,5, 2.0, 2.4 mm,
   14. kompletné súpravy inštrumentária pre MFCH, súpravy inštrumentária pre
       1. plastickú chirurgiu,
       2. DACH,
       3. dentálnu implantológiu,
       4. zubné lekárstvo,
       5. mikrochirurgické výkony,
   15. tele RTG lebky.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie s lehotou na splnenie podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona 1. januára 2026 je
   1. operačný mikroskop,
   2. vybavenie na robotickú chirurgiu.
4. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie je nepretržité poskytovanie anestéziologických výkonov.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je
   1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia,
   2. zubný lekár.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. sety na dentoalveolárnu chirurgiu,
   2. sety na dentálnu implantológiu,
   3. sety a inštrumentárium na traumatológiu,
   4. rigidný endoskop,
   5. RTG OPG (ortopantomogram) s CBCT (cone beam computed tomography),
   6. operačné sály na dentoalveolárne chirurgické výkony v lokálnej anestézii,
   7. operačné sály na maxilofaciálne chirurgické výkony v celkovej anestézii,
   8. lôžková časť s možnosťou pooperačného monitoringu vitálnych funkcií,
   9. lupové okuliare,
   10. flexibilný endoskop a artroskop s vežou,
   11. endoskopická súprava na mobilnom stojane,
       1. sialoskop,
       2. artroskop,
       3. sinusoskop,
       4. bronchoskop,
       5. video-larygoskop alebo laryngoskop je bazálny pre ARO,
   12. defibrilátor,
   13. osteosyntetické sety (platnicky, skrutky a inštrumentárium – stredná tretina, mandibula a rekonštrukčné systémy) pr 1,5, 2.0, 2.4 mm,
   14. kompletné súpravy inštrumentária pre MFCH, súpravy inštrumentária pre
       1. plastickú chirurgiu,
       2. DACH,
       3. dentálnu implantológiu,
       4. zubné lekárstvo,
       5. mikrochirurgické výkony,
   15. tele RTG lebky.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie s lehotou na splnenie podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona 1. januára 2026 je
   1. operačný mikroskop,
   2. vybavenie na robotickú chirurgiu,
   3. CT navigačný systém.
4. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie je nepretržité poskytovanie anestéziologických výkonov.

# Program hrudníkovej chirurgie Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia prítomný nepretržite.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. sitá pre otvorenú chirurgiu s kompletným vybavením,
   2. technické vybavenie na miniinvazívnu chirurgiu,
   3. endoskopická zostava,
   4. veľkoplošný monitor na operačnej sále,
   5. energetické zariadenia harmonický skalpel alebo ligasure,
   6. staplery pre otvorenú chirurgiu,
   7. staplery pre miniinvazívnu chirurgiu,
   8. jednorázový bronchoskop,
   9. ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation) alebo mimotelový obeh pre špeciálne výkony na mediastíne a dýchacích cestách,
   10. tri lôžka na jednotke intenzívnej starostlivosti,
   11. dve anesteziologicko - intenzivistické lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou.
3. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby pre hospitalizáciuje
   1. dostupnosť pracoviska anestéziológie a intenzívnej medicíny so zameraním a skúsenosťami s pacientami podstupujúcimi výkony v odbore hrudníková chirurgia,
   2. dostupnosť pneumologického pracoviska s nepretržitou možnosťou bronchoskopických výkonov,
   3. dostupnosť gastroenterologického pracoviska s nepretržitou možnosťou endoskopických výkonov,
   4. RTG pracovisko,
   5. CT pracovisko.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia prítomný nepretržite.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. sitá pre otvorenú chirurgiu s kompletným vybavením,
   2. technické vybavenie na miniinvazívnu chirurgiu,
   3. endoskopická zostava,
   4. veľkoplošný monitor na operačnej sále,
   5. energetické zariadenia (harmonický skalpel alebo ligasure),
   6. staplery pre otvorenú chirurgiu,
   7. staplery pre miniinvazívnu chirurgiu,
   8. jednorázový bronchoskop,
   9. ECMO alebo mimotelový obeh pre špeciálne výkony na mediastíne a dýchacích cestách,
   10. tri lôžka na jednotke intenzívnej starostlivosti,
   11. dve anesteziologicko - intenzivistické lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou.
3. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby pre hospitalizáciuje
   1. dostupnosť pracoviska anestéziológie a intenzívnej medicíny so zameraním a skúsenosťami s pacientami podstupujúcimi výkony v odbore hrudníková chirurgia,
   2. dostupnosť pneumologického pracoviska s nepretržitou možnosťou bronchoskopických výkonov,
   3. dostupnosť gastroenterologického pracoviska s nepretržitou možnosťou endoskopických výkonov,
   4. RTG pracovisko,
   5. CT pracovisko.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia prítomný nepretržite.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. sitá pre otvorenú chirurgiu s kompletným vybavením,
   2. technické vybavenie na miniinvazívnu chirurgiu,
   3. endoskopická zostava,
   4. veľkoplošný monitor na operačnej sále,
   5. energetické zariadenia (harmonický skalpel alebo ligasure),
   6. staplery pre otvorenú chirurgiu,
   7. staplery pre miniinvazívnu chirurgiu,
   8. jednorázový bronchoskop,
   9. ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation) alebo mimotelový obeh pre špeciálne výkony na mediastíne a dýchacích cestách,
   10. tri lôžka na jednotke intenzívnej starostlivosti,
   11. dve anesteziologicko - intenzivistické lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou.
3. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby pre hospitalizáciuje
   1. dostupnosť pracoviska anestéziológie a intenzívnej medicíny so zameraním a skúsenosťami s pacientami podstupujúcimi výkony v odbore hrudníková chirurgia,
   2. dostupnosť pneumologického pracoviska s nepretržitou možnosťou bronchoskopických výkonov,
   3. dostupnosť gastroenterologického pracoviska s nepretržitou možnosťou endoskopických výkonov,
   4. RTG pracovisko,
   5. CT pracovisko.

# Program brušnej chirurgie Program I. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterologická chirurgia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. vysokoenergeticý elektrokoagulačný prístroj,
   2. mechanické akcesóriá,
   3. peroperačné RTG.
3. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. dostupné endoskopické služby,
   2. peroperačná histológia v mieste výkonu.

# Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterologická chirurgia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. vysokoenergeticý elektrokoagulačný prístroj,
   2. mechanické akcesóriá,
   3. peroperačné RTG.
3. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. dostupné endoskopické služby do 24 hodín,
   2. peroperačná histológia.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odboregastroenterologická chirurgia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. vysokoenergeticý elektrokoagulačný prístroj,
   2. mechanické akcesóriá,
   3. peroperačné RTG,
   4. peroperačné USG,
   5. robotická chirurgia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je do 1. januára 2030.
3. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. dostupné endoskopické služby do 24 hodín,
   2. peroperačná histológia v mieste výkonu.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterologická chirurgia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. vysokoenergeticý elektrokoagulačný prístroj,
   2. mechanické akcesóriá,
   3. peroperačné RTG,
   4. peroperačné USG,
   5. robotická chirurgia.
3. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. nepretržitá dostupnosť endoskopických služieb,
   2. peroperačná histológia v mieste výkonu.

# Urologický program Program I. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. videoreťazec (digitálna kamera, monitor) na endoskopické diagnostické zákroky,
   2. ultrasonografický prístroj so sektorovou, lineárnou a rektálnou sondou na biopsiu prostaty.

# Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály je
   1. inštrumentárium pre otvorené operácie,
   2. endoskopické prístrojové vybavenie rigídne,
   3. endoskopické prístrojové vybavenie flexibilné,
      1. endoresektor,
      2. ureterorenoskop rigidný,
      3. ureterorenoskop flexibilný (flexibilný, digitálny alebo jednorazové flexibilné ureterorenoskopy),
      4. optický uretrotom,
   4. dva rigídne cystoskopy,
   5. dva flexibilné cystoskopy,
   6. zdroj elektroresekčného prúdu pre endoskopické a otvorené operácie-monopolárny,
   7. zdroj elektroresekčného prúdu pre endoskopické a otvorené operácie-bipolárny,
   8. ultrasonografický prístroj s rektálnou a multifrekvenčnou abdominálnou sondou s bioptickými násadcami
   9. lineárna sonda,
   10. bioptická pištoľ,
   11. RTG C-rameno na skiaskopicko-skiagrafické zobrazenie,
   12. laserový generátor na intrakorporálnu litotrypsiu uretero a nefrolitiázy,
   13. výkonný litotryptor pre endoskopickú liečbu konkrementov v močovom trakte (pneumatický alebo kombinovaný systém sonotródaa pneumatická sonda),
   14. kompletné laparoskopické inštrumentárium s HD videokamerou.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie lôžkovej časti je
   1. videoreťazec (digitálna kamera, monitor) na endoskopické diagnostické zákroky,
   2. ultrasonografický prístroj so sektorovou, lineárnou sondou a rektálnou sondou na biopsiu prostaty.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály je
   1. inštrumentárium pre otvorené operácie,
   2. endoskopické prístrojové vybavenie rigídne,
   3. endoskopické prístrojové vybavenie flexibilné,
      1. tri endoresektory,
      2. nefroskop,
      3. dva rigidné ureterorenoskopy,
      4. tri flexibilné ureterorenoskopy (flexibilné, digitálne alebo jednorazové flexibilné ureterorenoskopy),
      5. optický uretrotom,
   4. štyri rigidné cystoskopy,
   5. štyri flexibilné cystoskopy,
   6. zdroj elektroresekčného prúdu pre endoskopické a otvorené operácie-monopolárny,
   7. zdroj elektroresekčného prúdu pre endoskopické a otvorené operácie-bipolárny,
   8. USG prístroj s rektálnou a multifrekvenčnou abdominálnou sondou s bioptickými násadcami, lineárna sonda, so softwerovým vybavením na fúznu cielenú biopsiu prostaty a intrakorporálnu peroperačnú sondu,
   9. bioptická pištoľ,
   10. RTG C-rameno na skiaskopicko-skiagrafické zobrazenie,
   11. výkonný laserový generátor na intrakorporálnu litotrypsiu uretero a nefrolitiázy a liečbu benígnej hyperplázie prostaty s výkonom 100W vrátane morcelátora a operačného cystoskopu,
   12. výkonný litotryptor pre endoskopickú liečbu konkrementov v močovom trakte (pneumatický alebo kombinovaný systém sonotródaapneumatická sonda),
   13. pre diagnostiku nádorov močového mechúra zobrazenie v zúženom prúde svetla (NBI) alebo fluorescenčné zobrazenie močového mechúra,
   14. kompletné laparoskopické inštrumentárium s HD videokamerou 3D alebo 4K zobrazením.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie lôžkovej časti je
   1. videoreťazec (digitálna kamera, monitor) na endoskopické zákroky,
   2. ultrasonografický prístroj so sektorovou, lineárnou sondou a rektálnou sondou na cielenú fúznu biopsiu prostaty.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre pooperačné izby je
   1. EKG prístroj s možnosťou tlače,
   2. odsávačky,
   3. prívod kyslíka pri každom lôžku,
   4. infúzne pumpy,
   5. injekčné pumpy,
   6. glukomer,
   7. štyri monitory vitálnych funkcií,
   8. oxymeter prenosný,
   9. sety na malé chirurgické výkony (na kanyláciu centrálnych žíl, tracheostómiu, drenáž dutín),
   10. centrálny riadiaci monitor na sledovanie vitálnych funkcií.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály je
   1. inštrumentárium pre otvorené operácie,
   2. endoskopické prístrojové vybavenie rigídne a flexibilné,
      1. tri endoresektory,
      2. nefroskop,
      3. dva rigidné ureterorenoskopy,
      4. tri flexibilné ureterorenoskopy (flexibilné, digitálne alebo jednorazové flexibilné ureterorenoskopy),
      5. optický uretrotóm,
   3. štyri rigidné cystoskopy,
   4. štyri flexibilné cystoskopy,
   5. zdroj elektroresekčného prúdu pre endoskopické a otvorené operácie-monopolárny,
   6. zdroj elektroresekčného prúdu pre endoskopické a otvorené operácie-bipolárny,
   7. ultrasonografický prístroj s rektálnou a multifrekvenčnou abdominálnou sondou s bioptickými násadcami, lineárna sonda, so softwerovým vybavením na fúznu cielenú biopsiu prostaty a intrakorporálnu peroperačnú sondu,
   8. bioptická pištoľ,
   9. RTG C-rameno na skiaskopicko-skiagrafické zobrazenie,
   10. výkonný laserový generátor na intrakorporálnu litotrypsiu uretero a nefrolitiázy a liečbu benígnej hyperplázie prostaty s výkonom 100W vrátane morcelátora a operačného cystoskopu,
   11. výkonný litotryptor pre endoskopickú liečbu konkrementov v močovom trakte (pneumatický alebo kombinovaný systém sonotróda a pneumatická sonda),
   12. pre diagnostiku nádorov močového mechúra zobrazenie v zúženom prúde svetla (NBI) alebo fluorescenčné zobrazenie močového mechúra,
   13. kompletné laparoskopické inštrumentárium s HD videokamerou 3D alebo 4K zobrazením,
   14. extrakorporálny litotryptor na liečbu urolitiázy,
   15. multidisciplinárne robotické pracovisko pre miniinvazívnu operačnú liečbu.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie lôžkovej časti je
   1. videoreťazec (digitálna kamera, monitor) na endoskopické zákroky,
   2. ultrasonografický prístroj so sektorovou lineárnou sondou a rektálnou sondou na cielenú fúznu biopsiu prostaty.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre pooperačné izby je
   1. EKG prístroj s možnosťou tlače,
   2. odsávačky,
   3. prívod kyslíka pri každom lôžku,
   4. infúzne pumpy,
   5. injekčné pumpy,
   6. glukomer,
   7. štyri monitory vitálnych funkcií,
   8. oxymeter prenosný,
   9. sety na malé chirurgické výkony (na kanyláciu centrálnych žíl, tracheostómiu, drenáž dutín),
   10. centrálny riadiaci monitor na sledovanie vitálnych funkcií.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. inštrumentárium pre otvorené operácie,
   2. endoskopické prístrojové vybavenie rigídne a flexibilné,
      1. tri endoresektory8,5 Charr. a tri endoresektory od 11 do 24 Charr.,
      2. nefroskop,
      3. dva rigidné ureterorenoskopy,
      4. dva flexibilné ureterorenoskopy (flexibilné, digitálne alebo jednorazové flexibilné ureterorenoskopy),
      5. optický uretrotom,
   3. štyri rigidné cystoskopy od 6,5 Charr. do 22 Charr.,
   4. dva flexibilné cystoskopy,
   5. zdroj elektroresekčného prúdu pre endoskopické a otvorené operácie-monopolárny,
   6. zdroj elektroresekčného prúdu pre endoskopické a otvorené operácie-bipolárny,
   7. dva ultrasonografické prístroje s multifrekvenčnou abdominálnou sondou s bioptickými násadcami, lineárna sonda,
   8. bioptická pištoľ,
   9. RTG C-rameno na skiaskopicko-skiagrafické zobrazenie,
   10. výkonný laserový generátor na intrakorporálnu litotrypsiu uretero a nefrolitiázy vrátane operačného cystoskopu,
   11. výkonný litotryptor pre endoskopickú liečbu konkrementov v močovom trakte (pneumatický alebo kombinovaný systém sonotróda a pneumatická sonda).
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie lôžkovej časti je
   1. video reťazec (digitálna kamera, monitor) na endoskopické zákroky,
   2. dva ultrasonografické prístroje so sektorovou a lineárnou sondou.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre pooperačné izby je
   1. odsávačky,
   2. prívod kyslíka pri každom lôžku,
   3. infúzne pumpy,
   4. injekčné pumpy,
   5. glukomer,
   6. štyri monitory vitálnych funkcií,
   7. oxymeter prenosný,
   8. sety na malé chirurgické výkony (na kanyláciu centrálnych žíl, tracheostómiu, drenáž dutín),
   9. centrálny riadiaci monitor na sledovanie vitálnych funkcii.

# Gynekologický program Program I. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. ultrazvukový prístroj,
   2. nástroje na odber biopsie (napríklad kolpotom),
   3. set na vykonanie akútnej laparotómie alebo set na vykonanie akútnej laparoskopie,
   4. diagnostický a operačný hysteroskop.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie urogynekologických medicínskych služieb Základné operácie pri poklese panvového dna I a Základné operácie pri

inkontinencii je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekologická urológia.

1. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie urogynekologických medicínskych služieb Základné operácie pri poklese panvového dna I a Základné operácie pri inkontinencii je
   1. cystoskop,
   2. prístroje na urodynamické vyšetrenie.
2. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. lôžka na pozákrokové sledovanie s monitorom vitálnych funkcií,
   2. dostupnosť histologického vyšetrenia.

# Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo prítomný nepretržite.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je nepretržitá dostupnosť lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore anesteziólogia a intenzivna medicina a lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie
   1. ultrazvukový prístroj,
   2. nástroje na odber biopsie (napríklad kolpotom),
   3. set na vykonanie akútnej laparotómie alebo set na vykonanie akútnej laparoskopie,
   4. diagnostický a operačný hysteroskop.
4. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie urogynekologických medicínskych služieb Základné operácie pri poklese panvového dna I, Základné operácie pri inkontinencii, Základné operácie pri poklese panvového dna II a Komplexné operácie pri inkontinencii je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekologická urológia.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie urogynekologických medicínskych služieb Základné operácie pri poklese panvového dna I, Základné operácie pri inkontinencii, Základné operácie pri poklese panvového dna II a Komplexné operácie pri inkontinencii je
   1. cystoskop,
   2. prístroje na urodynamické vyšetrenie.
6. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. lôžka na pozákrokové sledovanie s monitorom vitálnych funkcií,
   2. zabezpečenie izolácie infekčnej pacientky počas pôrodu, hospitalizácie a operácie,
   3. dostupnosť histologického vyšetrenia.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo prítomný nepretržite.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je nepretržitá dostupnosť lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore anesteziólogia a intenzivna medicina a lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. vnútorné lekárstvo,
   2. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
   3. kardiológia,
   4. endokrinológia,
   5. hematológia a transfúziológia.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie
   1. ultrazvukový prístroj,
   2. nástroje na odber biopsie (napríklad kolpotom),
   3. set na vykonanie akútnej laparotómie alebo set na vykonanie akútnej laparoskopie,
   4. diagnostický a operačný hysteroskop,
   5. ultrazvukové prístroje s možnosťou 3D alebo 4D zobrazenia,
   6. CT prístroj (v rámci zariadenia),
   7. magnetická rezonancia (alebo na základe zmluvného vzťahu).
5. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. lôžka na pozákrokové sledovanie s monitorom vitálnych funkcií,
   2. zabezpečenie izolácie infekčnej pacientky pri pôrode, hospitalizácii alebo operácii,
   3. dostupnosť histologického vyšetrenia.
6. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie urogynekologických medicínskych služieb Základné operácie pri poklese panvového dna I, Základné operácie pri inkontinencii, Základné operácie pri poklese panvového dna II, Komplexné operácie pri inkontinencii, Komplexné operácie pri inkontinencii II a Riešenie pooperačných komplikácií je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekologická urológia..
7. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie urogynekologických medicínskych služieb Základné operácie pri poklese panvového dna I, Základné operácie pri inkontinencii, Základné operácie pri poklese panvového dna II, Komplexné operácie pri inkontinencii, Komplexné operácie pri inkontinencii II a Riešenie pooperačných komplikácií je
   1. cystoskop,
   2. prístroje na urodynamické vyšetrenie.
8. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) I. a Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) je
   1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia.
   2. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore detská chirurgia.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo prítomný nepretržite.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. vnútorné lekárstvo,
   2. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
   3. kardiológia,
   4. endokrinológia,
   5. hematológia a transfúziológia,
   6. chirurgia.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie urogynekologických medicínskych služieb Základné operácie pri poklese panvového dna I, Základné operácie pri inkontinencii, Základné operácie pri poklese panvového dna II, Komplexné operácie pri inkontinencii, Komplexné operácie pri inkontinencii II a Riešenie pooperačných komplikácií je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekologická urológia.
4. Špeciálne personálne zabezpečenie pre medicínsku službu Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) – komplexná, Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0

- Q52.9) I. a Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) je

* 1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia,
  2. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore detská chirurgia.

1. Špeciálne materiálno-technické vybavenie
   1. ultrazvukový prístroj,
   2. nástroje na odber biopsie (napríklad kolpotom),
   3. set na vykonanie akútnej laparotómie alebo set na vykonanie akútnej laparoskopie,
   4. diagnostický a operačný hysteroskop,
   5. USG prístroje s možnosťou 3D alebo 4D zobrazenia,
   6. ultrazvukové prístroj v rámci zariadenia,
   7. magnetická rezonancia alebo na základe zmluvného vzťahu,
   8. hybridná sála s mobilným C-ramenom na angiografiu.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je operačná sála s robotickou chirurgiou; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie urogynekologických medicínskych služieb Základné operácie pri poklese panvového dna I, Základné operácie pri inkontinencii, Základné operácie pri poklese panvového dna II, Komplexné operácie pri inkontinencii, Komplexné operácie pri inkontinencii II a Riešenie pooperačných komplikácií je
   1. cystoskop,
   2. prístroje na urodynamické vyšetrenie.
4. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie onkogynekologických medicínskych služieb Onkologické výkony - krčok uteru, Onkologické výkony - lymfatické uzliny, Onkologické výkony – ováriá a Onkologické výkony – uterus je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore onkológia v gynekológii.
5. Špeciálne personálne zabezpečenie pri poskytovaní onkogynekologických medicínskych služieb Onkologické výkony - krčok uteru, Onkologické výkony - lymfatické uzliny, Onkologické výkony – ováriá, Onkologické výkony – uterus je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. chirurgia,
   2. psychiatra,
   3. patologická anatómia,
   4. klinická onkológia.
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie onkogynekologických medicínskych služieb Onkologické výkony - krčok uteru, Onkologické výkony - lymfatické uzliny, Onkologické výkony – ováriá a Onkologické výkony – uterus je
   1. kolposkop,
   2. USG prístroj,
   3. nástroje na odber biopsie,
   4. možnosť detekcie sentinelovej uzliny (rôzne formy).
7. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. lôžka na pozákrokové sledovanie s monitorom vitálnych funkcií,
   2. zabezpečenie izolácie infekčnej pacientky pri pôrode, hospitalizácii alebo operácii,
   3. dostupnosť histologického vyšetrenia.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo prítomný nepretržite.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. vnútorné lekárstvo,
   2. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
   3. kardiológia,
   4. endokrinológia,
   5. hematológia a transfúziológia,
   6. chirurgia.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie urogynekologických medicínskych služieb Základné operácie pri poklese panvového dna I, Základné operácie pri inkontinencii, Základné operácie pri poklese panvového dna II, Komplexné operácie pri inkontinencii, Komplexné operácie pri inkontinencii II a Riešenie pooperačných komplikácií je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekologická urológia.
4. Špeciálne personálne zabezpečenie pre medicínsku službu Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) – komplexná,

Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0

- Q52.9) I. a Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

* 1. urológia,
  2. chirurgia, alebo
  3. detská chirurgia.

1. Špeciálne materiálno-technické vybavenie
   1. ultrazvukový prístroj,
   2. nástroje na odber biopsie (napríklad kolpotom),
   3. set na vykonanie akútnej laparotómie alebo set na vykonanie akútnej laparoskopie,
   4. diagnostický a operačný hysteroskop,
   5. USG prístroje s možnosťou 3D alebo 4D zobrazenia,
   6. ultrazvukové prístroj v rámci zariadenia,
   7. magnetická rezonancia alebo na základe zmluvného vzťahu,
   8. hybridná sála s mobilným C-ramenom na angiografiu.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je operačná sála s robotickou chirurgiou; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie urogynekologických medicínskych služieb Základné operácie pri poklese panvového dna I, Základné operácie pri inkontinencii, Základné operácie pri poklese panvového dna II, Komplexné operácie pri inkontinencii, Komplexné operácie pri inkontinencii II a Riešenie pooperačných komplikácií je
   1. cystoskop,
   2. prístroje na urodynamické vyšetrenie.
4. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie onkogynekologických medicínskych služieb Onkologické výkony - krčok uteru, Onkologické výkony - lymfatické uzliny, Onkologické výkony – ováriá a Onkologické výkony – uterus je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore onkológia v gynekológii.
5. Špeciálne personálne zabezpečenie pri poskytovaní onkogynekologických medicínskych služieb Onkologické výkony - krčok uteru, Onkologické výkony - lymfatické uzliny, Onkologické výkony – ováriá, Onkologické výkony – uterus je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. chirurgia,
   2. psychiatra,
   3. patologická anatómia,
   4. klinická onkológia.
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie onkogynekologických medicínskych služieb Onkologické výkony - krčok uteru, Onkologické výkony - lymfatické uzliny, Onkologické výkony – ováriá a Onkologické výkony – uterus je
   1. kolposkop,
   2. USG prístroj,
   3. nástroje na odber biopsie,
   4. možnosť detekcie sentinelovej uzliny (rôzne formy).
7. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. lôžka na pozákrokové sledovanie s monitorom vitálnych funkcií,
   2. zabezpečenie izolácie infekčnej pacientky pri pôrode, hospitalizácii alebo operácii,
   3. dostupnosť histologického vyšetrenia.

# Pôrodnícky program Program I. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. ultrazvukový prístroj,
   2. vybavenie na odber biopsie (napríklad kolpotom),
   3. vybavenie na odber plodovej vody,
   4. vybavenie na odber choriových klkov,
   5. set na vykonanie akútnej laparotómie (cisárskeho rezu).

# Program II. úrovne

1. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať sú
   1. Neonatologický program II. úrovne, ktorý pre novozniknuté pracoviská musí byť poskytovaný pod jednou strechou,
   2. Gynekologický program II. úrovne.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo prítomný nepretržite.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a tolekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. psychiatria,
   2. urológia,
   3. chirurgia.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. ultrazvukový prístroj,
   2. vybavenie na odber biopsie (napríklad kolpotom),
   3. vybavenie na odber plodovej vody,
   4. vybavenie na odber choriových klkov,
   5. set na vykonanie akútnej laparotómie (cisárskeho rezu),
   6. pôrodná sála vybavená ako JIS.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pôrodnej sály vybavenej ako JIS je
   1. monitoring vitálnych funkcií,
   2. dostupnosť transfúznych preparátov,
   3. resuscitačné lôžko na ošetrenie novorodenca – mobilné na danú pôrodnú sálu.
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pôrodných izieb alebo miestností je
   1. miesto na základné ošetrenie novorodenca po pôrode alebo zabezpečenie prvého ošetrenie novorodenca na matke a podpora bondingu,
   2. polohovateľné pôrodné lôžko, žinenka, fit-lopta alebo pôrodná stolička,
   3. CTG – napojené na centrálny monitor pôrodných asistentiek,
   4. telemetria.
7. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. samostatné pôrodné izby so sociálnym zariadením alebo čakacia izba so sociálnym zariadením a k tomu prislúchajúci pôrodný box, aby bola zabezpečená intimita, súkromie a partner pri pôrode na podporu konceptu Family friendly hospital,
   2. dve plne vybavené pôrodné izby pri počte pôrodov menej ako 1000 ročne,
   3. tri plne vybavené pôrodné izby na každých 1000 pôrodov ročne,
   4. dostupnosť vyšetrenia laboratórnych parametrov do 30 minút,
   5. zabezpečenie izolácie infekčnej pacientky pri pôrode, hospitalizácii alebo operácii,
   6. expektačné lôžka pre tehotné alebo rodičky,
   7. nepretržitá dostupnosť epidurálnej anestézie k pôrodu na každej pôrodnej sále,
   8. presné protokoly na manažment závažných pôrodníckych komplikácií a dostupnosť medikamentov,
   9. rýchla dostupnosť laboratórnych vyšetrení (rýchle vyšetrenie základných vyšetrení – krvný obraz, koagulácia, iónogram, acidobáza, CRP, bedside-testy, rýchle analyzátory),
   10. možnosť adekvátnej K-P resuscitácie (zvolanie tzv. „resuscitačného alebo pohotovostného“ teamu stlačením červeného tlačidla),
   11. poskytovanie anestéziologických výkonov v nepretržitom režime.

# Program III. úrovne

1. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať sú
   1. Neonatologický program III. úrovne, ktorý pre novozniknuté pracoviská musí byť poskytovaný pod jednou strechou,
   2. Gynekologický program III. úrovne.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo prítomný nepretržite.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. psychiatria,
   2. urológia,
   3. chirurgia,
   4. vnútorné lekárstvo,
   5. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
   6. kardiológa,
   7. endokrinológa,
   8. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. ultrazvukový prístroj,
   2. vybavenie na odber biopsie (napríklad kolpotom),
   3. vybavenie na odber plodovej vody,
   4. vybavenie na odber choriových klkov,
   5. set na vykonanie akútnej laparotómie (cisárskeho rezu),
   6. pôrodná sála vybavená ako JIS,
   7. dostupnosť CT,
   8. dostupnosť magnetickej rezonancie.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pôrodnej sály vybavenej ako JIS je
   1. monitoring vitálnych funkcií,
   2. dostupnosť transfúznych preparátov,
   3. resuscitačné lôžko na ošetrenie novorodenca – mobilné na danú pôrodnú sálu.
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pôrodných izieb alebo miestností je
   1. miesto na základné ošetrenie novorodenca po pôrode alebo zabezpečenie prvého ošetrenia novorodenca na matke a podpora bondingu,
   2. polohovateľné pôrodné lôžko, žinenka, fit-lopta alebo pôrodná stolička,
   3. CTG – napojené na centrálny monitor pôrodných asistentiek,
   4. telemetria.
7. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. samostatné pôrodné izby so sociálnym zariadením alebo čakacia izba so sociálnym zariadením a k tomu prislúchajúci pôrodný box, aby bola zabezpečená intimita, súkromie a partner pri pôrode na podporu konceptu Family friendly hospital,
   2. dve plne vybavené pôrodné izby pri počte pôrodov menej ako 1000 ročne,
   3. tri plne vybavené pôrodné izby na každých 1000 pôrodov ročne,
   4. dostupnosť vyšetrenia laboratórnych parametrov do 30 minút,
   5. lôžka na pozákrokové sledovanie s monitorom vitálnych funkcií,
   6. expektačné lôžka pre tehotné alebo rodičky,
   7. zabezpečenie izolácie infekčnej pacientky pri pôrode, hospitalizácii alebo operácii,
   8. nepretržitá dostupnosť epidurálnej anestézie k pôrodu na každej pôrodnej sále,
   9. presné protokoly na manažment závažných pôrodníckych komplikácií a dostupnosť medikamentov,
   10. rýchla dostupnosť laboratórnych vyšetrení (rýchle vyšetrenie základných vyšetrení – krvný obraz, koagulácia, iónogram, acidobáza, CRP, bedside-testy, rýchle analyzátory),
   11. možnosť adekvátnej K-P resuscitácie (zvolanie tzv. „resuscitačného alebo pohotovostného“ teamu stlačením červeného tlačidla),
   12. poskytovanie anestéziologických výkonov v nepretržitom režime.

# Program IV. úrovne

1. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať sú
   1. Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii IV. úrovne, ktorý pre novozniknuté pracoviská musí byť poskytovaný pod jednou strechou,
   2. Gynekologický program IV. úrovne.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je
   1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo prítomný nepretržite,
   2. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína,
   3. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,
   4. lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. psychiatria,
   2. urológia,
   3. chirurgia,
   4. vnútorné lekárstvo,
   5. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
   6. kardiológa,
   7. endokrinológa,
   8. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. Ultrazvukový prístroj,
   2. vybavenie na odber biopsie (napríklad kolpotom),
   3. vybavenie na odber plodovej vody,
   4. vybavenie na odber choriových klkov,
   5. set na vykonanie akútnej laparotómie (cisárskeho rezu),
   6. pôrodná sála vybavená ako JIS,
      1. dostupnosť CT,
   7. dostupnosť magnetickej rezonancie,
   8. počítačová kardiotokografia.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pôrodnej sály vybavenej ako JIS je
   1. monitoring vitálnych funkcií,
   2. dostupnosť transfúznych preparátov,
   3. resuscitačné lôžko na ošetrenie novorodenca – mobilné na danú pôrodnú sálu.
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je hybridná sála s mobilným C-ramenom s možnosťou angiografie.
7. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pôrodných izieb alebo miestností je
   1. miesto na základné ošetrenie novorodenca po pôrode alebo zabezpečiť prvé ošetrenie novorodenca na matke a podpora bondingu,
   2. polohovateľné pôrodné lôžko, žinenka, fit-lopta alebo pôrodná stolička,
   3. CTG – napojené na centrálny monitor pôrodných asistentiek,
   4. telemetria.
8. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. dve plne vybavené pôrodné izby pri počte pôrodov menej ako 1 000 ročne,
   2. tri plne vybavené pôrodné izby na každých 1 000 pôrodov ročne,
   3. samostatné pôrodné izby so sociálnym zariadením alebo čakacia izba so sociálnym zariadením a k tomu prislúchajúci pôrodný box, aby bola zabezpečená intimita, súkromie pri a pri pôrode na podporu konceptu tzv. Family friendly hospital,
   4. dostupnosť vyšetrenia laboratórnych parametrov do 30 minút,
   5. lôžka na pozákrokové sledovanie s monitorom vitálnych funkcií,
   6. expektačné lôžka pre tehotné alebo rodičky,
   7. zabezpečenie izolácie infekčnej pacientky pri pôrode, hospitalizácii alebo operácii,
   8. nepretržitá dostupnosť epidurálnej anestézie k pôrodu na každej pôrodnej sále,
   9. presné protokoly na manažment závažných pôrodníckych komplikácií a dostupnosť medikamentov,
   10. rýchla dostupnosť laboratórnych vyšetrení (rýchle vyšetrenie základných vyšetrení – krvný obraz, koagulácia, iónogram, acidobáza, CRP, bedside-testy, rýchle analyzátory),
   11. možnosť adekvátnej K-P resuscitácie, (zvolanie tzv. „resuscitačného alebo pohotovostného“ teamu stlačením červeného tlačidla),
   12. poskytovanie anestéziologických výkonov v nepretržitom režime.

# Program V. úrovne

1. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať sú
   1. Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii IV. úrovne, ktorý pre novozniknuté pracoviská musí byť poskytovaný pod jednou strechou,
   2. Gynekologický program V. úrovne.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je
   1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo prítomný nepretržite,
   2. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore materno-fetálna medicína,
   3. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,
   4. lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. psychiatria,
   2. urológia,
   3. chirurgia,
   4. vnútorné lekárstvo,
   5. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
   6. kardiológa,
   7. endokrinológa,
   8. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. Ultrazvukový prístroj,
   2. vybavenie na odber biopsie (napríklad kolpotom),
   3. vybavenie na odber plodovej vody,
   4. vybavenie na odber choriových klkov,
   5. set na vykonanie akútnej laparotómie (cisárskeho rezu),
   6. dostupnosť CT,
   7. pôrodná sála vybavená ako JIS,
   8. dostupnosť magnetickej rezonancie,
   9. počítačová kardiotokografia.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pôrodnej sály vybavenej ako JIS je
   1. monitoring vitálnych funkcií,
   2. dostupnosť transfúznych preparátov,
   3. resuscitačné lôžko na ošetrenie novorodenca – mobilné na danú pôrodnú sálu.
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je hybridná sála s mobilným C-ramenom s možnosťou angiografie.
7. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pôrodných izieb alebo miestností je
   1. miesto na základné ošetrenie novorodenca po pôrode alebo zabezpečiť prvé ošetrenie novorodenca na matke a podpora bondingu,
   2. polohovateľné pôrodné lôžko, žinenka, fit-lopta alebo pôrodná stolička,
   3. CTG – napojené na centrálny monitor pôrodných asistentiek,
   4. telemetria.
8. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskych služieb Intrauterinná terapia plodu a Intrauterinná operácia plodu je
   1. priamy alebo zahnutý fetoskop,
   2. optika fetoskopie s redukciou,
   3. optické vlákno fetoskopie,
   4. troakár a kanyla 8/10Fr,
   5. laserový zdroj,
   6. bipolárne kliešte,
   7. endoskopická veža,
   8. ultrazvukový prístroj – stredná trieda.
9. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. dve plne vybavené pôrodné izby pri počte pôrodov menej ako 1000 ročne,
   2. tri plne vybavené pôrodné izby na každých 1000 pôrodov ročne,
   3. samostatné pôrodné izby so sociálnym zariadením alebo čakacia izba so sociálnym zariadením a k tomu prislúchajúci pôrodný box, aby bola zabezpečená intimita, súkromie a partner pri pôrode na podporu konceptu tzv. Family friendly hospital,
   4. dostupnosť vyšetrenia laboratórnych parametrov do 30 minút,
   5. lôžka na pozákrokové sledovanie s monitorom vitálnych funkcií,
   6. expektačné lôžka pre tehotné alebo rodičky,
   7. zabezpečenie izolácie infekčnej pacientky pri pôrode, hospitalizácii alebo operácii,
   8. nepretržitá dostupnosť epidurálnej anestézie k pôrodu na každej pôrodnej sále,
   9. presné protokoly na manažment závažných pôrodníckych komplikácií a dostupnosť medikamentov,
   10. rýchla dostupnosť laboratórnych vyšetrení (rýchle vyšetrenie základných vyšetrení – krvný obraz, koagulácia, iónogram, acidobáza, CRP, bedside-testy, rýchle analyzátory),
   11. možnosť adekvátnej K-P resuscitácie, (zvolanie tzv. „resuscitačného alebo pohotovostného“ teamu stlačením červeného tlačidla),
   12. poskytovanie anestéziologických výkonov v nepretržitom režime.

# Spondylochirurgický program Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie pre spinálnu jednotku s aspoň čiastočným úväzkom je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
   2. urológia,
   3. anestéziológia a intenzívna medicína.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre spinálnu jednotku je
   1. 12 elektricky polohovateľných lôžok,
   2. 12 pasívnych antidekubitových matracov pasívny,
   3. 12 vzduchových antidekubitových matracov,
   4. štyri monitory vitálnych funkcií A (monitor priamych tlakov),
   5. osem monitorov vitálnych funkcií B,
   6. štyri injektomaty a infusomaty (3x2),
   7. osem injektomatov a infusomatov (1+2),
   8. dva prístroj na UPV,
   9. jedna centrála – monitory vitálnych funkcií,
   10. jeden transportný prístroj na UPV kompatibilný s MR,
   11. jeden transportný monitor vitálnych funkcií,
   12. sedem chirurgických odsávačiek,
   13. ultrazvuk,
   14. jeden urodynamický prístroj,
   15. spirometer,
   16. štyri nebulizátory,
   17. RTG prístroj pojazdný.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre rehabilitačnú časť spinálnej jednotky je
   1. dva vertikalizačné stoly,
   2. vertikalizačný stojan s nácvikom chôdze,
   3. dva balančné vertikalizačné stojany,
   4. dva motomedy k lôžku,
   5. dva motomedy k vozíku (horná a dolná končatina),
   6. dve chodítka základné mechanické,
   7. dve chodítka s elektrickým zdvihom,
   8. dve chodítka s elektrickým zdvihom a vertikalizáciou,
   9. kombinovaný elektroliečebný prístroj s vákuovou jednotkou,
   10. sling – exercise – therapy,
   11. dva polohovacie cvičebné stoly,
   12. funkčná magnetická stimulácia,
   13. presúvací pás a doska,
   14. zdvihák elektrický – lôžko,
   15. zdvihák elektrický – sedačka,
   16. bradlový chodník,
   17. dvanásť koľajnicový stropný závesný systém,
   18. základný prístroj pre včasnú vertikalizáciu a mobilizáciu,
   19. robotický systém pre nácvik stoja, rovnováhy a chôdze v odľahčení,
   20. funkčná rehabilitácia hornej končatiny v pracovnom priestore pre ADL u pacientov s čiastočnou hybnosťou,
   21. robotický systém pre rehabilitáciu ruky a prstov od nulovej až po plnú hybnosť,
   22. funkčná pohybová terapia dolných končatín, pred začatím nácviku chôdze,
   23. meranie rozloženia tlaku v sede a na lôžku,
   24. funkčná proprioceptívna stimulácia.
4. Indikačné kritériá pre hospitalizáciu spinálneho pacienta, ktorý je z akútneho lôžka po operácii, ochorení a stabilizácii stavu preložený od druhého týždňa od výskytu úrazu preložený na spinálnu jednotku na dobu najmenej desať týždňov a následne je preložený na spinálnu rehabilitačnú jednotku, kde je dĺžka hospitalizácie indikovaná u paraplegikov najmenej päť mesiacov a u tetraplegikov najmenej šesť mesiacov. Opakovaná ústavná zdravotná starostlivosť na spinálnej rehabilitačnej jednotke je indikovaná prvé dva roky po úraze, ochorení alebo operácií v dĺžke ošetrovacej doby najmenej šesť týždňov, potom každé dva roky v dĺžke ošetrovacej doby najmenej päť týždňov.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurochirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore úrazová chirurgia a lekár so špecializáciou v špecializačnom ortopédia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Chirurgická liečba degeneratívnych deformít v dospelom veku je
   1. C-rameno,
   2. neuromonitoring,
   3. operačný mikroskop,
   4. vysoko otáčková fréza,
   5. tubusový retraktor,
   6. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   7. celotelové stereo rádiografické zobrazovanie; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026,
   8. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby pre pacientov s podozrením na poškodenie miechy je
   1. nepretržitá dostupnosť MR vyšetrenia,
   2. C-rameno,
   3. operačný mikroskop,
   4. vysoko otáčková fréza,
   5. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Paliatívna chirurgická liečba nádorov chrbtice - C0-C7 a Paliatívna chirurgická liečba nádorov chrbtice - T1-L5 je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia (pri stabilizácii); lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Paliatívna perkutánna chirurgická liečba nádorov chrbtice - T1-S1 je
   1. C-rameno,
   2. RFA prístroj.
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Paliatívna chirurgická liečba nádorov chrbtice - S1-Co je C-rameno.
7. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Chirurgická liečba úrazov chrbtice bez neurologického deficitu - C0-C2, Chirurgická liečba úrazov chrbtice bez neurologického deficitu - C3-C7, Chirurgická liečba úrazov chrbtice bez neurologického deficitu - T1-T11, Chirurgická liečba úrazov chrbtice bez neurologického deficitu - T12-L2, Chirurgická liečba úrazov chrbtice bez neurologického deficitu - L1-L5 a Chirurgická liečba úrazov chrbtice bez neurologického deficitu -S-Co je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.
8. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Chirurgická liečba úrazov chrbtice s instabilitou - C0-C2 a Chirurgická liečba úrazov chrbtice s instabilitou - C3-C7 je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. Operačný mikroskop,
   4. Vysoko otáčková fréza,
   5. nepretržitá dostupnosť MR vyšetrenia.
9. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Chirurgická liečba úrazov chrbtice s instabilitou - T1-T11, Chirurgická liečba úrazov chrbtice s instabilitou - T12-L2, Chirurgická liečba úrazov chrbtice s instabilitou - L1-L5 a Chirurgická liečba úrazov chrbtice s instabilitou - S-Co je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. nepretržitá dostupnosť MR vyšetrenia.
10. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Chirurgická liečba degen. ochorení chrbtice - C0-C7 je
    1. C-rameno,
    2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
    3. operačný mikroskop,
    4. vysoko otáčková fréza,
    5. neuromonitoring,
    6. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
11. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Chirurgická liečba degen. ochorení chrbtice - T1-S1 je
    1. C-rameno,
    2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
    3. operačný mikroskop,
    4. vysoko otáčková fréza,
    5. neuromonitoring,
    6. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026,
    7. spinálny endoskop,
    8. tubusové retraktory.
12. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Chirurgická liečba degen. ochorení chrbtice - S2-Co + SI kĺby je
    1. C-rameno,
    2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.
13. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Chirurgická liečba instabilít chrbtice - C0-C2 a Chirurgická liečba instabilít chrbtice - C3-

C7 je

* 1. C-rameno,
  2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
  3. operačný mikroskop,
  4. vysoko otáčková fréza,
  5. neuromonitoring,
  6. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.

1. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Chirurgická liečba instabilít chrbtice - T1-S1 je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. operačný mikroskop,
   4. vysoko otáčková fréza,
   5. neuromonitoring,
   6. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026,
   7. spinálny endoskop,
   8. tubusové retraktory.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Chirurgická liečba instabilít chrbtice - S2-Co + SI kĺby
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Chirurgická liečba zápalových a metabolickyćh spondylopatií - C0-C2 a Chirurgická liečba zápalových a metabolických spondylopatií - C3-C7 je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. operačný mikroskop,
   4. vysoko otáčková fréza,
   5. neuromonitoring,
   6. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Chirurgická liečba zápalových a metabolických spondylopatií - T1-S1 je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. operačný mikroskop,
   4. vysoko otáčková fréza,
   5. neuromonitoring,
   6. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026,
   7. spinálny endoskop,
   8. tubusové retraktory.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Chirurgická liečba zápalových a metabolických spondylopatií - S2-Co + SI kĺby je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Radikálna chirurgická liečba nádorov chrbtice - C0-C7, Radikálna chirurgická liečba nádorov chrbtice T1-L5, Radikálna chirurgická liečba nádorov chrbtice S1-Co je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurochirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ortopédia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore úrazová chirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ortopédia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurochirurgia prítomný nepretržite pre nasledovné medicínske služby
   1. Chirurgická liečba úrazov chrbtice s neurologickým deficitom - C0-C2,
   2. Chirurgická liečba úrazov chrbtice s neurologickým deficitom C3-C7,
   3. Chirurgická liečba úrazov chrbtice s neurologickým deficitom T1-T11,
   4. Chirurgická liečba úrazov chrbtice s neurologickým deficitom T12-L2,
   5. Chirurgická liečba úrazov chrbtice s neurologickým deficitom L1-L5,
   6. Chirurgická liečba úrazov chrbtice s neurologickým deficitom S-Co.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Chirurgická liečba degeneratívnych deformít v dospelom veku je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. neuromonitoring,
   4. celotelové stereo rádiografické zobrazovanie; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026,
   5. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026,
   6. operačný mikroskop,
   7. vysoko otáčková fréza,
   8. tubusový retraktor.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby pre pacientov s podozrením na poškodenie miechy je
   1. nepretržitá dostupnosť MR vyšetrenia,
   2. C-rameno,
   3. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   4. operačný mikroskop,
   5. vysoko otáčková fréza.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby Paliatívna chirurgická liečba nádorov chrbtice - C0-C7 a Paliatívna chirurgická liečba nádorov chrbtice - T1-L5 je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia (pri stabilizácii); lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Paliatívna perkutánna chirurgická liečba nádorov chrbtice - T1-S1 je
   1. C-rameno,
   2. RFA prístroj.
7. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Paliatívna chirurgická liečba nádorov chrbtice - S1-Co je C-rameno.
8. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby Radikálna chirurgická liečba nádorov chrbtice - C0-C7, Radikálna chirurgická liečba nádorov chrbtice - T1-L5 a Radikálna chirurgická liečba nádorov chrbtice - S1-Co je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. Operačný mikroskop,
   4. Vysoko otáčková fréza,
   5. nepretržitá dostupnosť MR vyšetrenia,
   6. CUSA,
   7. neuromonitoring.
9. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby Chirurgická liečba úrazov chrbtice bez neurologického deficitu - C0-C2, Chirurgická liečba úrazov chrbtice bez neurologického deficitu - C3-C7, Chirurgická liečba úrazov chrbtice bez neurologického deficitu - T1-T11, Chirurgická liečba úrazov chrbtice bez neurologického deficitu - T12- L2, Chirurgická liečba úrazov chrbtice bez neurologického deficitu - L1-L5 a Chirurgická liečba úrazov chrbtice bez neurologického deficitu -S-Co je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.
10. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby Chirurgická liečba úrazov chrbtice s instabilitou - C0-C2 a Chirurgická liečba úrazov chrbtice s instabilitou -

C3-C7 je

* 1. C-rameno,
  2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
  3. operačný mikroskop,
  4. vysoko otáčková fréza,
  5. nepretržitá dostupnosť MR vyšetrenia.

1. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby Chirurgická liečba úrazov chrbtice s instabilitou - T1-T11, Chirurgická liečba úrazov chrbtice s instabilitou - T12-L2, Chirurgická liečba úrazov chrbtice s instabilitou - L1-L5 a Chirurgická liečba úrazov chrbtice s instabilitou - S-Co je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. nepretržitá dostupnosť MR vyšetrenia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby Chirurgická liečba úrazov chrbtice s neurologickým deficitom- C0-C2, Chirurgická liečba úrazov chrbtice s neurologickým deficitom - C3-C7, Chirurgická liečba úrazov chrbtice s neurologickým deficitom - T1-T11, Chirurgická liečba úrazov chrbtice s neurologickým deficitom - T12- L2, Chirurgická liečba úrazov chrbtice s neurologickým deficitom - L1-L5 a Chirurgická liečba úrazov chrbtice s neurologickým deficitom - S-Co je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. operačný mikroskop,
   4. vysoko otáčková fréza,
   5. nepretržitá dostupnosť MR vyšetrenia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Chirurgická liečba degen. ochorení chrbtice - C0-C7 je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. operačný mikroskop,
   4. vysoko otáčková fréza,
   5. neuromonitoring,
   6. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Chirurgická liečba degen. ochorení chrbtice - T1-S1 je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. operačný mikroskop,
   4. vysoko otáčková fréza,
   5. neuromonitoring,
   6. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026,
   7. spinálny endoskop,
   8. tubusové retraktory.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Chirurgická liečba degen. ochorení chrbtice - S2-Co + SI kĺby je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby Chirurgická liečba instabilít chrbtice - C0-C2 a Chirurgická liečba instabilít chrbtice - C3-C7 je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. operačný mikroskop,
   4. vysoko otáčková fréza,
   5. neuromonitoring,
   6. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
7. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Chirurgická liečba instabilít chrbtice - T1-S1 je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. operačný mikroskop,
   4. vysoko otáčková fréza,
   5. neuromonitoring,
   6. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026,
   7. spinálny endoskop,
   8. tubusové retraktory.
8. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Chirurgická liečba instabilít chrbtice - S2-Co + SI kĺby
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.
9. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby Chirurgická liečba zápalových spondylopatií - C0-C2 a Chirurgická liečba zápalových a metabolických spondylopatií - C3-C7 je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. operačný mikroskop,
   4. vysoko otáčková fréza,
   5. neuromonitoring,
   6. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
10. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Chirurgická liečba zápalových a metabolických spondylopatií - T1-S1 je
    1. C-rameno,
    2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
    3. operačný mikroskop,
    4. vysoko otáčková fréza,
    5. neuromonitoring,
    6. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026,
    7. spinálny endoskop,
    8. tubusové retraktory.
11. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Chirurgická liečba zápalových spondylopatií - S2-Co + SI kĺby je
    1. C-rameno,
    2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.

# Muskuloskeletálny program Program I. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ortopédia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie s lehotou na splnenie podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona 1. januára 2026 je
   1. vybavenie pre výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti vrátane vybavenia pre artroskopické výkony, ak sa poskytujú artroskopické výkony,
   2. mobilné skiaskopické zariadenie C-rameno, ak sa poskytujú výkony s potrebnou skiaskopickou kontrolou.
3. Podmienky diagnostiky a liečby sú
   1. predoperačné a pooperačné zázemie na prípravu pacienta pred operačným výkonom a následné pooperačné zotavenie,
   2. pooperačné monitorovanie vitálnych funkcií,
   3. dostupné medicinálne plyny,
   4. možnosťou okamžitej resuscitácie.

# Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ortopédia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie s lehotou na splnenie podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona 1. januára 2026 je
   1. operačná sála spĺňajúca požiadavky vysoko aseptickej operačnej sály vhodnej pre kostné operácie,
   2. mobilné skiaskopické zariadenie – C-rameno,
   3. vybavenie na artroskopicky asistovanú operatívu,
   4. RTG transparentný operačný stôl s rôznym stupňom polohovania a traumatologickými extenčnými nadstavbami pri ošetrovaní úrazov muskulo-skeletálneho systému,
   5. polohovateľné lôžka s antidekubitárnymi matracmi (30% elektrické).

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ortopédia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie s lehotou na splnenie podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona 1. januára 2026 je
   1. dve operačné sály spĺňajúce požiadavky vysoko aseptickej operačnej sály vhodnej pre kostné operácie,
   2. mobilné skiaskopické zariadenie – C-rameno,
   3. vybavenie na komplexnú artroskopicky asistovanú operatívu,
   4. RTG transparentný operačný stôl s rôznym stupňom polohovania a traumatologickými extenčnými nadstavbami pri ošetrovaní úrazov pohybového aparátu.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie s lehotou na splnenie podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona1. januára 2028 je polohovateľné lôžka s antidekubitárnymi matracmi (50 % elektrické).

# Program IV. úrovne

1. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať sú
   1. Program cievnej chirurgie,
   2. Program plastickej chirurgie,
   3. Program brušnej chirurgie.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ortopédia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie s lehotou na splnenie podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona 1. januára 2026 je
   1. jednotka intenzívnej starostlivosti,
   2. tri operačné sály s vybavením pre vysoko aseptické operačné výkony, s vybavením jedno mobilné skiaskopické zariadenie - C-rameno,
   3. vybavenie na komplexnú artroskopicky asistovanú operatívu,
   4. RTG transparentný operačný stôl s rôznym stupňom polohovania a traumatologickými extenčnými nadstavbami pri ošetrovaní úrazov pohybového aparátu,
   5. operačný mikroskop pri vykonávaní spondylochirurgických a rekonštrukčných výkonov,
   6. navigačné systémy pre počítačovo a roboticky asistované operácie,
   7. materiálno - technické vybavenie pre komplexnú primárnu a revíznu endoprotetiku,
   8. polohovateľné lôžka s antidekubitárnymi matracmi (50 % elektrické).

# Program V. úrovne

1. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať sú
   1. Program cievnej chirurgie,
   2. Program plastickej chirurgie,
   3. Program brušnej chirurgie,
   4. Traumatologický program.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ortopédia.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie s lehotou na splnenie podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona 1. januára 2026 je
   1. jednotka intenzívnej starostlivosti,
   2. štyri operačné sály s vybavením pre vysoko aseptické operačné výkony, s vybavením jedno mobilné skiaskopické zariadenie - C-rameno,
   3. operačný mikroskop pri vykonávaní spondylochirurgických a rekonštrukčných výkonov,
   4. vybavenie na komplexnú artroskopicky asistovanú operatívu,
   5. RTG transparentný operačný stôl s rôznym stupňom polohovania a traumatologickými extenčnými nadstavbami pri ošetrovaní úrazov pohybového aparátu,
   6. intraoperačné CT vyšetrenie,
   7. navigačné systémy pre počítačovo a roboticky asistované operačné výkony,
   8. hemostatické vysokoenergetické systémy typu harmonický skalpel,
   9. operačný mikroskop,
   10. materiálno - technické vybavenie pre komplexnú primárnu a revíznu endoprotetiku,
   11. polohovateľné lôžka s antidekubitárnymi matracmi (50 % elektrické).

# Program chirurgie kože, podkožia a prsníka Program I. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore v rámci chirurgických odborov alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore otorinolaryngológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom v odbore gynekológia a pôrodníctvo.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. operačná sála,
   2. turniket.

# Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore v rámci chirurgických odborov.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Laloková plastika a Operačné výkony na tvári je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore plastická chirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore otorinolaryngológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ortopédia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore úrazová chirurgia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. operačná sála,
   2. turniket,
   3. RTG prístroj.
4. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú operačná sála dostupná päť dní v týždni v celom rozsahu pracovnej doby.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. v rámci chirurgických odborov prítomný nepretržite,
   2. rádiológia s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v rádiológii,
   3. patologická anatómia,
   4. chirurgia alebo gynekológia a pôrodníctvo s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti chirurgia prsníka alebo onkológia v gynekológii alebo onkológia v chirurgii,
   5. klinická onkológia,
   6. radiačná onkológia,
   7. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. lekárska genetika,
   2. plastická chirurgia.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Radikálne lymfadenektómie a Regionálne lymfadenektómie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore v rámci chirurgických odborov alebo alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore otorinolaryngológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. operačná sála,
   2. turniket,
   3. RTG prístroj,
   4. dostupný USG prístroj (Doppler),
   5. systém na lokalizáciu nehmatných lézii prsníka,
   6. systém na identifikáciu a peroperačnú lokalizáciu sentinelových uzlín (gammasonda).
5. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. dostupnosť lôžka anestéziológie a intenzívnej medicíny,
   2. možnosť realizovania core-biopsií z tumorov prsníka a lymfatických uzlín pod USG a NM, realizovanie vákuových biopsií z tumorov prsníka, zavádzanie klipov do tumorov prsníka a lymfatických uzlín, zavádzanie identifikačných vodičov alebo zŕn do tumorov prsníka a uzlín,
   3. dostupnosť pracoviska nukleárnej medicíny v nemocnici alebo dostupnosť pracoviska nukleárnej medicíny na základe zmluvného vzťahu,
   4. dostupné RTG pracovisko s prístrojovým vybavením
      1. NM,
      2. USG,
      3. MRI,
      4. CT.

# Program plastickej chirurgie Program I. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore plastická chirurgia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. operačná sála podľa platných hygienických štandardov,
   2. turniket.

# Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore plastická chirurgia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. operačná sála podľa platných hygienických štandardov,
   2. turniket,
   3. RTG prístroj na pracovisku.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore plastická chirurgia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. operačná sála podľa platných hygienických štandardov,
   2. turniket,
   3. RTG prístroj na pracovisku,
   4. USG prístroj (Doppler),
   5. intermediálne lôžko.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore plastická chirurgia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. operačná sála podľa platných hygienických štandardov,
   2. turniket,
   3. RTG prístroj na pracovisku,
   4. USG prístroj (Doppler),
   5. operačný mikroskop,
   6. dve intermediálne lôžka.
   7. lôžko jednotky intenzívnej starostlivosti.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore plastická chirurgia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. operačná sála podľa platných hygienických štandardov,
   2. turniket,
   3. RTG prístroj na pracovisku,
   4. USG prístroj (Doppler),
   5. operačný mikroskop,
   6. dve intermediálne lôžka.
   7. lôžko jednotky intenzívnej starostlivosti.

# Popáleninový program

1. Indikačné kritéria pre hospitalizáciu
   1. Indikovaný na konzultáciu alebo preklad na popáleninové pracovisko je pacient s
      1. popáleninami II.st. od 5% celkovej plochy tela u detí mladších ako 2 roky,
      2. popáleninami II.st. od 8 % celkovej plochy tela u detí vo veku 3-15 rokov,
      3. popáleninami II.st. od 15% celkovej plochy tela v dospelom veku,
      4. popáleninami II.st. od 10% celkovej plochy tela u seniorov starších ako 65 rokov,
      5. pacient, ktorý vyžaduje intenzívnu dešokovaciu tekutinovú resuscitáciu pre rozsah popáleniny,
      6. popáleninami na tvári, rukách, genitáliách alebo v lokalite funkčného postihnutia dôležitých skĺbení,
      7. hraničnými popáleninami hlbokej čiastočnej hrúbky kože (IIb. stupeň) a popáleninami plnej hrúbky kože (III. stupeň) v akejkoľvek vekovej skupine a v akomkoľvek rozsahu; indikácia prekladu je na zvážení popáleninového pracoviska, s ktorým je popáleného pacienta povinnosť konzultovať,
      8. cirkulárnymi popáleninami IIb. a III. stupňa v akejkoľvek vekovej skupine s hroziacim compartment syndrómom, kedy je potrebný preklad okamžite po konzultácii,
      9. akýmkoľvek rozsahom popáleniny so súbežnou traumou alebo ochorením, ktoré by mohli komplikovať liečbu, predĺžiť regeneráciu alebo ovplyvniť úmrtnosť, načasovanie a spôsob prekladu (pozemný, letecký) určí konzultácia úrazového chirurga alebo chirurga a anesteziológa a intenzivistu nemocnice, kde je primárne ošetrenie s popáleninovým pracoviskom,
      10. popáleninami s podozrením z inhalačného poranenia alebo popáleninami dýchacích ciest,
      11. popálením, ktorý si vyžaduje z hľadiska svojho stavu (handikepujúce ochorenie) špeciálnu sociálnu, emocionálnu podporu alebo dlhodobú podporu rehabilitácie,
      12. popáleninami elektrickým prúdom – všetky rozsahy a stupne,
      13. poleptaním chemickými látkami – všetky rozsahy a stupne,
      14. toxickou epidermálnou nekrolýzou (Lyellov syndróm).
   2. Rozsahy podľa odseku 8, písmena a) čísiel 1 až 4 sú orientačné a v prípade, že pacient disponuje ešte iným ochorením, ktoré zhoršuje jeho vyhliadky na prežitie alebo zhojenie, tak je prekladu na zvážení popáleninového pracoviska, s ktorým je popáleného pacienta indikácia povinné konzultovať.
   3. Popáleninové pracovisko sa odporúča konzultovať u pacienta s nehojacimi sa ranami, ktoré vznikli v súvislosti s ochoreniami, pri hojení ktorých sa používajú podobné liečebné metódy ako pri liečbe popálenín, ako je nekrotizujúca fascitída, stratové poranenia kože a podkožia a podobne, v rozsahu 8% a viac u detí a 15% a viac u dospelých a na funkčne dôležitých oblastiach tela. V prípade závažných pridružených ochorení a poranení – potrebné sa poradiť s popáleninovým centrom o možnom prevoze na vyššiu úroveň.

# Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. chirurgia alebo úrazová chirurgia,
   2. anestéziológia a intenzívna medicína.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je anesteziologicko intenzivistické lôžka s ÚPV.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. chirurgia,
   2. úrazová chirurgia,
   3. anestéziológia a intenzívna medicína,
   4. plastická chirurgia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. vnútorné lekárstvo,
   2. otorinolaryngológia,
   3. oftalmológia,
   4. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
   5. psychiatria,
   6. neurológia,
   7. urológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. jeden dermatóm (prístroj na odoberanie kožných autotransplantátov),
   2. jeden prístroj na sieťovanie kožných autotransplantátov 2:1,
   3. intenzivistické lôžka s ÚPV.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. chirurgia,
   2. úrazová chirurgia,
   3. anestéziológia a intenzívna medicína,
   4. plastická chirurgia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. vnútorné lekárstvo,
   2. otorinolaryngológia,
   3. oftalmológia,
   4. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
   5. psychiatria,
   6. neurológia,
   7. urológia,
   8. pediatrická intenzívna medicína alebo pediatrická anestéziológia,
   9. pediatria.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. tkanivová banka s možnosťou prípravy a dlhodobého uskladnenia biologických kožných náhrad (amniová blana, xenotransplantáty kože, alotransplantáty kože, in vitro kultivované bunky kože – autológne, alogénne, kmeňové bunky),
   2. anesteziologicko intenzivistické lôžka s ÚPV.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály je
   1. tri dermatómy (prístroje na odoberanie kožných autotransplantátov),
   2. dva prístroje na sieťovanie kožných autotransplantátov 2:1,
   3. jeden prístroj na sieťovanie kožných autotransplantátov 3:1,
   4. jeden prístroj na sieťovanie kožných autotransplantátov 4:1,
   5. dva elektrokoagulačné prístroje,
   6. biosyntetické kožné náhrady,
   7. biologické kožné náhrady,
   8. syntetické kožné náhrady,
   9. prípravok na enzymatický debridement alebo chemický debridement.
5. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie je popáleninová jednotka intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti (JIRS) s piatimi intenzivistickými lôžkami, s fluidizačnými lôžkami a s prístrojovým vybavením na umelú pľúcnu ventiláciu s monitoringom.

# Program pre orgánové transplantácie Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia.
2. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. odber orgánov od mŕtveho darcu v zdravotníckom zariadení nižšom ako IV. úrovne je možný iba tímom z transplantačného centra zdravotníckeho zariadenia IV. úrovne,
   2. anesteziologicko-intenzivistické lôžka s UPV,
   3. medicínska služba Identifikácia mŕtveho darcu orgánov je poskytovaná v nepretržitom režime.

# Program IV. úrovne

1. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. odber orgánov od mŕtveho darcu v zdravotníckom zariadení nižšom ako IV. úrovne je možný iba tímom z transplantačného centra zdravotníckeho zariadenia IV. úrovne,
   2. transplantačný program V. úrovne môže byť poskytovaný aj v spolupráci s nemocnicou

IV. úrovne (rozdelenie povinných medicínskych služieb medzi nemocnicami), ak každá nemocnica spĺňa všetky podmienky pre poskytované medicínske služby,

* 1. zabezpečenie komplexného transplantačného programu, ktorý zahŕňa manažment mŕtvych darcov orgánov a živých darcov obličiek, odber obličiek od mŕtvych aj živých darcov, transplantácie obličiek od mŕtvych aj živých darcov a diagnostiku a liečbu komplikácií po transplantácii obličiek od mŕtvych aj živých darcov,
  2. medicínska služba Identifikácia mŕtveho darcu orgánov je poskytovaná v nepretržitom režime.

1. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia byť v nemocnici súčasne poskytované naposkytovanie medicínskej služby Transplantácia obličky sú
   1. Nefrologický program IV. úrovne,
   2. Urologický program IV. úrovne,
   3. Program brušnej chirurgie IV. úrovne.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia obličky je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. chirurgia alebo urológia,
   2. anestéziológia a intenzívna medicína,
   3. nefrológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia obličky je pracovisko brušnej chirurgie a urológie s vybavením
   1. výrobník ľadovej drte,
   2. transportný box pre transport odobratej obličky,
   3. chladiaci box na uskladnenie perfúznych roztokov,
   4. prístroj na pulzatilnú prístrojovú perfúziu obličiek - machine perfusion,
   5. Doppler Duplexný ultrazvukový prístroj na intraoperačnú ultrasonografiu,
   6. rádiologická operačná sála pre endoskopické výkony.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia obličky je pred a potransplantačná zdravotná starostlivosť (transplantačná nefrológia) s vybavením
   1. Doppler Duplexný ultrasonografický prístroj s možnosťou pripojenia bioptickej sonografickej sondy,
   2. bioptická pištoľ vrátane adaptérov na lineárnu a konvexnú sondu,
   3. hemodialýza a kontinuálna veno – venózna hemodiafiltrácia v nepretržitom režime,
   4. veľkoobjemová výmena plazmy/plazmaferéza/imunoadsorpcia v nepretržitom režime,
   5. vyšetrenie počítačovou tomografiou v nepretržitom režime,
   6. krvná banka v nepretržitom režime,
   7. mikrobiologické vyšetrenia vrátane diagnostiky oportúnnych patogénov nepretržitom režime,
   8. dostupnosť histopatologického vyšetrenia a elektrónovej mikroskopie v nemocnicialebo na základe zmluvného vzťahu,
   9. dostupnosť špeciálnej imunologickej diagnostiky (typizácia histokompatibilných antigénov, lymfocytotoxická krížová skúška, krížová skúška prietokovou cytometriou) v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   10. dostupnosť monitoringu imunosupresie v rámci nemocnice.
5. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia pečene sú
   1. Medicínska služba Transplantácia pečene z Program pre orgánové transplantácie pre deti v jednej nemocnici,
   2. Program brušnej chirurgie IV. úrovne.
6. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia pečene je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. chirurgia,
   2. anestéziológia a intenzívna medicína,
   3. hepatológia.
7. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia pečene je pracovisko brušnej chirurgie s vybavním
   1. výrobník ľadovej drte,
   2. transportný box pre transport odobratej pečene,
   3. chladiaci box na uskladnenie perfúznych roztokov,
   4. dostupnosť prístroja na pulzatilnú prístrojovú perfúziu pečene - machine perfusion na základe zmluvného vzťahu,
   5. špeciálne brušné rozvierače pre transplantáciu pečene,
   6. prístroj alebo systém na ultrazvukovú abláciu tkanív (CUSA - Cavitron ultrasound surgical aspirator),
   7. Doppler Duplexný ultrasonografický prístroj na intraoperačnú ultrasonografiu.
8. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Transplantácia pečene je pred a potransplantačná zdravotná starostlivosť (transplantačná hepatológia) s vybavením
   1. Doppler Duplexný ultrasonografický prístroj s možnosťou pripojenia bioptickej sonografickej sondy,
   2. bioptická pištoľ vrátane adaptérov na lineárnu a konvexnú sondu,
   3. hemodialýza a kontinuálna veno – venózna hemodiafiltrácia v nepretržitom režime,
   4. veľkoobjemová výmena plazmy/plazmaferéza/imunoadsorpcia v nepretržitom režime,
   5. vyšetrenie počítačovou tomografiou v nepretržitom režime,
   6. krvná banka v nepretržitom režime,
   7. endoskopické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu a intervenčnej rádiológie v nepretržitom režime,
   8. mikrobiologické vyšetrenie (vrátane diagnostiky oportúnnych patogénov) v nepretržitom režime,
   9. dostupnosť histopatologického vyšetrenia a elektrónovej mikroskopie v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   10. dostupnosť špeciálnej imunologickej diagnostiky (typizácia histkompatibilných antigénov, lymfocytotoxická krížová skúška, krížová skúška prietokovou cytometriou) v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   11. dostupnosť monitoringu imunosupresie v nemocnici,
   12. dostupnosť molekulárno-biologickej diagnostiky alebo na základe zmluvného vzťahu,
   13. Fibroscan – tranzientná elastografia pečene,
   14. kontinuálna dostupnosť setov založených na metodike polymerázovej reťazovej reakcie na stanovenie deoxyribonukleovej kyseliny vírusu hepatitídy B, C, E, cytomegalovírusu a vírusu Epstein-Barrovej a stanovenie hladiny faktorov zrážanlivosti,
   15. špeciálne laboratórne pomôcky – mikropipety Hamiltonove, dávkovacie automatické pipety.
   16. prístroj na rýchlu sérologickú diagnostiku.

# Program V. úrovne

1. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia pankreasu sú
   1. Medicínska služba Transplantácia obličky,
   2. Nefrologický program IV. úrovne.
   3. Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch IV. úrovne,
   4. Urologický program IV. úrovne.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia pankreasu je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. chirurgia,
   2. anestéziológia a intenzívna medicína,
   3. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia pankreasu je pracovisko brušnej chirurgie s vybavením
   1. výrobník ľadovej drte,
   2. transportný box pre transport odobratého pankreasu,
   3. chladiaci box na uskladnenie perfúznych roztokov,
   4. Doppler Duplexný ultrasonografický prístroj na intraoperačnú ultrasonografiu.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia pankreasu je pred a po-transplantačná zdravotná starostlivosť (transplantačná diabetológia) s vybavením
   1. Doppler Duplexný ultrazvukový prístroj s možnosťou pripojenia bioptickej sonografickej sondy,
   2. bioptická pištoľ vrátane adaptérov na lineárnu a konvexnú sondu,
   3. hemodialýza a kontinuálna veno – venózna hemodiafiltrácia v nepretržitom režime,
   4. veľkoobjemová výmena plazmy/plazmeferéza/imunoadsorpcia v nepretržitom režime,
   5. vyšetrenie počítačovou tomografiou v nepretržitom režime,
   6. krvná banka v nepretržitom režime,
   7. endoskopické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu a intervenčnej rádiológie v nepretržitom režime,
   8. mikrobiologické vyšetrenie (vrátane diagnostiky oportúnnych patogénov) v nepretržitom režime,
   9. systém na kontinuálny monitoring glukózy,
   10. dostupnosť histopatologického vyšetrenia a elektrónovej mikroskopie v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   11. dostupnosť monitoringu imunosupresie v nemocnici,
   12. dostupnosť molekulárno-biologickej diagnostiky v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   13. dostupnosť špeciálnej imunologickej diagnostiky (typizácia histokompatibilných antigénov, lymfocytotoxická krížová skúška, krížová skúška prietokovou cytometriou) v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   14. prístroj na rýchlu sérologickú diagnostiku.
5. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia čreva sú Program brušnej chirurgie IV. úrovne.
6. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia čreva je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. chirurgia,
   2. anestéziológia a intenzívna medicína,
   3. gastroenterológia.
7. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia čreva je pracovisko brušnej chirurgie s vybavením
   1. výrobník ľadovej drte,
   2. transportný box pre transport odobratého čreva,
   3. chladiaci box na uskladnenie perfúznych roztokov,
   4. Doppler Duplexný prístroj na intraoperačnú ultrasonografiu.
8. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia čreva je pred a potransplantačná zdravotná starostlivosť (transplantačná gastroenterológia) s vybavením
   1. Doppler Duplexný ultrazvukový prístroj s možnosťou pripojenia bioptickej sonografickej sondy,
   2. bioptická pištoľ vrátane adaptérov na lineárnu a konvexnú sondu,
   3. hemodialýza a kontinuálna veno – venózna hemodiafiltrácia v nepretržitom režime,
   4. veľkoobjemová výmena plazmy/plazmaferéza/imunoadsorpcia v nepretržitom režime,
   5. vyšetrenie počítačovou tomografiou v nepretržitom režime,
   6. krvná banka v nepretržitom režime,
   7. endoskopické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu a intervenčnej rádiológie v nepretržitom režime,
   8. mikrobiologické vyšetrenia (vrátane diagnostiky oportúnnych patogénov) v nepretržitom režime,
   9. dostupnosť histopatologického vyšetrenia a elektrónovej mikroskopie v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   10. dostupnosť monitoringu imunosupresie v nemocnici,
   11. dostupnosť molekulárno-biologickej diagnostiky v nemocnici,
   12. dostupnosť špeciálnej imunologickej diagnostiky (typizácia histokompatibilných antigénov, lymfocytotoxická krížová skúška, krížová skúška prietokovou cytometriou) v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   13. prístroj na rýchlu sérologickú diagnostiku.
9. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia srdca sú Kardiochirurgický program V. úrovne.
10. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia srdca je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
    1. kardiochirurgia,
    2. kardiológia,
    3. anestéziológia a intenzívna medicína.
11. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia srdca je kardiochirurgické pracovisko s vybavením
    1. výrobník ľadovej drte,
    2. transportný box pre transport srdca,
    3. chladiaci box na uskladnenie perfúznych roztokov.
12. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia srdca je pred a potransplantačná zdravotná starostlivosť (transplantačná kardiológia) s vybavením
    1. hemodialýza a kontinuálna veno – venózna hemodiafiltrácia v nepretržitom režime,
    2. veľkoobjemová výmena plazmy/plazmaferéza/imunoadsorpcia v nepretržitom režime,
    3. vyšetrenie počítačovou tomografiou v nepretržitom,
    4. vyšetrenie transtorakálnou a transezofageálnou echokardiou v nepretržitom režime,
    5. kardio magnetická rezonancia v nepretržitom režime,
    6. krvná banka v nepretržitom režime,
    7. ECMO (extracorporal membrane oxygenation) – extrakorporálna membránová oxygenácia v nepretržitom režime,
    8. prístroj na dočasnú podporu ľavej/pravej/oboch komôr v nepretržitom režime,
    9. endoskopické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu a intervenčnej rádiológie v nepretržitom režime,
    10. mikrobiologické vyšetrenie (vrátane diagnostiky oportúnnych patogénov) v nepretržitom režime,
    11. dostupnosť histopatologického vyšetrenia a elektrónovej mikroskopie v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
    12. dostupnosť špeciálnej imunologickej diagnostiky (typizácia histokompatibilných antigénov, lymfocytotoxická krížová skúška, krížová skúška prietokovou cytometriou) v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
    13. dostupnosť monitoringu imunosupresie v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
    14. dostupnosť molekulárno-biologickej diagnostiky v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
    15. prístroj na rýchlu sérologickú diagnostiku.
13. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia pľúc sú Program hrudníkovej chirurgie

IV. úrovne.

1. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia pľúc je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. hrudníková chirurgia,
   2. pneumológia a ftizeológia,
   3. chirurgia,
   4. anestéziológia a intenzívna medicína.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia pľúc je pracovisko hrudníkovej chirurgie svybavením
   1. výrobník ľadovej drte,
   2. transportný box pre transport odobratých pľúc,
   3. chladiaci box na uskladnenie perfúznych roztokov.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia pľúc je pred a potransplantačná zdravotná starostlivosť (transplantačná pneumológia) s vybavením:
   1. hemodialýza a kontinuálna veno – venózna hemodiafitrácia v nepretržitom režime,
   2. veľkoobjemová výmena plazmy/plazmaferéza/imunoadsorpcia v nepretržitom režime,
   3. vyšetrenie počítačovou tomografiou v nepretržitom režime,
   4. kardio magnetická rezonancia v nepretržitom režime,
   5. krvná banka v nepretržitom režime,
   6. endoskopické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu a intervenčnej rádiológie v nepretržitom režime,
   7. mikrobiologické vyšetrenie (vrátane diagnostiky oportúnnych patogénov) v nepretržitom režime,
   8. videobronchoskop s možnosťou kryobiopsie,
   9. ergometer,
   10. spirometer,
   11. dostupnosť histopatologického vyšetrenia a elektrónovej mikroskopie v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   12. dostupnosť špeciálnej imunologickej diagnostiky (typizácia histokompatibilných antigénov, lymfocytotoxická krížová skúška, krížová skúška prietokovou cytometriou) v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   13. dostupnosť monitoringu imunosupresie v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   14. dostupnosť molekulárno-biologickej diagnostiky v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   15. prístroj na rýchlu sérologickú diagnostiku.

# Kardiochirurgický program Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore kardiochirurgia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie lôžkovej časti je
   1. EKG záznamová technika,
   2. kompletný monitoring (frekvencia srdca, neinvazívny tlak, saturácia kyslíka, dva invazívne tlaky) na všetkých pacientskych lôžkach s centrálnym monitorovacím pultom,
   3. rozvody kyslíka a podtlaku,
   4. prenosný resuscitačný box,
   5. ECHOKG prístroj,
   6. tlakomery neinvazívne.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály je
   1. dve operačné sály, z toho jedna hybridná (operačná sála s RTG transparentným stolom a C-ramenom),
   2. štandardné vybavenie operačnej sály s príslušnou vzduchotechnikou pre aseptické výkony,
   3. prístroj na mimotelový obeh,
   4. výmenník tepla,
   5. chladiace podložky,
   6. zohrievacie podložky,
   7. cell-saver,
   8. (ECMO) prístroj na extrakorporálnu membránovú oxygenáciu,
   9. technické vybavenie na krátkodobé komorové podpory,
   10. ECHOKG vrátane transezofageálnej sondy,
   11. analyzátor biochemických parametrov v rámci úseku,
   12. tromboleastograf.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie kardiochirurgického pracoviska je nepretržitá dostupnosť v rámci zariadenia
   1. RTG vyšetrenia,
   2. biochemické laboratória,
   3. hematologické laboratória,
   4. prístroja počítačovej tomografie,
   5. katetrizačného pracoviska,
   6. prístroja na eliminačné metódy.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore kardiochirurgia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie lôžkovej časti je
   1. EKG záznamová technika,
   2. kompletný monitoring (frekvencia srdca, neinvazívny tlak, saturácia kyslíka, dva invazívne tlaky) na všetkých pacientskych lôžkach s centrálnym monitorovacím pultom,
   3. rozvody kyslíka a podtlaku,
   4. prenosný resuscitačný box,
   5. ECHOKG prístroj,
   6. tlakomery neinvazívne.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály je
   1. dve operačné sály, z toho jedna hybridná (operačná sála s RTG transparentným stolom a C-ramenom),
   2. štandardné vybavenie operačnej sály s príslušnou vzduchotechnikou pre aseptické výkony,
   3. prístroj na mimotelový obeh,
   4. výmenník tepla,
   5. chladiace podložky,
   6. zohrievacie podložky,
   7. cell-saver,
   8. (ECMO) prístroj na extrakorporálnu membránovú oxygenáciu,
   9. technické vybavenie na krátkodobé komorové podpory,
   10. ECHOKG vrátane transezofageálnej sondy,
   11. analyzátor biochemických parametrov v rámci úseku,
   12. tromboleastograf.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie kardiochirurgického pracoviska je nepretržitá dostupnosť v rámci zariadenia
   1. RTG vyšetrenia,
   2. biochemické laboratória,
   3. hematologické laboratória,
   4. prístroja počítačovej tomografie,
   5. katetrizačného pracoviska,
   6. prístroja na eliminačné metódy.

# Program cievnej chirurgie Program I. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Shuntové operácie

- AV shunt je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore cievna chirurgia.

1. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Operačné výkony na varikóznych žilách je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore cievna chirurgia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. cievny triplexný USG,
   2. Dopplerovský prístroj na meranie ABI na pracovisku.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore cievna chirurgia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Shuntové operácie

- AV shunt je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore cievna chirurgia.

1. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Operačné výkony na varikóznych žilách je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore cievna chirurgia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály je
   1. RTG transparentný operačný stôl,
   2. C-rameno s flat panelom min. 26x26 cm a s DSA programom alebo hybridný sál; pri prevádzke na viacerých sálach postačuje jeden prístroj,
   3. cievny triplexný USG; pri prevádzke na viacerých sálach postačuje jeden prístroj,
   4. prístroj na endovenóznu abláciu varixov; pri prevádzke na viacerých sálach postačuje jeden prístroj,
   5. Dopplerovský peroperačný prístroj; pri prevádzke na viacerých sálach postačuje jeden prístroj,
   6. cievny retraktor,
   7. cievne inštrumentárium,
   8. katétre,
   9. cievne záplaty a protézy.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie na lôžkovom úseku je
   1. cievny triplexný USG,
   2. prenosný Dopplerovský prístroj na meranie ABI.
4. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. nepretržité poskytovanie programu cievnej chirurgie III. úrovne,
   2. dostupnosť CT pracoviska s možnosťou CTA v zariadení v nepretržitej prevádzke,
   3. DSA pracovisko vykonávajúce periférne cievne intervencie v zariadení,
   4. pracovisko MRI s možnosťou MRA v zariadení alebo zmluvne zabezpečené.

# Program IV. úrovne

1. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať sú Kardiochirurgický program IV. úrovne.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore cievna chirurgia.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Shuntové operácie

- AV shunt je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore cievna chirurgia.

1. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Operačné výkony na varikóznych žilách je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore cievna chirurgia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály je
   1. RTG transparentný operačný stôl,
   2. C-rameno s flat panelom min. 26x26 cm a s DSA programom alebo hybridný sál; pri prevádzke na viacerých sálach postačuje jeden prístroj,
   3. cievny triplexný USG; pri prevádzke na viacerých sálach postačuje jeden prístroj,
   4. prístroj na endovenóznu abláciu varixov; pri prevádzke na viacerých sálach postačuje jeden prístroj,
   5. Dopplerovský peroperačný prístroj; pri prevádzke na viacerých sálach postačuje jeden prístroj,
   6. cievny retraktor
   7. cievne inštrumentárium,
   8. katétre,
   9. cievne záplaty a protézy.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie na lôžkovom úseku je
   1. cievny triplexný USG,
   2. prenosný Dopplerovský prístroj na meranie ABI.
4. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. nepretržité poskytovanie programu cievnej chirurgie III. úrovne a IV. úrovne,
   2. pracovisko MRI s možnosťou MRA v zariadení alebo zmluvne zabezpečené,
   3. dostupnosť CT pracoviska v zariadení s možnosťou CTA v nepretržitej prevádzke,
   4. DSA pracovisko vykonávajúce periférne cievne intervencie v zariadení.

# Program intervenčnej kardiológie Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore kardiológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. štyri lôžka jednotky intenzívnej starostlivosti
   2. monitory vitálnych funkcií
   3. EKG prístroj,
   4. ECHOKG prístroj (vrátane 3D, Transezofageálne ECHOKG),
   5. prístroj na vyhodnotenie hemodynamiky,
   6. prístroj na intra-koronárne zobrazovanie (intravaskulárny utrazvuk, optická koherenčná tomografia) –jedna metodika,
   7. dočasná mechanická podpora krvného obehu (napr. intraaortálna balónková kontrapulzácia, extrakorpolárny mimotelový obeh) – najmenej jeden typ,
   8. injektor kontrastnej látky,
   9. RTG prístroj na koronarografické a ventrikulografické výkony a intervencie na koronárnych tepnách,
   10. prístroj na funkčné zhodnotenie hemodynamickej významnosti lézie,
   11. resuscitačný vozík vrátane defibrilátora,
   12. servoventilátor pre UPV,
   13. angiografická pumpa.
3. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. poskytovanie Program intervenčnej kardiológie III. úrovne v nepretržitej prevádzke,
   2. poskytovanie medicínskej služby pPKI pri infarkte v nepretržitom režime.

# Program IV. úrovne

1. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať sú Kardiochirurgický program IV. úrovne v rámci pracoviska.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je
   1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore kardiológia,
   2. lekár s certifikátom v certifikovanej činnosti intervenčná angiológia alebo intervenčná rádiológia,
   3. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore cievna chirurgia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. tri ECHOKG-3D s plnou SW a HW výbavou v režime nepretržitej dostupnosti,
   2. dva transezofageálne ECHOKG (TEE) v režime nepretržitej dostupnosti,
   3. dva prístroje EKG Holter 3-7 dňové,
   4. dva RTG prístroje na koronarografické a ventrikulografické výkony a intervencie na koronárnych tepnáchv nepretržitej dostupnosti,
   5. kardio-CT prístroj,
   6. kardio MRI prístroj – zabezpečené zmluvne,
4. štyri lôžka jednotky intenzívnej starostlivosti,
5. monitory vitálnych funkcií,
6. EKG prístroj,
7. prístroj na vyhodnotenie hemodynamiky,
8. prístroj na intra-koronárne zobrazovanie (intravaskulárny utrazvuk, optická koherenčná tomografia) – najmenej jedna metodika,
9. dočasná mechanická podpora krvného obehu (napr. intraaortálna balónková kontrapulzácia, extrakorpolárny mimotelový obeh) – najmenej jeden typ,
10. injektor kontrastnej látky,
11. prístroj na funkčné zhodnotenie hemodynamickej významnosti lézie,
12. resuscitačný vozík vrátane defibrilátora,
13. servoventilátor pre UPV,
14. angiografická pumpa.
15. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú poskytovanie
    1. Programu intervenčnej kardiológie III. úrovne v nepretržitej prevádzke,
    2. medicínskej služby pKI pri infarkte v nepretržitom režime.

# Program intervenčnej arytmológie Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Implantácia, výmena alebo korekcia kardiostimulátora pre jednu zákrokovú sálu je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. kardiológia s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti implantácia kardiostimulátorov,
   2. cievna chirurgia alebo kardiochirurgia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. základné vybavenie zákrokovej alebo operačnej sály,
   2. defibrilátor,
   3. RTG prístroj pre implantáciu prístrojov (RTG C-rameno),
   4. monitor vitálnych funkcií,
   5. prístroj na meranie intrakardiálnych signálov a stimulačných prahov,
   6. set na drenáž perikardu,
   7. programátor podľa výrobcu implantovaných prístrojov,
   8. technická kontrola prístrojov a management komplikácií v nepretržitom režime,
   9. jednotka intenzívnej starostlivosti alebo tri kardiologické lôžka s monitorovaním vitálnych funkcií.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Implantácia, výmena alebo korekcia defibrilátora pre jednu zákrokovú sálu je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. kardiológia s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti implantácia kardiostimulátorov,
   2. cievna chirurgia alebo hrudníková chirurgia alebo kardiochirurgia,
   3. anestéziológia a intenzívna medicína.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Implantácia, výmena alebo korekcia defibrilátora je zákroková alebo operačná sála s vybavením
   1. základné vybavenie zákrokovej alebo operačnej sály,
   2. defibrilátor,
   3. RTG prístroj pre implantáciu prístrojov alebo RTG C-rameno,
   4. elektrofyziologický záznamový systém 32 kanálový,
   5. monitor vitálnych funkcií,
   6. prístroj na meranie intrakardiálnych signálov a stimulačných prahov stimulačných elektród,
   7. set na drenáž perikardu,
   8. programátor podľa výrobcu implantovaných prístrojov,
   9. technická kontrola prístrojov a management komplikácií v nepretržitom režime.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Implantácia, výmena alebo korekcia defibrilátora je lôžková časť alebo oddelenie s vybavením
   1. jednotka intenzívnej starostlivosti alebo päť kardiologických lôžok s monitorovaním vitálnych funkcií,
   2. anesteziologicko - intenzivistické lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou.
4. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre poskytovanie medicínskej služby Implantácia, výmena alebo korekcia defibrilátora je pracovisko elektrofyziológie a katétrových ablácií v zdravotníckom zariadení.
5. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať pre poskytovanie medicínskej služby Intervenčné výkony - elektrofyziológia a katétrové ablácie sú Program intervenčnej kardiológie v zdravotníckom zariadení.
6. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Intervenčné výkony - elektrofyziológia a katétrové ablácie pre jednu zákrokovú sálu je
   1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore kardiológia,
   2. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore cievna chirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hrudníková chirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore kardiochirurgia.
7. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Intervenčné výkony - elektrofyziológia a katétrové ablácie je zákroková alebo operačná sála s vybavením
   1. základné vybavenie zákrokovej alebo operačnej sály vrátane defibrilátora,
   2. RTG prístroj (fixné C-rameno) pre elektrofyziológiu,
   3. elektrofyziologický záznamový systém so 64 elektrokardiografickými kanálmi,
   4. 3D elektro-anatomický mapovací systém,
8. ECHOKG prístroj s možnosťou intrakardiálnej echokardiografie,
9. monitor vitálnych funkcií s možnosťou invazívneho monitorovania,
10. generátor rádiofrekvenčného prúdu s pumpou pre chladenie a ďalším príslušenstnom,
11. alternatívne zdroje ablácie (kryoablácia, ablácia pulzným polom),
12. set na drenáž perikardu,
13. koagulometer priamo na zákrokovej sále,
14. management komplikácií v nepretržitom režime.
15. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Intervenčné výkony - elektrofyziológia a katétrové ablácie je lôžková časť alebo oddelenie s vybavením
    1. základné vybavenie lôžkového oddelenia,
    2. jednotka intenzívnej starostlivosti alebo päť kardiologických lôžok s monitorovaním vitálnych funkcií,
    3. anesteziologicko - intenzivistické lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou.

# Program intervenčnej neurorádiológie Program III. úrovne

1. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať sú
   1. Program pre rehabilitačnú starostlivosť,
   2. Program neurológie II. úrovne.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Intervenčná neurorádiológia I je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. rádiológia prítomný nepretržite,
   2. kardiológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Intervenčná neurorádiológia I je
   1. neurointervenčná sála s angiografickým prístrojom na intervenčné neurorádiologické výkony s cone beam CT so softvérom na intervenčné neurorádiologické výkony,
   2. dva multidetektorové CT prístroje s možnosťou realizácie perfúznych CT vyšetrení,
   3. jeden prístroj magnetickej rezonancie o sile magnetického poľa 1,5 T s perfúznymi vyšetreniami,
   4. dva ultrazvukové prístroje na cievne vyšetrenia,
   5. ECHOKG a transezofageálna ECHOKG,
   6. osem lôžok jednotky neurointenzívnej starostlivosti.
4. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre poskytovanie medicínskej služby Intervenčná neurorádiológia I sú
   1. lôžkové neurologický úsek s podávaním intravenóznej trombolýzy pri akútnej ischemickej CMP,
   2. rádiologické pracovisko s nepretržitou dostupnosťou CT prístroja,
   3. lôžkový úsek v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,
   4. lôžkový úsek neurochirurgie alebo on call dostupnosť neurochirurgického pracoviska v regióne do 30 minút,
   5. multidisciplinárny konsenzus o liečbe pacientov medzi neurológom a rádiológom.
5. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Intervenčná neurorádiológia II je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore rádiológia prítomný nepretržite.
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej Intervenčná neurorádiológia II je
   1. neurointervenčná sála s angiografickým prístrojom na intervenčné neurorádiologické výkony s cone beam CT so softvérom na intervenčné neurorádiologické výkony,
   2. dva multidetektorové CT prístroje s možnosťou realizácie perfúznych CT vyšetrení,
   3. jeden prístroj magnetickej rezonancie o sile magnetického poľa 1,5 T s perfúznymi vyšetreniami,
   4. dva ultrazvukové prístroje na cievne vyšetrenia,
   5. ECHO a transezofageálne ECHO prístroj,
   6. osem lôžok jednotky neurointenzívnej starostlivosti.
7. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre poskytovanie medicínskej služby Intervenčná neurorádiológia II sú
   1. lôžkové neurologické pracovisko,
   2. rádiologické pracovisko s nepretržitou dostupnosťou CT prístroja,
   3. lôžkový úsek v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,
   4. multidisciplinárny konsenzus o liečbe pacientov medzi lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore neurochirurgia a lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore rádiológia.
8. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre poskytovanie medicínskej služby Intervenčná neurorádiológia II je lôžkový úsek neurochirurgie alebo dostupnosť na telefóne neurochirurgického pracoviska v regióne do 30 minút, táto podmienka podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona sa uplatňuje do 31. decembra 2027.
9. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre poskytovanie medicínskej služby Intervenčná neurorádiológia II je lôžkový neurochirurgický úsek, táto podmienka podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona sa uplatňuje od 1. januára 2028.

# Program IV. úrovne

1. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať sú
   1. Program pre rehabilitačnú starostlivosť,
   2. Program neurológie II. úrovne,
   3. Neurochirurgický program.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Intervenčná neurorádiológia III je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore rádiológia prítomný nepretržite.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Intervenčná neurorádiológia III je
   1. samostatná neurointervenčná sála s angiografickým prístrojom na intervenčné neurorádiologické výkony s cone beam CT so softvérom na intervenčné neurorádiologické výkony,
   2. dva multidetektorové CT prístroje s možnosťou realizácie perfúznych CT vyšetrení,
   3. jeden prístroj magnetickej rezonancie o sile magnetického poľa 1,5 T s perfúznymi vyšetreniami,
   4. dva USG prístroje na cievne vyšetrenia,
   5. osem lôžok jednotky neurointenzívnej starostlivosti.
4. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre poskytovanie medicínskej služby Intervenčná neurorádiológia III sú
   1. lôžkové neurologické oddelenie,
   2. lôžkový neurochirurgický úsek,
   3. rádiologické pracovisko s nepretržitou dostupnosťou CT prístroja,
   4. lôžkový úsek v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,
   5. multidisciplinárny konsenzus o liečbe pacientov medzi neurochirurgom a rádiológom.

# Program vaskulárnych intervencií Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Vaskulárne intervencie I je lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia prítomný nepretržite alebo lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná angiológia prítomný nepretržite.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Vaskulárne intervencie I je
   1. jedna samostatná vaskulárna intervenčná sála s angiografickým prístrojom na intervenčné vaskulárne výkony s cone beam CT so softvérom na vaskulárne intervenčné výkony,
   2. jeden multidetektorový CT prístroj,
   3. jeden prístroj magnetickej rezonancie o sile magnetického poľa 1,5 T alebo na základe zmluvného vzťahu,
   4. dva ultrazvukové prístroje na cievne vyšetrenia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Vaskulárne intervencie I je jeden prístroj magnetickej rezonancie o sile magnetického poľa 1,5 T na pracovisku; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
4. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre poskytovanie medicínskej služby Vaskulárne intervencie I je pracovisko v
   1. chirurgickom alebo internistickom odbore,
   2. odbore anestéziológia a intenzívna medicína.
5. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Vaskulárne intervencie II je lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia prítomný nepretržite.
6. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre poskytovanie medicínskej služby Vaskulárne intervencie II je lôžkové oddelenie v
   1. chirurgickom alebo internistickom odbore,
   2. odbore anestéziológia a intenzívna medicína.
7. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Vaskulárne intervencie II je
   1. samostatná vaskulárna intervenčná sála s angiografickým prístrojom na intervenčné vaskulárne výkony s cone beam CT so softvérom na vaskulárne intervenčné výkony,
   2. jeden multidetektorový CT prístroj,
   3. jeden prístroj magnetickej rezonancie o sile magnetického poľa 1,5 T (môže byť zmluvne zabezpečený),
   4. dva ultrazvukové prístroje na cievne vyšetrenia.
8. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Vaskulárne intervencie II je jeden prístroj magnetickej rezonancie o sile magnetického poľa 1,5 T na pracovisku; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
9. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať pre poskytovanie medicínskej služby Aortálne intervencie sú Program cievnej chirurgie alebo Kardiochirurgický program.
10. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Aortálne intervencie je
    1. lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia alebo lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná angiológia prítomný nepretržite,
    2. lekár so špecializáciou v špecializačnom odboreangiológia.
11. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Aortálne intervencie je
    1. jedna samostatná vaskulárna intervenčná sála s angiografickým prístrojom na intervenčné vaskulárne výkony s cone beam CT so softvérom na vaskulárne intervenčné výkony,
    2. jeden multidetektorový CT prístroj,
    3. jeden prístroj magnetickej rezonancie o sile magnetického poľa 1,5 T alebo zmluvne zabezpečený,
    4. dva ultrazvukové prístroje na cievne vyšetrenia.
12. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Aortálne intervencie je jeden prístroj magnetickej rezonancie o sile magnetického poľa 1,5 T na pracovisku; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
13. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre poskytovanie medicínskej služby Aortálne intervencie je úsek anestéziológie a intenzívnej medicíny.
14. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať pre poskytovanie medicínskej služby Hybridné intervenčné výkony na periférnych tepnách je Program cievnej chirurgie.
15. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Hybridné intervenčné výkony na periférnych tepnách je
    1. lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia alebo lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná angiológia prítomný nepretržite,
    2. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore angiológia.
16. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre poskytovanie medicínskej služby Hybridné intervenčné výkony na periférnych tepnách je úsek anestéziológie a intenzívnej medicíny.
17. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Hybridné intervenčné výkony na periférnych tepnách je
    1. jedna samostatná vaskulárna intervenčná sála s angiografickým prístrojom na intervenčné vaskulárne výkony s cone beam CT so softvérom na vaskulárne intervenčné výkony v režime hybridnej sály,
    2. jeden multidetektorový CT prístroj,
    3. jeden prístroj magnetickej rezonancie o sile magnetického poľa 1,5 T alebo zmluvne zabezpečený,
    4. dva ultrazvukové prístroje na cievne vyšetrenia.
18. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Hybridné intervenčné výkony na periférnych tepnách je jeden prístroj magnetickej rezonancie o sile magnetického poľa 1,5 T na pracovisku; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.

# Program IV. úrovne

1. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať pre poskytovanie medicínskej služby Hybridné a komplexné aortálne intervenčné výkony sú
   1. Program cievnej chirurgie IV. úrovne,
   2. Kardiochirurgický program IV. úrovne.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Hybridné a komplexné aortálne intervenčné výkony je lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia prítomný nepretržite alebo lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná angiológia prítomný nepretržite.
3. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre poskytovanie medicínskej služby Hybridné a komplexné aortálne intervenčné výkony je
   1. lôžkové pracovisko v odbore angiológia,
   2. úsek anestéziológie a intenzívnej medicíny.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Hybridné a komplexné aortálne intervenčné výkony je
   1. jedna samostatná vaskulárna intervenčná sála s angiografickým prístrojom na intervenčné vaskulárne výkony s cone beam CT so softvérom na vaskulárne intervenčné výkony v režime hybridnej sály,
   2. jeden multidetektorový CT prístroj,
   3. jeden prístroj magnetickej rezonancie o sile magnetického poľa 1,5 T alebo zmluvne zabezpečený,
   4. dva ultrazvukové prístroje na cievne vyšetrenia.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Hybridné a komplexné aortálne intervenčné výkony tepnách je jeden prístroj magnetickej rezonancie o sile magnetického poľa 1,5 T na pracovisku; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.

# Program nevaskulárnych intervencií Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Nevaskulárna intervenčná rádiológia I. je lekár so špecializáciou v špecifikačnom odbore rádiológia prítomný nepretržite alebo lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia prítomný nepretržite.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Nevaskulárna intervenčná rádiológia I. je
   1. jeden multidetektorový CT prístroj,
   2. jeden USG prístroj strednej až vyššej triedy s konvexnou a lineárnou sondou s podporou farebného kódovania CFM a s možnosťou pripojenia punkčného navádzača.
3. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre poskytovanie medicínskej služby Nevaskulárna intervenčná rádiológia I. je
   1. nepretržitá dostupnosť jednotky intenzívnej starostlivosti v chirurgickom alebo internistickom odbore pre akútne stavy,
   2. lôžkový úsek v chirurgickom alebo internistickom odbore.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Nevaskulárna intervenčná rádiológia I. je lekár so špecializáciou v špecializačnom v odbore rádiológia prítomný nepretržite alebo lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia prítomný nepretržite.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Nevaskulárna intervenčná rádiológia I. je jeden
   1. multidetektorový CT prístroj,
   2. USG prístroj strednej až vyššej triedy s konvexnou a lineárnou sondou s podporou farebného kódovania CFM a s možnosťou pripojenia punkčného navádzača.
3. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre poskytovanie medicínskej služby Nevaskulárna intervenčná rádiológia I. je
   1. nepretržitá dostupnosť jednotky intenzívnej starostlivosti v chirurgickom alebo internistickom odbore pre akútne stavy,
   2. lôžkový úsek v chirurgickom alebo internistickom odbore.
4. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Nevaskulárna intervenčná rádiológia II. je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore rádiológia prítomný nepretržite alebo lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia prítomný nepretržite.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Nevaskulárna intervenčná rádiológia II. je jeden
   1. multidetektorový CT prístroj,
   2. USG prístroj strednej až vyššej triedy s konvexnou a lineárnou sondou s podporou farebného kódovania CFM a s možnosťou pripojenia punkčného navádzača vyčlenený na intervenčné výkony alebo dva USG prístroje strednej až vyššej triedy s konvexnou a lineárnou sondou s podporou farebného kódovania CFM a s možnosťou pripojenia punkčného navádzača.
6. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre poskytovanie medicínskej služby Nevaskulárna intervenčná rádiológia II. je
   1. nepretržitá dostupnosť jednotky intenzívnej starostlivosti v chirurgickom alebo internistickom odbore pre akútne stavy,
   2. lôžkový úsek v chirurgickom alebo internistickom odbore.
7. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Nevaskulárna intervenčná rádiológia III. je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. rádiológia alebo lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia prítomný nepretržite,
   2. chirurgia,
   3. klinická onkológia.
8. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Nevaskulárna intervenčná rádiológia III. je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. radiačná onkológia,
   2. patologická anatómia.
9. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre poskytovanie medicínskej služby Nevaskulárna intervenčná rádiológia III. je
   1. spolupráca multidisciplinárneho tímu v nemocnici,
   2. nepretržitá dostupnosť jednotky intenzívnej starostlivosti v chirurgickom alebo internistickom odbore pre akútne stavy,
   3. lôžkový úsek v chirurgickom odbore,
   4. lôžkový úsek v internistickom odbore,
   5. lôžkový úsek v klinickej onkológii.
10. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Nevaskulárna intervenčná rádiológia III. je
    1. multifunkčná stena s C-ramenom alebo C-rameno s detektorom 30 x 30 cm alebo angiografický cone beam CT prístroj s fúziou CT alebo MRI alebo hybridný CT – angiografický systém,
    2. dva multidetektorové CT prístroje (z toho jeden s možnosťou fluoro CT),
    3. jeden prístroj magnetickej rezonancie o sile magnetického poľa 1,5 T,
    4. jeden USG prístroj najvyššej triedy s konvexnou a lineárnou sondou s možnosťou navigačného násadca a fúziou USG alebo CT alebo MRI vyhradený pre intervenčné výkony.
11. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Nevaskulárna intervenčná rádiológia IV. je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore rádiológia prítomný nepretržite alebo lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia prítomný nepretržite.
12. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Nevaskulárna intervenčná rádiológia IV. je
    1. samostatná intervenčná sála so sklopnou stenou s C-ramenom alebo C-rameno s detektorom s najmenšími možnými rozmermi 30 x 30 cm alebo angiografický cone beam CT prístroj s fúziou CT alebo MRI alebo hybridný CT – angiografický systém spĺňajúce kritériá hygienického profilu operačnej sály 5.5,
    2. dva multidetektorové CT prístroje (z toho jeden s možnosťou fluoro CT),
    3. jeden prístroj magnetickej rezonancie o sile magnetického poľa 1,5 T,
    4. jedenUSG prístroj najvyššej triedy s konvexnou a lineárnou sondou s možnosťou navigačného násadca a fúziou USG alebo CT alebo MRI vyhradený pre intervenčné výkony.
13. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre poskytovanie medicínskej služby Nevaskulárna intervenčná rádiológia IV. je
    1. nepretržitá dostupnosť jednotky intenzívnej starostlivosti v chirurgickom alebo internistickom odbore pre akútne stavy,
    2. lôžkový úsek v chirurgickom odbore,
    3. lôžkový úsek v internistickom odbore,
    4. dostupnosť spondylochirurgického programu pre riešenie komplikácií do 30 minút.
14. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Nevaskulárna intervenčná rádiológia V. je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore rádiológia prítomný nepretržite alebo lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia prítomný nepretržite.
15. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Nevaskulárna intervenčná rádiológia V. je
    1. samostatná intervenčná sála so sklopnou stenou s C-ramenom alebo C-rameno s detektorom s najmenšími možnými rozmermi 30 x 30 cm alebo angiografický cone beam CT prístroj s fúziou CT alebo MRI alebo hybridný CT – angiografický systém,
    2. dva multidetektorové CT prístroje (z toho jeden s možnosťou fluoro CT),
    3. jeden USG prístroj strednej až vyššej triedy s konvexnou a lineárnou sondou s možnosťou navigačného násadca a fúziou USG alebo CT alebo MRI vyhradený pre intervenčné výkony.
16. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre poskytovanie medicínskej služby Nevaskulárna intervenčná rádiológia V. je
    1. nepretržitá dostupnosť jednotky intenzívnej starostlivosti v chirurgickom alebo internistickom odbore pre akútne stavy,
    2. lôžkový úseku v chirurgickom odbore,
    3. lôžkový úsek v internistickom odbore,
    4. dostupnosť urologického programu pre riešenie komplikácií do 30 minút.
17. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Nevaskulárna intervenčná rádiológia VI. je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore rádiológia

prítomný nepretržite alebo lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia prítomný nepretržite.

1. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre poskytovanie medicínskej služby Nevaskulárna intervenčná rádiológia VI. je
   1. nepretržitá dostupnosť jednotky intenzívnej starostlivosti v chirurgickom alebo internistickom odbore pre akútne stavy,
   2. lôžkový úseku v chirurgickom odbore,
   3. lôžkový úsek v internistickom odbore.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Nevaskulárna intervenčná rádiológia VI. je
   1. samostatná intervenčná sála so sklopnou stenou s C-ramenom alebo C-rameno s detektorom najmenšími možnými rozmermi 30 x 30 cm alebo angiografický cone beam CT prístroj s fúziou CT alebo MRI alebo hybridný CT – angiografický systém,
   2. dva multidetektorové CT prístroje (z toho jeden s možnosťou fluoro CT),
   3. jeden USG prístroj strednej až vyššej triedy s konvexnou a lineárnou sondou s možnosťou navigačného násadca a fúziou USG alebo CT alebo MRI vyhradený pre intervenčné výkony.

# Program internej medicíny Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. vnútorné lekárstvo,
   2. v rámci internistických odborov.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická farmakológia alebo zmluvne zabezpečená.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore geriatria; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. biochemické a hematologické základné vyšetrovacie metódy,
   2. jednotka intenzívnej starostlivosti.
5. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú rádiologické pracovisko na včasnú zobrazovaciu diagnostiku.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. vnútorné lekárstvo,
   2. v rámci internistických odborov,
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická farmakológia alebo zmluvne zabezpečená; táto podmienka podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona sa uplatňuje do 31. decembra 2024.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická farmakológia s aspoň čiastočným úväzkom; táto podmienka podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona sa uplatňuje od 1. januára 2025.
4. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore geriatria; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. biochemické a hematologické základné vyšetrovacie metódy,
   2. jednotka intenzívnej starostlivosti,
   3. analyzátor pre stanovenie hladín liečiv alebo ich metabolitov alebo dostupnosť laboratórneho stanovenia hladín liečiv alebo ich metabolitov v potrebnom časovom intervale, maximálne do 24 hodín,
   4. prístup do špeciálnych liekových databáz,
   5. expertný počítačový program klinickej farmakokinetiky,
   6. expertný počítačový program pre oblasť racionálnej farmakoterapie a preskripcie.
6. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Akútna geriatrická starostlivosť je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore geriatria; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.
7. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Akútna geriatrická starostlivosť je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici s lehotou na splnenie podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025 lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. psychiatria,
   2. chirurgia,
   3. neurológia,
   4. urológia,
   5. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
8. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú rádiologické pracovisko na včasnú zobrazovaciu diagnostiku.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. vnútorné lekárstvo,
   2. geriatria,
   3. endokrinológia,
   4. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
   5. kardiológia,
   6. nefrológia,
   7. hematológia a transfúziológia,
   8. gastroenterológia,
   9. hepatológia,
   10. pneumológia a ftizeológia,
   11. angiológia,
   12. reumatológia,
   13. klinická imunológia a alergológia,
   14. klinická farmakológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická farmakológia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2027.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. jednotka intenzívnej starostlivosti,
   2. laboratórium s možnosťami kompletného biochemického, hematologického, mikrobiologického a imunologického vyšetrenia,
   3. ultasonograf s Dopplerom a elastografiou,
   4. CT prístroj,
   5. MRI prístroj,
   6. angiograf,
   7. rádionuklidová diagnostika – zmluvne zabezpečená,
   8. pozitrónová emisná tomografia – zmluvne zabezpečená,
   9. endoskopické centrum pre horný a dolný gastrointestinálny trakt (GIT) s kompletným vybavením pre všetky dostupné invazívne a neinvazívne techniky,
   10. analyzátor pre stanovenie hladín liečiv alebo ich metabolitov alebo dostupnosť laboratórneho stanovenia hladín liečiv alebo ich metabolitov v potrebnom časovom intervale, maximálne do 24 hodín,
   11. prístup do špeciálnych liekových databáz,
   12. expertný počítačový program klinickej farmakokinetiky,
   13. expertný počítačový program pre oblasť racionálnej farmakoterapie a preskripcie.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je dialyzačné pracovisko; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2028.
5. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Akútna geriatrická starostlivosť je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore geriatria; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.
6. Špeciálne personálne zabezpečenie pre medicínsku službu Akútna geriatrická starostlivosť je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. psychiatria,
   2. chirurgia,
   3. neurológia,
   4. urológia,
   5. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
7. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. histolopatologické pracovisko na vyšetrovanie bioptických vzoriek,
   2. nefrologické pracovisko,
   3. reumatologické pracovisko s príslušným vybavením (denzitometria, USG),
   4. hematologické pracovisko,
   5. pneumologické pracovisko,
   6. napojenie na pracovisko intervenčnej kardiológie a angiológie,
   7. napojenie na chirurgické pracovisko,
   8. napojenie na ortopedické pracovisko,
   9. napojenie na neurochirurgické pracovisko
   10. napojenie na urologické pracovisko,
   11. napojenie na otorinolaryngologické pracovisko,
   12. napojenie na oftalmologické pracovisko.

# Neinvazívny kardiovaskulárny program Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. vnútorné lekárstvo,
   2. kardiológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie s aspoň čiastočným úväzkom je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore angiológia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. ergometer,
   2. ECHOKG so softvérom a sondami na M, 2D, PW,CW,CDU, TDI,
   3. monitory vitálnych funkcií,
   4. cievny tuškový doppler prístroj,
   5. USG prístroj na cievne vyšetrenie alebo point of care,
   6. EKG,
   7. RTG prístroj,
   8. defibrilátor bifázický.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je nepretržitá dostupnosť CT prístroja v rámci areálu nemocnice alebo s dojazdom do 10 minút; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
5. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre program II. úrovne sú výkony
   1. ergometria,
   2. TTE Echokardiografia: M, 2D, PW,CW,CDU, TDI,
   3. Color-doppler USG ciev – Cievna USG,
   4. dopplerovské stanovovanie arteriálnych tlakov – ABI (členkovo-ramenný index),
   5. dočasná externá kardiostimulácia,
   6. EKG 12 zvodové,
   7. RTG srdce alebo pľúca,
   8. Defibrilácia alebo kardioverzia,
   9. monitorovanie vitálnych funkcií,
   10. nepretržité monitorovanie srdcového rytmu prostredníctvom telemetrom,
   11. preberanie pacientov po akútnych intervenčných alebo kardiochirurgických výkonoch,
   12. CT angiografia.
6. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre program II. úrovne sú výkony; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona 1. januára 2026 je
   1. dočasná transvenózna kardiostimulácia,
   2. nepretržite echokardiografia a cievna USG v úrovni point of care.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. vnútorné lekárstvo,
   2. kardiológia,
   3. angiológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. monitory vitálnych funkcií,
   2. ECHOKG so softvérom a sondami na M, 2D, PW,CW,CDU, TDI a sondami na transezofageálnu ECHOKG,
   3. ergometer,
   4. EKG,
   5. RTG prístroj,
   6. cievny tuškový doppler,
   7. defibrilátor bifázický,
   8. USG prístroj na cievne vyšetrenie,
   9. CT prístroj umožňujúci aj CT koronarografiu a angiografiu.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je lôžkový úsek kardiovaskulárnej medicíny; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2028.
4. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre program III. úrovne sú
   1. ergometria,
   2. transezofageálna echokardiografia: M, 2D, 3D, PW,CW,CDU, TDI,
   3. transtorakálna chokardiografia: M, 2D, 3D, PW,CW,CDU, TDI,
   4. CT koronarografia a angiografia,
   5. Color-doppler USG ciev – Cievna USG,
   6. dopplerovské stanovovanie arteriálnych tlakov – ABI (členkovo-ramenný index),
   7. nepretržitá CT angiografia,
   8. dočasná externá kardiostimulácia,
   9. EKG 12 zvodové
   10. RTG srdce alebo pľúca,
   11. defibrilácia alebo kardioverzia,
   12. monitorovanie vitálnych funkcií,
   13. nepretržité monitorovanie srdcového rytmu prostredníctvom telemetrie,
   14. preberanie pacientov po akútnych intervenčných alebo kardiochirurgických výkonov.
5. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre program III. úrovne sú nepretržitá echokardiografia aj cievna USG v režime point of care; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.
6. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre program III. úrovne sú dočasná transvenózna kardiostimuláci; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. vnútorné lekárstvo,
   2. kardiológia,
   3. angiológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. ECHOKG so softwerom a sondami na M, 2D,3D, PW,CW,CDU, TDI, softwear na strain a zaťažovú ECHOKG a sondami na transezofageálnu ECHOKG vrátane 3D,
   2. MRI prístroj s kardio a angio softvérmi,
   3. ergometer,
   4. EKG,
   5. RTG prístroj
   6. defibrilátor bifázický,
   7. USG prístroj na cievne vyšetrenie,
   8. cievny tuškový doppler prístroj,
   9. kardiologické lôžkový úsek vrátane monitorovaných lôžok podľa potreby intervenčných programov a spádu,
   10. angiologický lôžkový úsek,
   11. CT prístroj umožňujúci aj CT koronarografiu a angiografiu,
   12. zabezpečená dostupnosť nukleárnych vyšetrovacích metód.
3. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre program IV. úrovne sú všetky výkony
   1. ergometria,
   2. nepretržitá transezofageálna echokardiografia: M, 2D, 3D, PW,CW,CDU, TDI,
   3. nepretržitá transtorakálna echokardiografia: M, 2D, 3D, PW,CW,CDU, TDI,
   4. záťažová echokardiografia,
   5. dopplerovské stanovovanie arteriálnych tlakov – ABI (členkovo-ramenný index),
   6. USG ciev nepretržite,
   7. nepretržitá CT koronarografia a angiografia,
   8. Head up tilt test,
   9. transvenózna kardiostimulácia,
   10. EKG 12 zvodové,
   11. RTG srdce alebo pľúca,
   12. Defibrilácia alebo kardioverzia,
   13. monitorovanie vitálnych funkcií,
   14. nepretržité monitorovanie srdcového rytmu prostredníctvom telemetrie.
4. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre program IV. úrovne sú všetky výkony kardio MRI a MRI angiografia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. vnútorné lekárstvo,
   2. kardiológia,
   3. angiológia,
   4. rádiológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. ECHOKG so softwerom a sondami na M, 2D,3D, PW,CW,CDU, TDI, softwear na strain a zaťažovú ECHOKG a sondami na transezofageálnu ECHOKG vrátane 3D,
   2. MRI prístroj s kardio a angio softvérmi,
   3. ergometer,
   4. EKG,
   5. RTG prístroj,
   6. defibrilátor bifázický,
   7. USG prístroj na cievne vyšetrenie,
   8. cievny tuškový doppler prístroj,
   9. kardiologickéý lôžkový úsek vrátane monitorovaných lôžok podľa potreby intervenčných programov a spádu,
   10. angiologický lôžkový úsek,
   11. CT prístroj umožňujúci aj CT koronarografiu a angiografiu,
   12. zabezpečená dostupnosť nukleárnych vyšetrovacích metód.
3. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre program V. úrovne sú výkony
   1. transplantácia srdca,
   2. starostlivosť o pacientov so zriedkavými kardiovaskulárnymi ochoreniami,
   3. kardiogenetika,
   4. program pediatrickej kardiológie a starostlivosť o pacientov s vrodenými chybami srdca v dospelosti.
4. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre program IV. úrovne sú výkony
   1. ergometria,
   2. nepretržitá transezofageálna echokardiografia: M, 2D, 3D, PW,CW,CDU, TDI,
   3. nepretržitá transtorakálna echokardiografia: M, 2D, 3D, PW,CW,CDU, TDI,
   4. záťažová echokardiografia,
   5. USG ciev nepretržite,
   6. dopplerovské stanovovanie arteriálnych tlakov – ABI (členkovo-ramenný index),
   7. nepretržitá CT koronarografia a angiografia,
   8. Head up tilt test,
   9. transvenózna kardiostimulácia,
   10. EKG 12 zvodové
   11. RTG srdce alebo pľúca,
   12. Defibrilácia alebo kardioverzia,
   13. monitorovanie vitálnych funkcií,
   14. nepretržité monitorovanie srdcového rytmu prostredníctvom telemetrie.
5. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre program IV. úrovne sú všetky výkony kardio MRI a MRI angiografia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.

# Program pneumológie a ftizeológie Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2028.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. materiálno-technické vybavenie pre bežnú prevádzku štandardného interného alebo geriatrického pracoviska,
   2. jednotka intenzívnej starostlivosti,
   3. dostupnosť centrálneho rozvodu medicinálnych plynov (kyslík) pri lôžkach,
   4. pulzný oxymeter,
   5. zariadenie na nebulizačnú aplikáciu farmák,
   6. dostupnosť vyšetrenia analyzátorom artériových krvných plynov do 30 minút od odberu,
   7. systém oxygenácie vysokoprietokovým kyslíkom nosovou kanylou,
   8. lekárska odsávačka,
   9. set na hrudníkovú punkciu alebo drenáž s odsávaním.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie s lehotou na splnenie podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona 1. januára 2028 je
   1. prístroj na vyšetrenie pľúcnych funkcií – základná spirometria,
   2. intubačný videbronchoskop so zobrazovacím rozhraním – obrazovkou.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je dostupnosť v zariadení
   1. rádiologické pracovisko (zobrazovacie vyšetrenia respiračného systému bez alebo s lekárskym ožiarením),
   2. anestesteziologicko intenzivistické lôžka s umeľou pľúcnou ventiláciou,
   3. chirurgické pracovisko s dostupnosťou základnej hrudníkovej drenáže,
   4. zabezpečenie laboratórnych diagnostických modalít vrátane klinickej mikrobiológie.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je
   1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia,
   2. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická onkológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a tolekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. kardiológia,
   2. klinická imunológia a alergológia,
   3. infektológia,
   4. gastroenterológia,
   5. klinická onkológia,
   6. patologická anatómia,
   7. hrudníková chirurgia,
   8. reumatológia,
   9. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
   10. otorinolaryngológia,
   11. pracovné lekárstvo.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. jednotka intenzívnej starostlivosti umožňujúca poskytnutie stredného stupňa neodkladnej starostlivosti a podpory životných funkcií (neinvazívna ventilácia, invazívna ventilácia u pacienta so zabezpečenými dýchacími cestami) pri destabilizáciii ochorení respiračného systému ako súčasť pneumologicko-ftizeologického oddelenia alternatívne ako súčasť centrálnej JIS odborov vnútorného lekárstva,
   2. bronchoskopické pracovisko umožňujúce endobronchiálne diagnostické a terapeutické výkony na strednom stupni náročnosti,
   3. pracovisko respirologickej funkčnej diagnostiky: základná spirometria, bronchomotorické testy (bronchoprovokačný test), ergometria, inflamometria – FE NO, artériové krvné plyny, celotelová pletyzmografia, vyšetrenie difúznej kapacity pľúc, polygrafické vyšetrenie,
   4. dostupnosť centrálneho rozvodu medicinálnych plynov (kyslík) pri každom lôžku,
   5. zariadenie na nebulizačnú aplikáciu farmák,
   6. pulzný oxymeter,
   7. prístroje respirologickej funkčnej diagnostiky,
   8. prístroj na vyšetrenie difúznej kapacity pľúc,
   9. ergometrický prístroj,
   10. prístroj na nebulizačnú aplikáciu bronchoprovokačnej látky,
   11. inflamometrický analyzátor FE NO,
   12. USG prístroj,
   13. intubačný videbronchoskop so zobrazovacím rozhraním – obrazovkou,
   14. videobronchoskop štandardný,
   15. rigídny bronchoskop,
   16. videobronchoskop umožňujúci kryobiopsiu,
   17. analyzátor artériových krvných plynov,
   18. lekárska odsávačka,
   19. set na hrudníkovú punkciu alebo drenáž s odsávaním,
   20. digitálny hrudníkový drenážny a monitorovací systém na aktívne odsávanie,
   21. systém oxygenácie vysokoprietokovým kyslíkom (high-flow-nasal-ventilation),
   22. ventilátor na neinvazívnu ventiláciu bez alebo s módom na UPV s riadeným režimom,
   23. prenosný ventilátor vhodný na UPV s riadenými režimami.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie s lehotou na splnenie podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona 1. januára 2027 je
   1. umývačka bronchoskopov,
   2. systém endobronchiálnej sonografie s lineárnou sondou a s radiálnou sondou.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je dostupnosť v zariadení
   1. dostupnosť úseku klinickej onkológie s kompetenciou v oblasti liečby novotvarov respiračného systému umožňujúci aplikáciu proti nádorovej chemoterapie, biologickej a cielenej liečby a manažment komplikácii,
   2. rádiologické pracovisko (zobrazovacie vyšetrenia respiračného systému bez alebo s lekárskym ožiarením) a možnosťou realizácie transtorakálnej ihlovej biopsie pod CT kontrolou,
   3. anestesteziologicko intenzivistické lôžka s UPV,
   4. chirurgické pracovisko s dostupnosťou základnej hrudníkovej drenáže,
   5. zabezpečenie laboratórnych diagnostických modalít vrátane klinickej mikrobiológie,
   6. pracovisko gastrointestinálnej endoskopie,
   7. dostupnosť pracoviska radiačnej onkológie.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je
   1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia,
   2. lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti somnológia,
   3. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická onkológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekárso špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. hematológia a transfuziológia,
   2. lekárska genetika,
   3. cievna chirurgia,
   4. gynekológia a pôrodníctvo,
   5. ortopédia,
   6. oftalmológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. jednotka intenzívnej starostlivosti umožňujúca poskytnutie pokročilého stupňa neodkladnej starostlivosti a podpory životných funkcií (neinvazívna a invazívna ventilácia z medicínskych dôvodov) pri destabilizáciii ochorení respiračného systému alebo respiračnom zlyhaní z mimopľúcnych príčin ako súčasť pneumologicko- ftizeologického pracoviska,
   2. bronchoskopické pracovisko umožňujúce endobronchiálne diagnostické a terapeutické výkony na vysokom stupni náročnosti,
   3. pracovisko respirologickej funkčnej diagnostiky: základná spirometria, bronchomotorické testy, ergometria, spiroergometria, inflamometria – FE NO, artériové krvné plyny, celotelová pletyzmografia, vyšetrenie difúznej kapacity pľúc, meranie oklúznych tlakov v dýchacích cestách (vyšetrenie sily dychového svalstva), impulzná oscilometria, polygrafické a polysomnografické vyšetrenie,
   4. ventilátor umožňujúci UPV s riadenými režimami,
   5. systém vysokofrekvenčnej ventilácie,
   6. dostupnosť vyšetrenia chloridov v pote.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie s lehotou na splnenie podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona 1. januára 2027 je
   1. videobronchoskop s modulom na termoabláciu (elektrokauterizácia, laser) a koaguláciu argónovou plazmou,
   2. ultratenký bronchoskop so zobrazovacím rozhraním s radiálnou endobronchiálnou USG sondou vybavenou poháňacou jednotkou,
   3. bronchoskopický termický parový ablačný systém.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie jesystém elektromagnetickej navigovanej bronchoskopie; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2028.
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je dostupnosť v zariadení
   1. dostupnosť úseku klinickej onkológie s kompetenciou v oblasti liečby novotvarov respiračného systému umožňujúci aplikáciu proti nádorovej chemoterapie, biologickej a cielenej liečby, ako aj manažment komplikácii (optimálne ako súčasť pneumologicko- ftizeologického oddelenia alebo jedno z pracovísk nemocnice IV. alebo V. úrovne),
   2. rádiologické pracovisko (zobrazovacie vyšetrenia respiračného systému bez alebo s lekárskym ožiarením) a možnosťou realizácie transtorakálnej ihlovej biopsie pod CT kontrolou a možnosťou výkonov z intervenčnej rádiológie na cievach a tkanivách respiračného systému,
   3. intenzivistické lôžka s dostupnosťou extrakorporálnej membránovej oxygenácie,
   4. pracovisko hrudníkovej chirurgie,
   5. zabezpečenie laboratórnych diagnostických modalít vrátane klinickej mikrobiológie a mykobakteriológie,
   6. pracovisko gastrointestinálnej endoskopie,
   7. dostupnosť pracoviska radiačnej onkológie.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je
   1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia,
   2. lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti somnológia,
   3. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická onkológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. hematológia a transfúziológia,
   2. lekárska genetika,
   3. cievna chirurgia,
   4. gynekológia a pôrodníctvo,
   5. ortopédia,
   6. oftalmológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. jednotka intenzívnej starostlivosti umožňujúca poskytnutie pokročilého stupňa neodkladnej starostlivosti a podpory životných funkcií (neinvazívna a invazívna ventilácia z medicínskych dôvodov) pri destabilizáciii ochorení respiračného systému alebo respiračnom zlyhaní z mimopľúcnych príčin ako súčasť pneumologicko- ftizeologického pracoviska
   2. bronchoskopické pracovisko umožňujúce endobronchiálne diagnostické a terapeutické výkony na vysokom stupni náročnosti
   3. pracovisko respirologickej funkčnej diagnostiky: základná spirometria, bronchomotorické testy, ergometria, spiroergometria, inflamometria – FE NO, artériové krvné plyny, celotelová pletyzmografia, vyšetrenie difúznej kapacity pľúc, meranie oklúznych tlakov v dýchacích cestách (vyšetrenie sily dychového svalstva), impulzná oscilometria, polygrafické a polysomnografické vyšetrenie,
   4. ventilátor umožňujúci UPV s riadenými režimami,
   5. systém vysokofrekvenčnej ventilácie,
   6. dostupnosť vyšetrenia chloridov v pote.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie s lehotou na splnenie podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona 1. januára 2027 je
   1. videobronchoskop s modulom na termoabláciu (elektrokauterizácia, laser) a koaguláciu argónovou plazmou,
   2. ultratenký bronchoskop so zobrazovacím rozhraním s radiálnou endobronchiálnou ultrazvukovou sondou vybavenou poháňacou jednotkou,
   3. bronchoskopický termický parový ablačný systém.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je systém elektromagnetickej navigovanej bronchoskopie; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2028.
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je dostupnosť v zariadení
   1. dostupnosť úseku klinickej onkológie s kompetenciou v oblasti liečby novotvarov respiračného systému umožňujúci aplikáciu proti nádorovej chemoterapie, biologickej a cielenej liečby, ako aj manažment komplikácii (optimálne ako súčasť pneumologicko- ftizeologického oddelenia alebo jedno z pracovísk nemocnice IV. alebo V. úrovne),
   2. rádiologické pracovisko (zobrazovacie vyšetrenia respiračného systému bez alebo s lekárskym ožiarením); možnosť realizácie transtorakálnej ihlovej biopsie pod CT kontrolou; možnosť výkonov intervenčnej rádiológie na cievach a tkanivách respiračného systému,
   3. pracovisko hrudníkovej chirurgie,
   4. pracovisko gastrointestinálnej endoskopie,
   5. dostupnosť pracoviska radiačnej onkológie,
   6. intenzivistické lôžka s dostupnosťou extrakorporálnej membránovej oxygenácie.
   7. zabezpečenie laboratórnych diagnostických modalít vrátane klinickej mikrobiológie a mykobakteriológie.

# Program gastroenterológie a hepatológie Program I. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. USG prístroj,
   2. endoskopická veža,
   3. akcesóriá na hornú a dolnú endoskopiu.

# Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. vnútorné lekárstvo podľa osobitného predpisu2,
   2. gastroenterológia alebo hepatológia,
2. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie služby odstránenie cudzieho telesa z GITu a akútne krvácanie z hroného GITu je nepretržitá dostupnosť lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre úsek hepatológie je USG prístroj strednej triedy.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre úsek gastroenterológie je
   1. endoskopická veža,
   2. dva prístroje na hornú a dolnú endoskopiu,
   3. dve koagulačné jednotky,
   4. akcesóriá na zastavenie krvácania (ihly, klipy, prášok, koagulačné sondy),
   5. akcesóriá na ligáciu varixov pažeráka, akcesóriá na vytiahnutie cudzieho telesa a zavedenie sondy,
   6. bužie a balóniky na dilatáciu pažeráka,
   7. slučky a endoloop na polypektómie.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. vnútorné lekárstvo podľa osobitného predpisu2,
   2. gastroenterológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hepatológia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa

§ 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.

1. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie služby odstránenie cudzieho telesa z GITu a akútne krvácanie z hroného GITu je nepretržitá dostupnosť lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre úsek hepatológie je
   1. USG prístroj high-end triedy,
   2. elastografia pečene.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre úsek gastroenterológie je
   1. tri endoskopické veže a z toho jedna endoskopická veža s vysokým rozlíšením,
   2. prístroje na hornú a dolnú endoskopiu,
   3. ERCP,
   4. RTG C-rameno,
   5. posuvný operačný stôl,
   6. radiálna aj lineárna endoskopická ultrasonografia,
   7. dve endoskopické operačné sály,
   8. vybavenie na enteroskopiu (enteroskop. Kapsulová endoskopia), pH metria, manometria,
   9. vybavenie na pokročilé endoskopické metódy - POEM, ESD, endoskopické resekcie celej hrúbky,
   10. možnosť zavádzania stentov a dilatácie do GIT (RTG, posuvné lôžko, prístroje na dilatáciu v GIT), rádiofrekvenčná ablácia v GIT,
   11. možnosť intervenčnej rádiológie na zastavenie krvácania z GIT,
   12. tri koagulačné jednotky elektronické,
   13. prístroj na pH metriu pažeráka,
   14. akcesória na zastavenie krvácania (ihly, klipy, prášok, koagulačné sondy), na ligáciu varixov pažeráka, vytiahnutie cudzieho telesa a zavedenie sondy, bužie a balóniky na dilatáciu pažeráka, slučky a endoloop na polypektómie,
   15. akcesóriá na ERCP, papilotómy, košíčky, stenty, vodiče, litotriptory,
   16. vybavenie na implantáciu stentov do pažeráka, duodéna, žlčových ciest a hrubého čreva,
   17. pracoviská intervenčnej endoskopie: cholangioskop, litotripsia, akcesóriá na endosonografické intervencie,
   18. vybavenie na dilatáciu stenóz v tráviacom a biliárnom trakte,
   19. akcesóriá na ESD, POEM, endoskopické resekcie celej hrúbky.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. gastroenterológia prítomný nepretržite,
   2. hepatológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre úsek hepatológie je
   1. USG prístroj high-end triedy, elastografia pečene, kontrastná USG,
   2. možnosť intervenčných rádiologických výkonov - meranie HVPG, TIPSS, transjugulárna biopsia, rádiofrekvenčná ablácia,
   3. možnosť intervenčnej rádiológie na multimodálnu liečbu hepatocelul. karcinómu,
   4. špeciálne personálne zabezpečenie a špeciálne materiálno-technické vybavenie na orgánové transplatácie.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre gastroenterológiu je
   1. štyri endoskopické veže a z toho dve veže endoskopické s vysokým rozlíšením,
   2. prístroje na hornú a dolnú endoskopiu,
   3. ERCP,
   4. RTG C-rameno,
   5. posuvný operačný stôl,
   6. endoskopická ultrasonografia radiálna aj lineárna,
   7. endoskopické operačné sály (podľa spektra a počtu výkonov),
   8. vybavenie na enteroskopiu (enteroskop. Kapsulová endoskopia), pH metria, manometria,
   9. vybavenie na pokročilé endoskopické metódy - POEM, ESD, endoskopické resekcie celej hrúbky,
   10. možnosť zavádzania stentov a dilatácie do GIT (RTG, posuvné lôžko, prístroje na dilatáciu v GI trakte), rádiofrekvenčná ablácia v GIT,
   11. možnosť intervenčnej rádiológia na zastavenie krvácania z GIT,
   12. štyri elektronické koagulačné jednotky.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre úsek gastroenterológie je
   1. akcesóriá na zastavenie krvácania (ihly, klipy, prášok, koagulačné sondy), na ligáciu varixov pažeráka, vytiahnutie cudzieho telesa a zavedenie sondy, bužie a balóniky na dilatáciu pažeráka, slučky a endoloop na polypektómie,
   2. akcesóriá na ERCP, papilotómy, košíčky, stenty, vodiče, litotriptory,
   3. vybavenie na implantáciu stentov do pažeráka, duodéna, žlčových ciest a hrubého čreva,
   4. pracoviská intervenčnej endoskopie,
   5. cholangioskop,
   6. litotripsia,
   7. akcesóriá na endosonografické intervencie,
   8. vybavenie na dilatáciu stenóz v tráviacom a biliárnom trakte,
   9. akcesóriá na ESD, POEM, endoskopické resekcie celej hrúbky.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. gastroenterológia prítomný nepretržite,
   2. hepatológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre úsek hepatológiu je
3. USG prístroj high-end triedy, elastografia pečene, kontrastná USG,
4. možnosť intervenčných rádiologických výkonov - meranie HVPG, TIPSS, transjugulárna biopsia, rádiofrekvenčná ablácia,
5. možnosť intervenčnej rádiológie na multimodálnu liečbu hepatocelul. karcinómu,
6. špeciálne personálne zabezpečenie a špeciálne materiálno-technické vybavenie na orgánové transplatácie.
7. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre gastroenterológiu je
   1. štyri endoskopické veže a z toho dve endoskopické veže s vysokým rozlíšením,
   2. prístroje na hornú a dolnú endoskopiu,
   3. ERCP,
   4. RTG C-rameno,
   5. posuvný operačný stôl,
   6. endoskopická ultrasonografia radiálna aj lineárna,
   7. endoskopické operačné sály (podľa spektra a počtu výkonov),
   8. vybavenie na enteroskopiu (enteroskop. Kapsulová endoskopia), pH metria, manometria,
   9. vybavenie na pokročilé endoskopické metódy - POEM, ESD, endoskopické resekcie celej hrúbky,
   10. možnosť zavádzania stentov a dilatácie do GIT (RTG, posuvné lôžko, prístroje na dilatáciu v GI trakte), rádiofrekvenčná ablácia v GIT,
   11. možnosť intervenčnej rádiológia na zastavenie krvácania z GIT,
   12. štyri koagulačné jednotky elektronické.
8. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre úsek gastroenterológie
   1. akcesóriá na zastavenie krvácania (ihly, klipy, prášok, koagulačné sondy), na ligáciu varixov pažeráka, vytiahnutie cudzieho telesa a zavedenie sondy, bužie a balóniky na dilatáciu pažeráka, slučky a endoloop na polypektómie,
   2. akcesóriá na ERCP, papilotómy, košíčky, stenty, vodiče, litotriptory,
   3. vybavenie na implantáciu stentov do pažeráka, duodéna, žlčových ciest a hrubého čreva,
   4. pracoviská intervenčnej endoskopie,
   5. cholangioskop,
   6. litotripsia,
   7. akcesóriá na endosonografické intervencie,
   8. vybavenie na dilatáciu stenóz v tráviacom a biliárnom trakte,
   9. akcesóriá na ESD, POEM, endoskopické resekcie celej hrúbky.

# Program endokrinológie, diabetológie a metabolických porúch Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou vnútorné lekárstvo.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a tolekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. endokrinológia,
   2. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. materiálno-technické vybavenie pracoviska vnútorného lekárstva,
   2. jednotka intenzívnej starostlivosti pri akútnych stavoch,
   3. laboratórium pre stanovenie hormonálnych profilov,
4. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú rádiologické pracovisko na včasnú zobrazovaciu diagnostiku.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo,
2. Špeciálne personálne zabezpečenie s aspoň čiastočným úväzkom je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. endokrinológia,
   2. diabetológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. materiálno-technické vybavenie pracoviska vnútorného lekárstva,
   2. jednotka intenzívnej starostlivosti pri akútnych stavoch,
   3. laboratórium pre stanovenie hormonálnych profilov,
4. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú rádiologické pracovisko na včasnú zobrazovaciu diagnostiku.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. endokrinológ,
   2. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
   3. vnútorné lekárstvo,
   4. chirurgia,
   5. otorinolaryngológia,
   6. rádiológia,
   7. patologická anatómia,
   8. nefrológia,
   9. neurológia,
   10. oftalmolológia,
   11. angiológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. materiálno-technické vybavenie pre komplexné vybavenie interného pracoviska,
   2. jednotka intenzívnej starostlivosti,
   3. laboratórium s možnosťou vyšetrenia širokého spektra hormónov,
   4. ultrasonografia s Dopplerom a elastografiou,
   5. počítačová tomografia – s možnosťou qCT,
   6. magnetická rezoznancia,
   7. angiografia pri manažment PAO u syndrómu diabetickej nohy,
   8. dostupnosť techniky funkčného zobrazenia,
   9. dostupnosť rádionuklidovej diagnostiky,
   10. dostupnosť pozitrónovej emisnej tomografie,
   11. histologické laboratórium na vyšetrovanie bioptických vzoriek.
3. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. denzitometrické pracovisko s vybavením na hodnotenie kvality kosti,
   2. chirurgické pracovisko na operáciu žliaz s vnútorným vylučovaním a zamerané na liečbu chronických rán pri syndróme diabetickej nohy,
   3. neurochirurgické pracovisko pre operácie hypofýzy s vybavením na transsphenoidálnu alebo transnazálnu operáciu hypofýzy,
   4. pracovisko pre rádioterapiu,
   5. pracovisko nukleárnej medicíny na liečbu rádionuklidmi,
   6. dialyzačné pracovisko,
   7. napojenie na pracovisko intervenčnej kardiológie,
   8. napojenie na pracovisko vaskulárnych intervencií,
   9. napojenie na očné pracovisko.

# Nefrologický program Program I. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore nefrológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je EKG prístroj.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie zmluvne zabezpečené je
   1. štandardné laboratórium vrátane STATIM vyšetrení,
   2. dostupnosť mikrobiologického laboratória.
4. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie je poskytovanie medicínskych služieb Dialýza, Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (peritoneálna dialýza) a Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (hemodialýza, hemodiafiltrácia) v rámci pracoviska alebo zabezpečené zmluvne s dialyzačným stacionárom.

# Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. vnútorné lekárstvo,
   2. anestéziológia a intenzívna medicína.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore nefrológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. ultrasonografia,
   2. EKG prístroj,
   3. ECHOKG prístroj,
   4. dostupnosť štandardného laboratória vrátane STATIM vyšetrení v rámci nemocnice,
   5. dostupnosť mikrobiologického laboratória v rámci nemocnice,
   6. dostupnosť základného vyšetrenia moču v rámci nemocnice (chemické vyšetrenie, sediment, nepretržitý zber),
   7. dostupnosťpočítačovej tomografie v rámci nemocnice,
   8. dialyzačné služby – stacionár v odbore nefrológia na základe zmluvného vzťahu s poskytovateľom takýchto služieb v regióne.
4. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie je poskytovanie medicínskych služieb Dialýza, Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (peritoneálna dialýza) a Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (hemodialýza, hemodiafiltrácia) v rámci pracoviska alebo zabezpečené zmluvne s dialyzačným stacionárom.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. vnútorné lekárstvo,
   2. anestéziológia a intenzívna medicína,
   3. nefrológia prítomný nepretržite.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. nefrológia,
   2. chirurgia,
   3. cievna chirurgia,
   4. urológia,
   5. pneumológia a ftizeológia,
   6. neurológia,
   7. kardiológia,
   8. angiológia,
   9. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
   10. otorinolaryngológia,
   11. oftalmológia,
   12. zubného lekára.
3. Špeciálne materiálno- technické vybavenie je
   1. zmluvne zabezpečené alebo v rámci nemocnice komplexné laboratórium (vrátane STATIM) schopné vyhodnocovať imunologické nálezy,
   2. počítačová tomografia,
   3. magnetická rezonancia,
   4. ultrasonografia vrátane doppler vyšetrenia,
   5. EKG prístroj,
   6. ECHOKG prístroj,
   7. dve lôžka na JIS s monitorovaním vitálnych funkcií,
   8. intenzivistické lôžka s možnosťou UPV,
   9. krvná banka,
   10. kontinuálne eliminačné metodiky.
4. Špeciálne materiálno-technické zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Vysoko špecializovaná nefrologická starostlivosť - glomerulonefritídy (biopsia obličky, imunosupresia, biologická a inovatívna liečba) je
   1. zákroková miestnosť pre vykonávanie biopsií obličky,
   2. USG prístroj s možnosťou pripojenia bioptickej sondy,
   3. dostupnosť histopatologického vyšetreniam elektrónovej mikroskopie a imunofluorescensie alebo možnosť odoslať materiál na takéto pracovisko.
5. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie je
   1. poskytovanie medicínskych služieb Dialýza, Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (peritoneálna dialýza) a Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (hemodialýza, hemodiafiltrácia) v rámci pracoviska alebo zabezpečené zmluvne s dialyzačným stacionárom,
   2. mikrobiologické laboratórium v rámci nemocnice alebo zmluvne zabezpečené,
   3. dostupnosť komplexného vyšetrenia moču (chemické vyšetrenie, sediment, 24-hod. zber, fázový kontrast) a hemokultúry zmluvne zabezpečené alebo v rámci nemocnice.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. nefrológia,
   2. vnútorné lekárstvo,
   3. anestéziológia a intenzívna medicína,
   4. urológia prítomný nepretržite,
   5. anestéziológia a intenzívna medicína prítomný nepretržite.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici
   1. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia,
   2. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore cievna chirurgia,
   3. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia,
   4. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia,
   5. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia,
   6. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore kardiológia,
   7. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore angiológia,
   8. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
   9. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore otorinolaryngológia,
   10. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia,
   11. lekára s certifikovanou pracovnou činnosťou intervenčná rádiológia,
   12. zubného lekára.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. EKG prístroj,
   2. ECHOKG prístroj,
   3. dve lôžka JIS,
   4. intenzivistické lôžka s UPV,
   5. zákroková miestnosť pre vykonávanie biopsií obličky, kanylácie centrálnej žily a ošetrovanie peritoneálnych katétrov, ktorá obsahuje USG prístroj s možnosťou pripojenia bioptickej sonografickej sondy,
   6. prístroj na vykonávanie automatizovanej peritoneálnej dialýzy (cycler),
   7. miestnosť na spracovanie vzoriek biologického materiálu pre pacientov v programe PD.
4. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie je
   1. poskytovanie medicínskych služieb Dialýza, Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy (peritoneálna dialýza) a Nefrologická starostlivosť – eliminačné metódy

(hemodialýza, hemodiafiltrácia) v rámci pracoviska alebo zabezpečené zmluvne s dialyzačným stacionárom,

* 1. RTG pracovisko (s možnosťou CT a MR) vrátane USG pracoviska abdomenu, mäkkých tkanív, doplerovského vyšetrenia ciev a AV fistúl),
  2. pracovisko nukleárnej medicíny,
  3. dostupné komplexné laboratórium (vrátane STATIM) schopné vyhodnocovať imunologické nálezy a stanovovať hladinu imunosupresie,
  4. dostupnosť mikrobiologického laboratória,
  5. dostupnosť komplexného vyšetrenia moču (chemické vyšetrenie, sediment, 24-hod. zber, fázový kontrast), hemokultúry,
  6. statimové laboratórium,
  7. krvná banka,
  8. dostupnosť histopatologického vyšetrenia, elektrónovej mikroskopie a imunofluorecsencie (možnosť odoslať materiál na takéto pracovisko),
  9. nepretržite kontinuálne eliminačné metodiky (CVVHDF) a plazmaferéza alebo imunoadsorpcia v rámci vlastného zdravotníckeho zariadenia.

# Reumatologický program Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. vnútorné lekárstvo,
   2. anestéziológia a intenzívna medicína.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore reumatológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. laboratórium schopné vyhodnocovať imunologické nálezy,
   2. statimové laboratórium,
   3. mikroskop (bežný, imunoflorescenčný),
   4. EKG prístroj,
   5. ECHOKG prístroj.
4. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú RTG pracovisko s možnosťou CT, MR alebo možnosť vykonania CT alebo MR vyšetrenia na zazmluvnenom pracovisku.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. vnútorné lekárstvo,
   2. anestéziológia a intenzívna medicína,
   3. reumatológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pneumológia a ftizeológia,
   2. neurológia,
   3. kardiológia,
   4. nefrológia,
   5. dermatovenerológia,
   6. angiológia,
   7. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
   8. otorinolaryngológia,
   9. oftalmológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. laboratórium schopné vyhodnocovať imunologické nálezy,
   2. statimové laboratórium,
   3. bežný mikroskop,
   4. imunoflorescenčný mikroskop,
   5. USG kĺbov,
   6. denzitometer,
   7. EKG prístroj,
   8. ECHOKG prístroj,
   9. spirometer pre vyšetrenie krivky prietok alebo objem a difúznej kapacity pre CO (viazaný na vyhodnotenie internistu a pneumoftizeológa).
4. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú RTG pracovisko s možnosťou CT a MR alebo možnosť vykonania CT alebo MR vyšetrenia na zazmluvnenom pracovisku.

# Program V. úrovne

1. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať sú Program pre rehabilitačnú starostlivosť.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je
   1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore reumatológia,
   2. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. ortopédia,
   2. vnútorné lekárstvo,
   3. nefrológia,
   4. dermatovenerológia,
   5. pneumológia a ftizeológia,
   6. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
   7. otorinolaryngológia,
   8. oftalmológia.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. operačná sála pre reumo-ortopedické operačné zákroky,
   2. laboratórium schopné vyhodnocovať špecializované imunologické nálezy,
   3. statimové laboratórium,
   4. laboratórium na analýzu synoviálnej tekutiny,
   5. prietoková cytometria,
   6. mikroskop (bežný, imunoflorescenčný, polarizačný),
   7. USG prístroj na abdominálnu sonografiu, vyšetrenie štítnej žľazy, slinných žliaz, ciev, pleurálneho výpotku,
   8. USG prístroj na muskuloskeletálnu sonografiu periférnych kĺbov a mäkkých tkanív,
   9. denzitometer,
   10. kapilaroskop,
   11. EKG prístroj,
   12. ECHOKG prístroj,
   13. spirometer pre vyšetrenie krivky prietok alebo objem a difúznej kapacity pre CO,
   14. vybavenie na instilácie kortikoidov a viskusuplementáciu pod sonografickou kontrolou,
   15. vybavenie na Shirmerov test a vyšetrenie nestimulovanej sialometrie.
5. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú RTG pracovisko s možnosťou CT a MR alebo možnosť vykonania CT alebo MR vyšetrenia na zazmluvnenom pracovisku.

# Program hematológie a transfúziológie Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia.
2. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú splnenie všetkých podmienok ustanovených pre vybavenie pracoviska vnútorného lekárstva.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia.
2. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú splnenie všetkých podmienok ustanovených pre vybavenie pracoviska vnútorného lekárstva alebo onkologického pracoviska.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia v nepretržitej dostupnosti.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. anestéziológia a intenzívna medicína,
   2. pneumológia a ftizeológia,
   3. rádiológia,
   4. radiačná onkológia,
   5. infektológia,
   6. neurológia,
   7. chirurgia,
   8. gynekológia a pôrodníctvo,
   9. otorinolaryngológia,
   10. oftalmológia,
   11. nefrológia,
   12. kardiológia,
   13. gastroenterológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je dostupnosť PET-CT.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre štandardné lôžkové oddelenie je
   1. tri lôžka na jednu izbu,
   2. jedna jednolôžková izba,
   3. jedna dvojlôžková izba,
   4. tretina lôžok je vybavená centrálnym rozvodom medicínskeho kyslíka,
   5. jedno lôžko so vstavanou váhou,
   6. dostupnosť terapeutickej aferézy,
   7. zákroková miestnosť,
   8. monitorovací systém vitálnych funkcií s centrálnym monitorovaním.
5. Špeciálne personálne zabezpečenie pre jednotku intenzívnej hematologickej starostlivosti je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. anestéziológia a intenzívna medicína,
   2. pneumológia a ftizeológia,
   3. rádiológia,
   4. radiačná onkológia,
   5. infektológia,
   6. neurológia,
   7. chirurgia,
   8. gynekológia a pôrodníctvo,
   9. otorinolaryngológia,
   10. oftalmológia,
   11. nefrológia,
   12. kardiológia,
   13. gastroenterológia.
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre jednotku intenzívnej hematologickej starostlivosti je
   1. jednolôžkové izby s reverznou izoláciou,
   2. možnosť aferézy,
   3. možnosť neinvazívnej pretlakovej ventilácie (NIPPV),
   4. filtrácia vzduchu (HEPA filtre) je optimálna pre pacientov po alogénnej transplantácii kmeňových krvotvorných buniek,
   5. polohovacie lôžka so vstavanou váhou,
   6. monitorovací systém vitálnych funkcií na každej izbe s centrálnym monitorovaním.
7. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre jednotku intenzívnej hematologickej starostlivosti je TV monitorovací systém na kontinuálne sledovanie pacientov; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2030.
8. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je Centrum autológnych transplantácii kmeňových krvotvorných buniek (ATKB) s lôžkovou časťou s vybavením zodpovedajúcim špeciálnemu materiálno-technickému vybaveniu jednotky intenzívnej hematologickej starostlivosti.
9. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je Centrum autológnych transplantácii kmeňových krvotvorných buniek (ATKB) s lehotou na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona 1. januára 2030 je
   1. tkanivové zariadenie na spracovanie a skladovanie kmeňových krvotvorných buniek,
   2. aferetické pracovisko pre zber kmeňových krvotvorných buniek.
10. Špeciálne personálne zabezpečenie pre pracovisko poskytujúce CAR-T liečbu je
    1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hematológia a transfuziológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická onkológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická hematológia a onkológia,
    2. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia,
    3. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína,
    4. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore rádiológia,
    5. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia,
    6. koordinátor CAR-T programu.
11. Špeciálne personálne zabezpečenie pre pracovisko poskytujúce CAR-T liečbu je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore kardiológia.
12. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je pracovisko poskytujúce CAR-T liečbu s vybavením
    1. lôžková časť s vybavením zodpovedajúcim špeciálnemu materiálno-technickému vybaveniu jednotky intenzívnej hematologickej starostlivosti pre hospitalizáciu pacientov na podanie CAR-T a následnú starostlivosť,
    2. CT vyšetrenie s nepretržitou dostupnosťou,
    3. MRI vyšetrenie s nepretržitou dostupnosťou,
    4. EEG vyšetrenie.
13. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Vysoko špecializovaná komplexná diagnostika a liečba vrodených a získaných trombofilných stavov je
    1. miestnosť a softvér pre Národný register trombofilných stavov,
    2. softvér pre vyšetrenie farmakokinetiky koncentrátov koagulačných faktorov,
    3. infúzne pumpy na infúziu koncentrátov koagulačných faktorov a inhibítorov koagulácie,
    4. USG prístroj pre vyšetrovanie kĺbnej patológie pri koagulopatiách,
    5. vyšetrovacie miestnosti.
14. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Vysoko špecializovaná komplexná diagnostika a liečba vrodených a získaných trombofilných stavov je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia.
15. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Vysoko špecializovaná komplexná diagnostika a liečba vrodených a získaných trombofilných stavov je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
    1. angiológia,
    2. kardiológia,
    3. vnútorné lekárstvo,
    4. neurológia,
    5. gynekológia a pôrodníctvo,
    6. chirurgia,
    7. oftalmológia,
    8. ortopédia,
    9. pediatria,
    10. lekárska genetika,
    11. otorinolaryngológa.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia v nepretržitej dostupnosti.
2. Špeciálne personálne zabezpečeniena pracovisku zameranom na liečbu hematoonkologických ochorení je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. anestéziológia a intenzívna medicína,
   2. pneumológia a ftizeológia,
   3. rádiológia,
   4. radiačná onkológia,
   5. infektológia,
   6. neurológia,
   7. chirurgia,
   8. gynekológia a pôrodníctvo,
   9. otorinolaryngológia,
   10. oftalmológia,
   11. nefrológia,
   12. kardiológia,
   13. gastroenterológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre pracovisko zamerané na liečbu hematoonkologických ochorení je transplantačná jednotka s vybavením pre šesť jednolôžkových izieb s multifunkčnou rampou vo forme izolačných boxov je
   1. materiálno-technické vybavenie zodpovedajúce jednotke intenzívnej starostlivosti,
   2. filtrácia vzduchu (HEPA filtre),
   3. neinvazívna pretlaková ventilácia – NIPPV,
   4. centrálny monitorovací systém vitálnych funkcií,
   5. šesť - parametrové monitory vitálnych funkcií,
   6. TV monitorovací systém na kontinuálne sledovanie pacientov,
   7. iradiované transfúzne lieky – nepretržitá dostupnosť,
   8. dostupnosť RTG a USG prístrojov pri lôžku pacienta.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre pracovisko zamerané na liečbu hematoonkologických ochorení je jednotka intenzívnej hematologickej starostlivosti; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2030.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie jednotky intenzívnej hematologickej starostlivosti pre šesť jednolôžkových izieb s multifunkčnou rampou
   1. centrálny prívod kyslíka,
   2. filtrácia vzduchu (HEPA filtre),
   3. centrálny monitorovací systém vitálnych funkcií,
   4. neinvazívna pretlaková ventilácia – NIPPV,
   5. TV monitorovací systém na kontinuálne sledovanie pacientov,
   6. iradiované transfúzne lieky – nepretržitá dostupnosť,
   7. jedno lôžko na izba formou izolačných boxov,
   8. šsť - parametrové monitory vitálnych funkcií,
   9. dostupnosť RTG a USG prístrojov pri posteli pacientov.
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre pracovisko zamerané na liečbu hematoonkologických ochorení je hematologické pracovisko s vybavením
   1. jedna izba,
   2. klimatizácia,
   3. nepretržitá dostupnosť iradiovaných transfúznych liekov,
   4. monitory vo vybraných izbách,
   5. dostupnosť PET-CT.
7. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre pracovisko zamerané na liečbu hematologických a hematoonkologických ochorení je Centrum pre transplantácie kmeňových krvotvorných buniek (TKB) s vybavením pre šesť jednolôžkových izieb s multi-funkčnou rampou je
   1. vybavenie ako na JIS,
   2. filtrácia vzduchu (HEPA filtre),
   3. centrálny prívod kyslíka a odsávanie,
   4. neinvazívna pretlaková ventilácia – NIPPV,
   5. centrálny monitorovací systém vitálnych funkcií,
   6. nepretržitá dostupnosť iradiovaných transfúznych liekov alebo patogénne inaktivované,
   7. jedno lôžko alebo izba – forma izolačných boxov,
   8. šesť – parametrové monitory vitálnych funkcií,
   9. bedside RTG a USG prístroje,
   10. infúzne a injekčné pumpy.
8. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre pracovisko zamerané na liečbu hematologických a hematoonkologických ochorení je jednotka intenzívnej hematologickej starostlivosti s vybavením
   1. štyri jednolôžkové izby s multifunkčnou rampou,
   2. vybavenie ako na JIS s centrálnym prívodom kyslíka,
   3. centrálny monitorovací systém vitálnych funkcií,
   4. iradiované transfúzne lieky, prípadne patogénne inaktivované – nepretržitá dostupnosť,
   5. 6 – parametrové monitory vitálnych funkcií,
   6. dostupnosť bedside RTG a USG prístrojov,
   7. polohovacie lôžka s možnosťou merania hmotnosti ležiacich pacientov.
9. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre pracovisko zamerané na liečbu hematologických a hematoonkologických ochorení je hematologické oddelenie s vybavením
   1. jedna izba,
   2. každá izba so sociálny zariadením,
   3. iradiované transfúzne lieky alebo patogénne inaktivované v nepretržitej dostupnosti,
   4. monitorovacie zariadenia,
   5. infúzne a injekčné pumpy,
   6. polohovacie postele s možnosťou merania hmotnosti ležiacich pacientov.
10. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre pracovisko zamerané na liečbu hematologických a hematoonkologických ochorení je Národný register darcov kostnej drene s vybavením
    1. prístroje a softvér pre vyšetrovanie a hodnotenie HLA znakov pacientov a darcov kmeňových krvotvorných buniek na úrovni high resolution NGS,
    2. prístroje a softvér pre vyšetrovanie a hodnotenie HLA znakov pacientov a darcov kmeňových krvotvorných buniek na úrovni low resolution metódou SSO
    3. vyhodnocovací softvér na vyšetrenie HLA metódou SSP (SCORE),
    4. QIA Cube Connect,
    5. PCR Thermal cycler,
    6. elektroforézy,
    7. PC a Softvér pre registráciu a evidenciu darcov kostnej drene,
    8. spolupráca s Národnou transfúznou službou SR,
    9. spolupráca s Národnou transplantačnou organizáciou,
    10. dostupná kuriérska služba pre domáci a medzinárodný transport vzoriek.
11. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre pracovisko zamerané na liečbu hematologických a hematoonkologických ochorení je
    1. miestnosť a softvér pre Národný register,
    2. softvér pre vyšetrenie farmakokinetiky koagulačných faktorov,
    3. infúzne pumpy na kontinuálnu infúziu koagulačných faktorov,
    4. USG prístroj
    5. chladiace zariadenia pre uskladnenie koncentrátov koagulačných faktorov,
    6. vyšetrovacie miestnosti.
12. Špeciálne personálne zabezpečenie na pracovisku zameranom na liečbu hematologických a hematoonkologických ochorení je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
    1. chirurgia,
    2. gynekológia a pôrodníctvo,
    3. otorinolaryngológia,
    4. oftalmológia,
    5. hepatológia,
    6. ortopédia,
    7. pediatria,
    8. lekárska genetika.
13. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre pracovisko zamerané na liečbu hematologických a hematoonkologických ochorení je úsek špeciálnej transfuziológie - aferetická jednotka s vybavením
    1. krvinkové separátory s kontinuálnym prietokom,
    2. krvinkové separátory s diskontinuálnym prietokom,
    3. prístroj na extrakorporálnu fotoforézu on-line spôsobom,
    4. UVA žiarič na off-line spôsob extrakorporálnej fotoforézy.
14. Špeciálne personálne zabezpečenie pre úsek špeciálnej transfuziológie - aferetická jednotka na pracovisku zameranom na liečbu hematologických a hematoonkologických ochorení je lekár so špecializácou v špecialzačnom odbore hematológia a transfúziológia.
15. Špeciálne personálne zabezpečenie pre úsek špeciálnej transfuziológie - aferetická jednotka na pracovisku zameranom na liečbu hematologických a hematoonkologických ochorení je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici
    1. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína,
    2. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia.

# Infektologický program Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo; táto podmienka podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona sa uplatňuje do 31. decembra 2026.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia; táto podmienka podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona sa uplatňuje od 1. januára 2027.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. resuscitačný set,
   2. HFNO.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je izby so samostatným sociálnym zariadením; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2027.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo; táto podmienka podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona sa uplatňuje do 31. decembra 2024.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia; táto podmienka podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona sa uplatňuje od 1. januára 2025.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. resuscitačný set,
   2. HFNO,
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie sú jednolôžkové alebo dvojlôžkové izby so samostatným sociálnym zariadením; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1.januára 2026.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je personál pre starostlivosť o pacienta s vysoko nebezpečnou nákazou.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je vybavenie pre starostlivosť o pacienta s vysoko nebezpečnou nákazou.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je vybavenie pre poskytnutie diagnostiky počas hospitalizácie pacienta s vysoko nebezpečnou nákazou. Lehota na splnenie podmienky

kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je do 1. januára 2027. Materiálno-technické vybavenie slúžiace na komplexnú a definitívnu nadstavbovú laboratórnu diagnostiku pri podozrení na vysoko nebezpečnú nákazu, zabezpečené zmluvne a dostupné na území Slovenskej republiky je

* 1. oddelený priestor účelovo prispôsobený a zabezpečený pre prácu s patogénmi v režime 3. úrovne biologickej bezpečnosti (BSL-3), s možnosťou zabezpečenia práce v režime podtlaku pre patogény prenášané vzduchom, vrátane systému na dekontamináciu a manažmentu nakladania s infekčnými odpadmi,
  2. laminárne bezpečnostné boxy triedy II,
  3. laminárne bezpečnostné boxy triedy III,
  4. centrifúgy nízkootáčkové a vysokootáčkové,
  5. zariadenie na premývanie mikrotitračných platničiek a odčítanie výsledkov imunoenzýmových reakcií,
  6. zariadenia na premiešavanie a inkubáciu vzoriek,
  7. biologické termostaty s normálnou atmosférou,
  8. biologické termostaty s regulovanou atmosférou,
  9. inverzný mikroskop,
  10. biologické mikroskopy priame s možnosťou imunofluorescencie,
  11. súprava na spracovanie vzoriek vôd a vzoriek zo životného prostredia,
  12. laboratórne váhy,
  13. systém na rýchlu identifikáciu mikroorganizmov metódou matricovej laserovej desorpčnej ionizácie – hmotnostná spektrometria s časom letu (MALDI-TOF MS),
  14. systém na rýchlu imunochromatografickú identifikáciu mikroorganizmov,
  15. stanice pre automatizované otváranie a zatváranie skúmaviek a pipetovanie vzoriek,
  16. stanica pre automatizovanú extrakciu nukleových kyselín,
  17. prístroj na stanovenie koncentrácie a čistoty nukleových kyselín,
  18. RT PCR cyklér (prístroj na polymerázovú reťazovú reakciu v reálnom čase),
  19. prekladový dekontaminačný autokláv,
  20. hlbokomraziace boxy,
  21. laboratórne chladničky a mrazničky.

# Dermatovenerologický program Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore dermatovenerológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. vnútorné lekárstvo,
   2. neurológia,
   3. chirurgia,
   4. angiológia,
   5. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
   6. oftalmológia,
   7. otorinolaryngológia,
   8. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
   9. anestéziológia a intenzívna medicína,
   10. gynekológia a pôrodníctvo,
   11. urológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. celotelové žiariče (kabíny) UVA a UVB 311nm,
   2. lokálne žiariče (panely) UVA a UVB 311 nm,
   3. zdroj červeného svetla (lampa) na fotodynamickú liečbu,
   4. zariadenie na kryoterapiu (kryosprej, Dewarova nádoba na kvapalný dusík),
   5. excimerová lampa,
   6. prístroj na lymfodrenáž,
   7. operačný set pre malé chirurgické zákroky a odbery na histologické vyšetrenie
   8. digitálny dermatoskop,
   9. prístroje na vyšetrenie fyzikálnych vlastností kože (evaporimeter, korneometer),
   10. prístroj na Dopplerovské USG vyšetrenie ciev,
   11. testovacia súprava na fototesty
   12. laserový prístroj ablačný,
   13. laserový prístroj farbivový,
   14. prístroj na ošetrenie intenzívnym pulzným svetlom (IPL),
   15. prístroj na podtlakovú liečbu rán (VAC terapiu),
   16. prístroj na ošetrenie rádiofrekvenciou,
   17. prístroj na dermabráziu,
   18. digitálny dermatoskop s celotelovým skenerom,
   19. USG prístroj so sondou (40 – 100 MHz) na vyšetrenie kožných lézií.

# Program klinickej imunológie a alergológie Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializácou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. klinická imunológia a alergológia,
   2. vnútorné lekárstvo.
2. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie je dostupnosť
   1. kožných testov, základných laboratórnych imunologických a alergologických analýz,
   2. spirometrie a kompletného funkčného vyšetrenia pľúc,
   3. zobrazovacích vyšetrení – RTG, CT, USG,
   4. technického zabezpečenia pre podávanie substitučnej liečby – infúzne pumpy pre intravenózne alebo subkutánne podávanie, monitoring pacientov počas substitúcie.

# Program IV. úrovne

1. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať pre poskytovanie medicínskej služby Vysoko komplexné ochorenia imunitného systému – transplantácia kmeňových buniek je súčasné poskytovanie medicínskej služby Autológna transplantácia krvotvotvorných buniek z Programu hematológie a transfúziológie.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializácou v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pneumológia a ftizeológia,
   2. reumatológia,
   3. nefrológia,
   4. dermatovenerológia,
   5. gastroenterológia,
   6. hepatológia,
   7. endokrinológia,
   8. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
   9. klinická onkológia,
   10. hematológia a transfuziológia,
   11. neurológia,
   12. patologická anatómia,
   13. otorinolaryngológia,
   14. maxilofaciálna chirurgia,
   15. kardiológia,
   16. lekárska genetika,
   17. anestéziológia a intenzívna medicína,
   18. oftalmológia,
   19. psychiatria,
   20. rádiológia,
   21. maxilofaciálna chirurgia,
   22. zubného lekára.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. dostupnosť zobrazovacích metodík (RTG, USG, CT, MR),
   2. dostupnosť spirometrie, bodypletyzmografie, difúzie pľúc,
   3. dostupnosť FENO,
   4. dostupnosť pH metra s impedanciou,
   5. dostupnosť rozšírených laboratórych imunologické a alergologických analýz,
   6. dostupnosť rozšírených mikrobiologických vyšetrení,
   7. endoskopického vyšetrenia – bronchoskopie, gastrofibroskopie, kolonoskopie.
   8. splnenie podmienok pre vykonávanie expozičných testov s potravinami a liekmi,
   9. splnenie podmienok pre aplikáciu infúznej substitučnej liečby imunoglobulínmi,
   10. splnenie podmienok aplikáciu alergénovej imunoterapie, vrátane alergénov jedublanokrídleho hmyzu,
   11. splnenie podmienok pre aplikáciu celej škály biologickej liečby používanej v odbore,
   12. centrum pre liečbu ťažkej astmy,
   13. centrum pre vrodené poruchy imunity.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre diagnózu ťažkej kombinovanej imunodeficiencie (skupina D81) ako aj iných závažných vrodených porúch imunity indikovanej na transplantáciu krvotvorných buniek je dostupnosť transplantačnej jednotky pre poruchy krvotvorby.

# Program pre pracovné lekárstvo a toxikológiu Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo a toxikológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie s aspoň čiastočným úväzkom je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. neurológia,
   2. ortopédia,
   3. pneumológia a ftizeológia.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. klinická imunológia a alergológia,
   2. dermatovenerológia,
   3. hematológia a transfuziológia,
   4. otorinolaryngológia,
   5. oftalmológia,
   6. rádiológia,
   7. infektológia,
   8. psychiatria,
   9. angiológia,
   10. reumatológia,
   11. neurochirurgia.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie dostupné na pracovisku je
   1. ultrasonograf,
   2. fotopletyzmograf,
   3. audiometer,
   4. audiometrická komora,
   5. rhinomanometer,
   6. elektromyograf,
   7. spirometer,
   8. spiroergometer,
   9. bodypletyzmograf,
   10. prístroj na meranie difúznej kapacity pľúc pre CO,
   11. bronchoprovokačná jednotka,
   12. nebulizátory.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie dostupné v nemocnici je
   1. magnetická rezonancia,
   2. počítačová tomogragia,
   3. RTG prístroj.

# Neurologický program Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie pre neurologické pracovisko je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie pre neurologické pracovisko je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore kardiológia.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie pre intenzívnu cerebrálnu jednotku je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia.
4. Špeciálne materiálno-technické zabezpečenie je dostupnosť
   1. troch lôžok intenzívnej starostlivosti alebo intenzívnej cerebrálnej jednotky,
   2. jedného infekčné (izolované) lôžko na jednotke intenzívnej starostlivosti,
   3. dvoch izolačných lôžok,
   4. USG vyšetrenia mozgových ciev v pracovných dňoch,
   5. dostupnosť ECHO kardiografického vyšetrenia a transezofageálneho ECHO kardiografického vyšetrenia počas hospitalizácie pacienta na neurológii,
   6. dostupnosť holter EKG monitoringu počas hospitalizácie.
5. Špeciálne materiálno-technické zabezpečenie je nepretržitá dostupnosť CTAG vyšetrenia intrakraniálnej a extrakraniálnej cirkulácie.
6. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. dostupnosť vyšetrenia rezistencie krvných doštičiek,
   2. zabezpečenie laboratórnych vyšetrení pre potreby neurológie cestou akreditovaných laboratórnych pracovísk alebo s certifikáciou pre dané vyšetrenia,
   3. dostupnosť zavedenia PEG,
   4. dostupnosť DSA – jedno pracovisko v rámci kraja.
7. Špeciálne materiálno-technické zabezpečenie rádiologického pracoviska je
   1. zabezpečenie CT prístroja umožňujúceho realizáciu perfúzneho CT vyšetrenia mozgu v nemocniciach určených na akútnu liečbu CMP v nepretržitom režime,
   2. dostupnosť magnetickej rezonancie (MR) v nepretržitom režime pri akútnych miechových léziách
   3. nepretržitá dostupnosť vyhodnotenia zobrazovacích vyšetrení rádiológom.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie pre neurologické pracovisko je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie pre neurologické pracovisko je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore kardiológia.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie pre intenzívnu cerebrálnu jednotku je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia.
4. Špeciálne materiálno-technické zabezpečenie je dostupnosť
   1. troch lôžok intenzívnej starostlivosti alebo intenzívnej cerebrálnej jednotky,
   2. jedného infekčné (izolované) lôžko na jednotke intenzívnej starostlivosti,
   3. dvoch izolačných lôžok,
   4. USG vyšetrenia mozgových ciev v pracovných dňoch,
   5. dostupnosť ECHO kardiografického vyšetrenia a transezofageálneho ECHO kardiografického vyšetrenia počas hospitalizácie pacienta na neurológii,
   6. dostupnosť holter EKG monitoringu počas hospitalizácie.
5. Špeciálne materiálno-technické zabezpečenie je nepretržitá dostupnosť CTAG vyšetrenia intrakraniálnej a extrakraniálnej cirkulácie.
6. Špeciálne materiálno-technické zabezpečenie je
   1. tri lôžka intenzívnej starostlivosti alebo intenzívnej cerebrálnej jednotky,
   2. jedno infekčné (izolované) lôžko,
   3. dve izolačné lôžka,
   4. dostupnosť USG vyšetrenia mozgových ciev v pracovných dňoch,
   5. nepretržitá dostupnosť CTAG vyšetrenia intrakraniálnej a extrakraniálnej cirkulácie,
   6. dostupnosť ECHO kardiografického vyšetrenia a transezofageálneho ECHO kardiografického vyšetrenia počas hospitalizácie pacienta na neurológii,
   7. dostupnosť holter EKG monitoringu počas hospitalizácie.
7. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. dostupnosť vyšetrenia rezistencie krvných doštičiek,
   2. zabezpečenie laboratórnych vyšetrení pre potreby neurológie cestou akreditovaných laboratórnych pracovísk alebo s certifikáciou pre dané vyšetrenia,
   3. dostupnosť zavedenia PEG,
   4. dostupnosť DSA – jedno pracovisko v rámci kraja.
8. Špeciálne materiálno-technické zabezpečenie rádiologického pracoviska je
   1. zabezpečenie CT prístroja umožňujúceho realizáciu perfúzneho CT vyšetrenia mozgu v nemocniciach určených na akútnu liečbu CMP v nepretržitom režime,
   2. dostupnosť magnetickej rezonancie (MR) v nepretržitom režime – jedno pracovisko v rámci kraja podľa rozpisu,
   3. nepretržitá dostupnosť vyhodnotenia zobrazovacích vyšetrení rádiológom,
   4. zmluvne zabezpečená optická koherentná tomografia v nemocniciach s pracoviskami pre liečbu sclerosis multiplex.

# Psychiatrický program Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. prístroj na terapiu s EEG, 12-zvodové EKG,
   2. anesteziologický prístroj,
   3. transportný monitor vitálnych funkcii (EKG, TK, SpO2),
   4. alkotest na 3,5 promile,
   5. resuscitačný vozík s vybavením,
   6. glukomer,
   7. fotostimulátor.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie lôžkovej časti je
   1. fotostimulátor (v rámci ústavného zariadenia),
   2. falopletyzmograf – len na pracoviskách, kde sa realizuje aj sexuologická diagnostika a liečba.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. bezpečný vonkajší priestor dostupný celoročne,
   2. vyšetrovňa,
   3. zákroková miestnosť,
   4. centrálna signalizácia pacient - personál,
   5. kamerový systém,
   6. zabezpečenie IKT (e-health),
   7. seklúzna miestnosť s príslušným vybavením.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie úseku klinickej psychológie je
   1. vyšetrovacie alebo relaxačné lôžko alebo relaxačné́ kreslo,
   2. dve kreslá,
   3. konferenčný stolík,
   4. písací stôl,
   5. stolička,
   6. multimediálne prístrojové vybavenie,
   7. prístrojové vybavenie na posúdenie a tréning pozornosti, pamäti, vizuomotorickej koordinácie,
   8. viackanálové snímacie zariadenie pre psychofyziologickú diagnostiku a následné ovplyvňovanie psychofyziologických modalít v spojení́ s PC.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. prístroj na elektrokonvulzívnu terapiu s EEG, 12-zvodové EKG,
   2. anesteziologický prístroj,
   3. transportný monitor vitálnych funkcii (EKG, TK, SpO2),
   4. alkotest na 3,5 promile,
   5. resuscitačný vozík s vybavením,
   6. glukomer,
   7. fotostimulátor.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie lôžkovej časti je
   1. fotostimulátor (v rámci ústavného zariadenia),
   2. falopletyzmograf – len na pracoviskách, kde sa realizuje aj sexuologická diagnostika a liečba.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. bezpečný vonkajší priestor dostupný celoročne,
   2. vyšetrovňa,
   3. zákroková miestnosť.
   4. centrálna signalizácia pacient - personál,
   5. kamerový systém,
   6. zabezpečenie IKT (e-health),
   7. seklúzna miestnosť s príslušným vybavením.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie úseku klinickej psychológie je
   1. vyšetrovacie alebo relaxačné lôžko alebo relaxačné́ kreslo,
   2. dve kreslá,
   3. konferenčný stolík,
   4. písací stôl,
   5. stolička,
   6. multimediálne prístrojové vybavenie,
   7. prístrojové vybavenie na posúdenie a tréning pozornosti, pamäti, vizuomotorickej koordinácie,
   8. viackanálové snímacie zariadenie pre psychofyziologickú diagnostiku a následné ovplyvňovanie psychofyziologických modalít v spojení́ s PC.

# Program spánkovej medicíny Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je
   1. lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti somnológia,
   2. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore otorinolaryngológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria.
2. Špeciálne materiálno-technické zabezpečenie je vyšetrovacie lôžko.
3. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. samostatná, zvukovo a svetelne izolovaná miestnosť pre vyšetrovaného,
   2. samostatná miestnosť pre pracovníka zodpovedného za zhotovenie záznamu,
   3. celonočná polysomnografia (PSG), ktorá zahŕňa najmenej šesť hodín trvajúce nočné kontinuálne zaznamenávanie a následné hodnotenie podľa biologických signálov
      1. elektroencefalogram (EEG) z dvoch štandardných zvodov (C4A1, C3A2),
      2. elektrookulogram (EOG) oboch očí,
      3. elektromyogram (EMG) svalov brady,
      4. elektrokardiogram (EKG) jedného modifikovaného bipolárneho zvodu,
      5. oronazálne snímanie prietoku vzduchu v dýchacích cestách,
      6. dýchacie úsilie (pohyby hrudníka a brucha, aktivita dýchacích svalov alebo pleurálny tlak),
      7. zvuk chrápania,
      8. poloha tela vyšetrovaného subjektu,
      9. sýtenie hemoglobínu kyslíkom – oxymetria,
      10. pohyby dolných končatín.
   4. celonočná videopolysomnografia(videoPSG) ako celonočné polysomnografické vyšetrenie rozšírené o celonočný videozáznam pri infračervenom svetle,
   5. polysomnograf schopný kontinuálneho záznamu biologických signálov EEG, EOG, EMG a EKG najmenej počas desiatich hodín. Vzorkovacia frekvencia pre záznam EEG, EOG, EMG a EKG má byť najmenej 100/s. Vzorkovacia frekvencia pre záznam prietoku vzduchu v dýchacích cestách, dýchacích pohybov hrudníka a brucha a chrápanie má byť najmenej 10/s. Vzorkovacia frekvencia pre záznam sýtenia hemoglobínu kyslíkom a polohu tela má byť najmenej 1/s,
   6. pri videopolysomnografii zabezpečenie kontinuálneho videozáznamu pri infračervenom osvetlení v dĺžke celého polysomnografického záznamu.
   7. pre zaznamenávanie dýchacieho úsilia je piezoelektrickými pásovými snímačmi ako pohyby hrudníka a brucha alebo formou povrchového EMG interkostálnych svalov,
   8. pre zvuk chrápania je mikrofón,
   9. pre záznam sýtenia hemoglobínu kyslíkom sa používa pulzný oxymeter, pričom akceptovateľný je rovnako štipcový ako flexibilný senzor.
   10. pre záznam pohybov dolných končatín je povrchové EMG svalov predkolenia, ako aj aktimetrické snímače.
   11. pre kontrolu kvality zhotovovaného záznamu je potrebné jeho zobrazenie v reálnom čase s časovou osou dovoľujúcou hodnotenie kvality EEG, EMG, EOG (obvykle 30 s.

= jedna obrazovka).

# Program klinickej onkológie Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická onkológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici
   1. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore rádiológia,
   2. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia.
3. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie je medicínsky konsenzus multidisciplinárneho tímu v zložení lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická onkológia, lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore rádiológia a lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia,

# Program III. úrovne

1. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať sú
   1. Program paliatívnej medicíny II. úrovne,
   2. Program radiačnej onkológie.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická onkológia.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. rádiológia,
   2. chirurgia,
   3. radiačná onkológia.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je jeden infúzor – nastaviteľné infúzne pumpy pre aplikáciu systémovej liečby na dve lôžka.
5. Podmienka pre poskytovanie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie je medicínsky konsenzus multidisciplinárneho tímu v zložení lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická onkológia, lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore rádiológia, lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia a lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore radiačná onkológia.

# Program IV. úrovne

1. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať sú
   1. Program paliatívnej medicíny II. úrovne,
   2. Program radiačnej onkológie.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická onkológia.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. rádiológia,
   2. radiačná onkológia,
   3. chirurgia.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je jeden infúzor – nastaviteľné infúzne pumpy pre aplikáciu systémovej liečby na dve lôžka.
5. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. medicínsky konsenzus multidisciplinárneho tímu v zložení lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická onkológia, lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore rádiológia, lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia a lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore radiačná onkológia.
   2. konziliárne vyšetrenia pre pracoviská poskytujúce II. a III. úroveň programu klinickej onkológie.

# Program V. úrovne

1. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať sú
   1. Program paliatívnej medicíny III. úrovne,
   2. Program radiačnej onkológie.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická onkológia.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. rádiológia,
   2. radiačná onkológia,
   3. chirurgia.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je jeden infúzor – nastaviteľné infúzne pumpy pre aplikáciu systémovej liečby na dve lôžka.
5. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. medicínsky konsenzus multidisciplinárneho tímu v zložení lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická onkológia, lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore rádiológia, lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia a lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore radiačná onkológia,
   2. poskytovanie konziliárnych vyšetrení pre pracoviská poskytujúce II., III. a IV. úroveň programu klinickej onkológie.

# Program radiačnej onkológie Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore radiačná onkológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. dva kompatibilné lineárne urýchľovače alebo jeden kompatibilný lineárny urýchľovač v ktorom je zmluvne zabezpečená kontinuita liečby s iným pracoviskom alebo jeden kompatibilný lineárny urýchľovač so servisom v režime 95% up time,
   2. plánovací systém,
   3. CT simulátor,
   4. dozimetria.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore radiačná onkológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. dva kompatibilné lineárne urýchľovače,
   2. CT simulátor,
   3. plánovacie systémy,
   4. dozimetria,
   5. jeden prístroj pre brachyterapiu.

# Program nukleárnej medicíny Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je
   1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore nukleárna medicína a
   2. pri neprítomnosti lekára podľa písmena a) na pracovisku, lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore v rámci internistických odborov.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pracoviska nukleárnej medicíny špecializovaného na rádionuklidovú liečbu
   1. je uzavreté oddelenie, vymedzené ako kontrolované pásmo na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, vybudované v súlade s projektom optimalizácie radiačnej ochrany,
   2. trojlôžkové pacientské izby s ochranným tienením a vybavené sociálnym zariadením,
   3. vyšetrovňa,
   4. miestnosť pre prípravu, skladovanie a aplikáciu rádiofarmák pacientom,
   5. miestnosť pre uskladnenie použitej rádioaktívne skontaminovanej bielizne a posteľnej bielizne pacientov (pred odoslaním do práčovne),
   6. miestnosť pre upratovačku,
   7. čistiaca miestnosť,
   8. kuchynka na servírovanie pacientskej stravy, na umývanie pacientmi použitého rádioaktívne skontaminovaného riadu a na zlikvidovanie zvyškovej stravy po pacientoch,
   9. priestory na uskladnenie rádioaktívneho odpadu (pevného aj kvapalného) – s počtom vymieracích nádrží dimenzovaných na počet liečených pacientov (v zmysle projektu optimalizácie radiačnej ochrany),
   10. priestory na uskladnenie potrebného zdravotníckeho materiálu a liekov,
   11. SPECT/CT kamera,
   12. merač akumulácie rádiojódu v štítnej žľaze pacientov,
   13. laminárny box (s tieneným trezorom) na uskladnenie aplikovaných rádiofarmák pacientom a na ich prípravu pred aplikáciou,
   14. dozimetrické prístroje na meranie príkonu dávkového ekvivalentu v priestoroch pracoviska nukleárnej medicíny a v okolí pacientov po aplikácii rádioaktívnych látok,
   15. dozimetrické prístroje na meranie plošnej rádioaktívnej kontaminácie predmetov, povrchov a tiež končatín a celého tela pracovníkov a pacientov,
   16. osobné celotelové TLD alebo OSL dozimetre a prsteňové dozimetre pre pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
   17. elektronické dozimetre pre pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
   18. gamaspektrometer na analýzu rádioaktívne skontaminovaných biologických vzoriek pacientov aj pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia(stanovenie miery vnútornej kontaminácie rádioaktívnymi látkami),
   19. osobné ochranné prostriedky pre pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia (ochranné olovené zástery, chrániče štátnej žľazy, ochranné okuliare a štíty).
3. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby pre poistencov vo veku 18 rokov a menej počas hospitalizácie je, že pracovisko má zmluvnú dohodu s detským anestéziologickým oddelením pre prípad liečby detského pacienta.

# Program paliatívnej medicíny Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie pre paliatívne lôžka na úseku vnútorného lekárstva je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore v rámci internistických odborov alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore geriatria alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore rádiologia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická onkológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2027.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je paliatívne lôžko, ktoré je na jednolôžkovej izbe s možnosťou prenosného lôžka pre príbuzných.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou vrámci internistických odborov alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore geriatria alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore rádiológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická onkológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2027.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. dve lôžka vo forme rozkladacej alebo prenosnej postele na izbe pre príbuzných,
   2. kuchynský priestor pre prípravu jedla pre pacientov,
   3. spoločenský priestor pre návštevy,
   4. miestnosť na vedenie rozhovorov.

# Onkochirurgický program Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterologická chirurgia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. klinická onkológia,
   2. urológia,
   3. gynekológia a pôrodníctvo,
   4. radiológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. vysokoenergeticý elektrokoagulačný prístroj,
   2. mechanické akcesóriá.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. onkologická chirurgia,
   2. chirurgia alebo gastroenterologická chirurgia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. klinická onkológia,
   2. urológia,
   3. gynekológia a pôrodníctvo,
   4. radiológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. vysokoenergeticý elektrokoagulačný prístroj,
   2. mechanické akcesóriá,
   3. peroperačné RTG,
   4. peroperačné USG.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály je laparoskopické vybavenie.
5. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. nepretržitá dostupnosť endoskopických služieb,
   2. dostupnosť nevaskulárnej intervencie,
   3. nepretržitá dostupnosť radiodiagnostických služieb (CT, MRI, USG),
   4. peroperačná histológia v mieste výkonu.
6. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Chirurgická hypertermická chemoterapia – HIPEC je
   1. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore onkológia v chirurgii,
   2. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická onkológia.
7. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Chirurgická hypertermická chemoterapia – HIPEC je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. anestéziológia a intenzívna starostlivosť,
   2. klinická onkológia,
   3. gastroenterológia,
   4. pneumológia a ftizeológia,
   5. infektológia,
   6. kardiológia,
   7. hematológia a transfúziológia,
   8. urológia,
   9. gynekológia a pôrodníctvo.
8. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Chirurgická hypertermická chemoterapia – HIPEC je
   1. prístrojové zabezpečenie k perfúznej hypertermickej intraperitoneálnej laváži,
   2. Vysokoenergetické elektrokoagulačné prístroje.
9. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre poskytovanie medicínskej služby Chirurgická hypertermická chemoterapia – HIPEC sú
   1. nepretržitá dostupnosť endoskopických služieb,
   2. nepretržitá dostupnosť radiodiagnostických služieb (CT, MRI, USG),
   3. dostupné služby nevaskulárnych intervencií do 24 hodín,
   4. peroperačná USG,
   5. lôžkové oddelenie gynekológie v mieste výkonu,
   6. lôžkové oddelenie onkológie v mieste výkonu.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. onkologická chirurgia,
   2. chirurgia alebo gastroenterologická chirurgia,
   3. gastroenterológia,
   4. klinická onkológia,
   5. radiačna onkológia,
   6. radiológia,
   7. pneumológia a ftizeológia,
   8. infektológia,
   9. kardiológia,
   10. hematológia a transfúziológia,
   11. urológia,
   12. gynekológia a pôrodníctvo.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. vysokoenergetický elektrokoagulačný prístroj,
   2. mechanické akcesóriá,
   3. peroperačné RTG,
   4. peroperačné USG.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je robotická chirurgia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály je laparoskopické vybavenie v dvoch operačných sálach.
5. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. nepretržitá dostupnosť endoskopických služieb,
   2. nepretržitá dostupnosť radiodiagnostických služieb (CT, MRI, USG),
   3. dostupné služby nevaskulárnych intervencií,
   4. dostupnosť vaskulárnych intervencii,
   5. peroperačná histológia v mieste výkonu.

# Program pre algeziológiu Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore algeziológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici
   1. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
   2. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. USG prístroj,
   2. neurostimulátor,
   3. neinvazívny transkutánny elektroterapeutický prístroj,
   4. banky,
   5. oxymeter,
   6. dvojkomorová manžeta s manometrami,
   7. EKG monitor.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore algeziológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a tolekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
   2. neurológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. USG prístroj,
   2. neurostimulátor,
   3. neinvazívny transkutánny elektroterapeutický prístroj,
   4. banky,
   5. oxymeter,
   6. dvojkomorová manžeta s manometrami,
   7. EKG monitor.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je kryoablátor nervov; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2028.

# Program doliečovacej starostlivosti Program I. úrovne

1. Indikačné kritériá pre hospitalizáciu
   1. stabilizácia chronických ochorení, zlepšenie samoobslužných činností a mobility. Pacientom v terminálnom štádiu ochorení sa poskytuje všeobecná paliatívna starostlivosť. 14
   2. na doliečovacie lôžko je indikovaný príjem pacienta so zdravotnými komplikáciami a funkčnou disabilitou, so zhoršením pohybovej aktivity, stability, koordinácie, psychiky, mobility až s imobilitou, nesebestačnosťou v bežných denných aktivitách, závislosťou na pomoci inej osoby pri bežných denných aktivitách a od ošetrovateľskej starostlivosti.
   3. v prípade zlepšenia zdravotného stavu pacienta, úbytku kontraindikácii alebo nepriaznivých faktorov, zvýšenia rehabilitačného potenciálu je indikovaný preklad a pokračovanie liečby na rehabilitačnom lôžku.
   4. formy príjmu na doliečovacie lôžko sú
      1. primárne z ambulantnej starostlivosti z dôvodu zhoršenia a / alebo komplikácií chronických ochorení vyžadujúcich ústavnú starostlivosť a nevyžadujúcich neodkladnú starostlivosť na akútnom lôžku,
      2. sekundárne prekladom z akútneho lôžka po zvládnutí akútneho ochorenia a / alebo závažného zhoršenia chronických ochorení, kedy zdravotný stav pacienta vyžaduje doliečenie ústavnou zdravotnou starostlivosťou a poskytnutie liečebnej rehabilitácie.
   5. kontraindikáciou prijatia na doliečovacie lôžko je
      1. zdravotný stav vyžadujúci neodkladnú zdravotnú starostlivosť,
      2. zdravotný stav vyžadujúci diagnostiku doteraz neznámeho ochorenia.
   6. rozhodovanie o preklade z akútneho lôžka na rehabilitačné lôžko alebo na doliečovacie lôžko podmieňuje komplex údajov o pacientovi; posudzuje sa celkový zdravotný stav, rizikové faktory, prognóza a prítomnosť disability. Disabilita sa hodnotí podľa Barthelovej indexu. Doliečovacie lôžko je preferované u pacienta pri reťazení

komplikácií, s nízkou výkonnosťou, s rizikovými faktormi rozvoja komplikácií, s nepriaznivou prognózou, ak je rehabilitácia na akútnom lôžku bez efektu, ak je rehabilitácia kontraindikovaná.

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore geriatria, táto podmienka podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona sa uplatňuje do 31. decembra 2029.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore geriatria; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2030.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie s lehotou na splnenie podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025 je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. psychiatra,
   2. neurológia,
   3. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
   4. chirurga.

# Program pre rehabilitačnú starostlivosť

1. Indikačné kritériá pre ústavnú rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť
   1. Rehabilitačná zdravotná starostlivosť nadväzuje na neodkladnú starostlivosť na akútnom lôžku, kedy zdravotný stav pacienta vyžaduje liečbu ústavnou zdravotnou starostlivosťou prostriedkami odboru fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Pacient je indikovaný na hospitalizáciu pre rehabilitačnú starostlivosť, ak po stanovení základnej diagnózy došlo k stabilizácii jeho zdravotného stavu, ale pretrvávajú zdravotné komplikácie alebo funkčná dizabilita so zhoršením jeho pohybovej aktivity.
   2. Rehabilitačná starostlivosť v ostatných programov je poskytovaná takmer pri všetkých medicínskych službách (diagnózach a výkonoch), vo všetkých štádiách ochorenia, najmä ako prevencia vzniku imobilizačného syndrómu, rehabilitačná liečba bude zameraná na včasnú reedukáciu stratených funkčných schopností s nutnosťou individuálneho prístupu s prihliadnutím na komorbidity pacienta, a to na všetkých úrovniach poskytovania medicínskej služby s možnosťou prekladu na rehabilitačné lôžko.
   3. Rehabilitačná starostlivosť sa poskytuje
      1. na akútnom rehabilitačnom lôžku poskytovanom v rámci programu II. úrovne alebo vyššej
      2. na následnom rehabilitačnom lôžku poskytovanom v rámci programu I. úrovne a vyššej
   4. Pri rozhodovaní o preklade z akútneho lôžka na rehabilitačné lôžko spolupracuje lekár z akútneho lôžka s konziliárnym lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Podmienky pri preklade pacienta na akútne alebo následné rehabilitačné lôžko ak
      1. pacient po ukončení akútnej terapie na základom lôžku vyžaduje intenzívnu liečbu a sledovanie zdravotného stavu, je predpoklad inej diagnostickej a terapeutickej intervencie, je indikovaná hospitalizácia na akútnom rehabilitačnom lôžku zariadenia ústavnej starostlivosti v programe II. úrovne alebo vyššej. V prípade zhoršenia zdravotného stavu a nutnosti akútnej intervencie je pacient preložený na akútne lôžko.
      2. u pacienta po ukončení akútnej terapie nie je predpoklad potreby akútnej intervencie, jeho zdravotný stav je stabilizovaný, môže byť preložený z akútneho lôžka alebo akútneho rehabilitačného lôžka na následné rehabilitačné lôžko zariadenia ústavnej starostlivosti v programe I. úrovne alebo vyššej. V prípade zhoršenia zdravotného stavu a nutnosti akútnej intervencie je pacient preložený späť na akútne lôžko.
      3. sú pri posudzovaní kritérií podľa odseku „kontraindikácie“ prítomné rizikové alebo nepriaznivé faktory, ktoré sú kontraindikáciou prekladu na rehabilitačné lôžko, je pre pacienta bezpečné a účelné preferovať preklad na doliečovacie lôžko, kde pokračuje v komplexnej medicínskej a ošetrovateľskej starostlivosti vrátane rehabilitácie, ak to klinický stav pacienta umožňuje. Prioritou je riešiť dominujúce zdravotné ťažkosti pacienta, ktorým sa prispôsobuje tempo a intenzita rehabilitácie poskytovanej na doliečovacom lôžku. V indikovaných prípadoch sa zvažuje paliatívny prístup.
      4. u pacienta došlo k stabilizácii zdravotného stavu a pominutia rizík, ktoré boli kontraindikáciou prekladu na rehabilitačné lôžko, môže byť pacient preložený z doliečovacieho lôžka na rehabilitačné lôžko za účelom rehabilitačnej liečby,
      5. u pacienta pretrváva potreba umelej pľúcnej ventilácie (UPV) alebo je po opakovaných neúspešných pokusoch o odpojenie od UPV s potrebou pokračovania v intenzívnej starostlivosti je preklad na (akútne a následné) rehabilitačné lôžko kontraindikovaný, pacient má byť preložený na príslušné oddelenie podľa stavu pacienta, kde bude pokračovať v rehabilitačnej liečbe podľa funkčného stavu.
2. Indikačné kritériá pre ústavnú rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť pacientov s ochoreniami nervového systému
   1. Jedná sa o pacientov s ochoreniami rôznych orgánových systémov rôznej etiológie s neurologickými následkami a s následkami na pohybovom aparáte.
   2. Rehabilitácia pacientov s ochoreniami nervového systému je poskytovaná prostredníctvom fázového modelu rehabilitácie v siedmych fázach. Pri indikovaní rehabilitácie a pri preradení pacienta do jednotlivých fáz je dôležité posúdenie funkčnej dizability pacienta, jeho schopnosti učenia sa a spolupráce a stanovenie rehabilitačného cieľa. Indikáciu k rehabilitácii a ordináciu rehabilitačnej liečby v každej fáze realizuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia alebo lekár zaradený v špecializačnom štúdiu v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia pod dohľadom lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Na posúdenie pacienta používame:
      1. vyhodnotenie funkčného stavu (testovanie podľa Brunstromovej u pacientov po NCMP - vyhodnotenie funkčného stavu a posúdenie dynamiky jeho zlepšenia a iné testovacie škály),
      2. testovanie sebestačnosti v bežných denných aktivitách (ADL) (napr.: stanovenie Barthelovej indexu, FIM testu),
      3. modifikovanú Rankinovú škálu – orientačné hodnotenie funkčnej nezávislosti.
   3. Prvá až piata fáza sú poskytované v ústavnej zdravotnej starostlivosti, šiesta až siedma fáza sú poskytované ambulantne. Fázy pre ústavnú zdravotnú starostlivosť sú definované nasledovne:
      1. Prvá fáza je fáza akútneho ochorenia a prebieha na akútnom oddelení. Zahŕňa obdobie, v ktorom začínajú prvé formy rehabilitačnej liečby, zameranej predovšetkým na profylaxiu sekundárnych komplikácií a včasnú mobilizáciu. V prípade nekomplikovaného priebehu, kardiopulmonálnej stabilizácie stavu,

neprítomnosti infekčného ochorenia, bez porúch hltania, bez inkontinencie a prejavov organického psychosyndrómu môže pacient pokračovať v piatej fáze rehabilitácie na následnom rehabilitačnom lôžku.

* + 1. Druhá fáza prebieha na doliečovacom lôžku v prípade, ak je spolupráca pacienta nedostatočná alebo ak je nutné pokračovanie v intenzívnej starostlivosti. Do druhej fázy sa môžu zaradiť pacienti po ukončení akútnej starostlivosti, u ktorých sa aktuálne neplánuje operačný ani iný invazívny zákrok. Pacienti indikovaní pre druhú fázu sú pacienti s poruchami vedomia, ktorí nemajú septické infekčné ochorenie, intrakraniálny tlak je stabilizovaný, kardiopulmonálne funkcie sú stabilizované minimálne v ležiacej polohe, pacient nie je schopný aktívnej spolupráce, je odkázaný na ošetrovateľskú starostlivosť. Pacient môže mať nazogastrickú sondu, môže byť inkontinentný, aj s prejavmi organického psychosyndrómu. V prípade zlepšenia stavu môže byť pacient zaradený do tretej fázy rehabilitácie. Ak sa stav pacienta nezlepší, pacient sa dostáva do siedmej fázy.
    2. Pacient bez prejavov organického psychosyndrómu, ktorý má predpoklad spolupráce a učenia sa, môže postúpiť do tretej fázy rehabilitácie. Táto fáza zahŕňa včasnú rehabilitáciu na akútnom rehabilitačnom lôžku od úrovne II. Predstavuje obdobie, v priebehu ktorého musí byť zaistená v prípade potreby intenzívna liečba (primárna akútna terapia je ukončená, aktuálne nie sú nutné operačné intervencie, pacient nemá žiadne ťažké infekčné ochorenie). Zaraďujeme tu pacientov:
       1. od 1. štádia funkčnej obnovy motorickej funkcie podľa Brunstromovej
       2. pri vysokej závislosti v sebestačnosti ADL
       3. od 4. - 5. stupňa podľa modifikovanej Rankinovej škály
  1. Štvrtá fáza prebieha na doliečovacom lôžku (Program pre doliečovaciu starostlivosť) dlhodobej starostlivosti. V prípade zhoršenia sa alebo stagnácie funkčného stavu pacienta, alebo nedostatočnej spolupráce v tretej fáze, je indikovaný preklad na doliečovacie lôžko. Ak sa stav nezlepší, pacient sa dostáva do siedmej fázy.
  2. Pacient bez prejavov organického psychosyndrómu môže postúpiť do piatej fázy rehabilitácie ak je predpoklad spolupráce a učenia sa. Zaraďujeme sem pacientov podľa výsledku testovania:
     1. od II. - III. štádia funkčnej obnovy motorickej funkcie na hornej končatine a III. štádia obnovy dolnej končatiny podľa Brunstromovej (predpoklad samostatnej chôdze),
     2. pri stredne ťažkej závislosti v sebestačnosti v ADL,
  3. od 3. – 4. stupňa podľa modifikovanej Rankinovej škály.Piata fáza prebieha na následnom rehabilitačnom lôžku (od úrovne programu I.) Po ukončení liečby v piatej fáze je pacient prepustený do domácej starostlivosti. Podľa eventuálneho pretrvávania funkčného deficitu môže pacient pokračovať v šiestej fáze rehabilitácie. Pacient potencionálne zaradený do fázy 3 má prednosť pred pacientom vo fáze 5. Po ukončení piatej fázy môže byť prepustený do ambulantnej starostlivosti.

V prípade zlepšenia funkčného stavu pacienta musí byť pacientovi umožnené opakované prijatie do predchádzajúcich fáz so všetkými možnosťami intenzívnej rehabilitácie.

1. Kontraindikácie pre preklad na rehabilitačné lôžko sú:
   1. poruchy vedomia - bezvedomie, vigilná kóma; rehabilitácia sa v takomto prípade pacientovi poskytuje na špecializovanom akútnom lôžku,
   2. instabilita zdravotného stavu (akútne infekcie, anémia so symptómami, vyžadujúca diagnostiku alebo hemosubstitúciu, závažná multimorbidita alebo závažné interné ochorenie, ktoré znemožňujú alebo výrazne obmedzujú alebo sťažujú aktívnu intenzívnu

rehabilitáciu, napríklad kardiopulmonálna dekompenzácia, nestabilná angina pectoris, nedostatočne kontrolovaná liečbou alebo malígna hypertenzia, dekompenzovaný diabetes mellitus, respiračná insuficiencia s dočasne zavedenou tracheostómiou, renálna a hepatálna insuficiencia ťažkého stupňa, akútna tromboembolická choroba, akútna tromboflebitída, závažné recidivujúce krvácavé prejavy,

* 1. ťažké kognitívne poškodenie zabraňujúce učeniu a participácii na liečbe, napríklad demencia v pokročilejšom štádiu ochorenia vrátane Alzheimerovej choroby; rehabilitácia sa v takomto prípade pacientovi poskytuje na špecializovanom akútnom lôžku,
  2. dekompenzované psychiatrické ochorenie ako akútne psychózy a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie, správanie, ktorým by mohol pacient ohroziť seba alebo okolie, fyzická alebo verbálna agresivita, vysoké riziko rozvoja delíria,
  3. neschopnosť a nevôľa pacienta spolupracovať,
  4. dekubity, operačné rany, kožné defekty, nehojace sa, ktoré vyžadujú chirurgickú intervenciu,
  5. onkologické ochorenia v štádiu náročnej liečby a s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby (MTS), pri ktorom pacient potrebuje liečbu na špecializovanom akútnom lôžku (rehabilitácia sa poskytuje na špecializovanom akútnom lôžku),
  6. nevýkonnosť, intolerancia záťaže.

# Program I. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie s lehotou na splnenie podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona 1. januára 2026 je
   1. elektrické polohovacie postele – 50% z celkového počtu,
   2. vertikalizačné elektrické lôžko alebo elektrická polohovacia posteľ s možnosťou vertikalizácie,
   3. pohyblivý chodník, chodník – schody,
   4. pomôcky na koordinačný a stabilizačný výcvik,
   5. prístroj na lymfodrenáže,
   6. pomôcky na aktívne a pasívne precvičovanie paretických a plegických končatín na facilitáciu a reedukáciu (obnovu) pohyblivosti na horné a dolné končatiny, v prípade sediaceho aj ležiaceho pacienta – motomedy, motodlahy,
   7. pomôcky na respiračnú fyzioterapiu – respiračné trenažéry,
   8. funkčná elektrostimulácia hornej a dolnej končatiny.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je elektrické polohovacie postele 100%; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2030.
4. Špeciálne materiálno-technické zabezpečenie v rámci iných lôžkových úsekov v nemocnici je
   1. rozličné typy pomôcok na mobilitu,
   2. pomôcky na respiračnú fyzioterapiu,
   3. pomôcky na polohovanie,
   4. pomôcky na aktívne a pasívne precvičovanie končatín na obnovu pohyblivosti na horné a dolné končatiny pre sediaceho aj ležiaceho pacienta.

# Program II. úrovne

1. Program pre rehabilitačnú starostlivosť musí byť poskytovaný po každom akútnom programe II. úrovne a vyššej.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
3. Špeciálne materiálno-technické s lehotou na splnenie podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona 1. januára 2026 je
   1. elektrické polohovacie postele – 50% z celkového počtu,
   2. vertikalizačné elektrické lôžko alebo elektrická polohovacia posteľ s možnosťou vertikalizácie,
   3. pohyblivý chodník, chodník – schody,
   4. pomôcky na koordinačný a stabilizačný výcvik,
   5. prístroje na lymfodrenáže,
   6. pomôcky na aktívne a pasívne precvičovanie paretických a plegických končatín na facilitáciu a reedukáciu (obnovu) pohyblivosti na horné a dolné končatiny a pre sediaceho aj ležiaceho pacienta – motomedy, motodlahy,
   7. pomôcky na respiračnú fyzioterapiu – respiračné trenažéry,
   8. laser 4.triedy,
   9. systém pre nácvik kognitívnych funkcií,
   10. pomôcky na liečebný výcvik sebestačnosti s typizovanými ADL pomôckami,
   11. funkčná elektrostimulácia hornej a dolnej končatiny,
   12. prístroj na funkčnú asistovanú terapiu hornej končatiny.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je systém pre vertikalizáciu a mobilizáciu; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2028.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je elektrické polohovacie postele 100% celkového počtu; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2030.
6. Špeciálne materiálno-technické zabezpečenie v rámci iných lôžkových úsekov v nemocnice
   1. rozličné typy pomôcok na mobilitu,
   2. pomôcky na respiračnú fyzioterapiu,
   3. pomôcky na polohovanie,
   4. pomôcky na aktívne a pasívne precvičovanie končatín na obnovu pohyblivosti na horné a dolné končatiny pre sediaceho aj ležiaceho pacienta.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie s lehotou na splnenie podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona 1. januára 2026 je
   1. vertikalizačné elektrické lôžko alebo elektrická polohovateľná posteľ s možnosťou vertikalizácie – 50% z celkového počtu,
   2. pohyblivý chodník, chodník – schody,
   3. zariadenia na cvičenie s využitím biofeedbacku,
   4. pomôcky na koordinačný a stabilizačný výcvik,
   5. prístroj na lymfodrenáže,
   6. pomôcky na aktívne a pasívne precvičovanie paretických a plegických končatín na facilitáciu a reedukáciu (obnovu) pohyblivosti na horné a dolné končatiny, pre sediaceho aj ležiaceho pacienta – motomedy, motodlahy,
   7. pomôcky na respiračnú fyzioterapiu – respiračné trenažéry,
   8. hydrogalvan,
   9. robotizovaný laser 4.triedy,
   10. systém pre nácvik kognitívnych funkcií,
   11. pomôcky na liečebný výcvik sebestačnosti s typizovanými ADL pomôckami,
   12. funkčná elektrostimulácia hornej a dolnej končatiny,
   13. prístroj na funkčnú roboticky asistovanú terapiu hornej končatiny.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie s lehotou na splnenie podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona 1. januára 2028 je
   1. systém pre vertikalizáciu a mobilizáciu,
   2. systém na asistovanú stimuláciu chôdze v odľahčení,
   3. systém pre proprioceptívnu stimuláciu.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre rehabilitačné lôžka je elektrické polohovacie postele 100% celkového počtu; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2030.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie v rámci iných lôžkových úsekov v nemocnice je
   1. rozličné typy pomôcok na mobilitu,
   2. pomôcky na respiračnú fyzioterapiu,
   3. pomôcky na polohovanie,
   4. pomôcky na aktívne a pasívne precvičovanie končatín na obnovu pohyblivosti na horné a dolné končatiny pre sediaceho aj ležiaceho pacienta.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. neurológia,
   2. urológia,
   3. ortopédia,
   4. vnútorné lekárstvo.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie na spinálnej rehabilitačnej jednotke je
   1. elektrické polohovacie lôžka s možnosťou vertikalizácie,
   2. antidekubitné matrace z termostabilných materiálov,
   3. pacientska rampa,
   4. zabudovaný závesný transportný systém,
   5. invalidný elektrický vozík,
   6. urodynamický prístroj,
   7. nebulizátor.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie na úseku hydrokinezioterapie na spinálnej rehabilitačnej jednotke je
   1. špeciálne vane pre individuálne cvičenie a aplikáciu masáži,
   2. vírivky pre horné a dolné končatiny,
   3. observačný bazén s treadmillom,
   4. bazény s možnosťou cvičenia vo vode a plávania,
   5. chodecký bazén s fixačným závesným zariadením a akupresúrnym dnom.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie úseku fyzikálnej terapie je prístroj na
   1. svetloliečbu vrátane laseru a polarizovaného svetla,
   2. pozitívnu a negatívnu termoterapiu.
6. Špeciálna rehabilitačná prístrojová technika a systémy pre pokročilú a intenzívnu neurorehabilitáciu na spinálnej rehabilitačnej jednotke
   1. prístroj pre včasnú a efektívnu vertikalizáciu a mobilizáciu pacienta s funkčnou elektrostimuláciou,
   2. prístroj na funkčnú pohybovú terapiu dolných končatín,
   3. mobilný robotický systém pre nácvik chôdze v odľahčení,
   4. funkčná elektrostimulácia,
   5. prístroj pre cielený lokomočný tréning s robotickým pohybom v bedrových a kolenných kĺboch,
   6. systém pre funkčnú roboticky asistovanú rehabilitáciu hornej končatiny,
   7. robotický systém pre rehabilitáciu ruky a prstov,
   8. prístroj pre bilaterálnu terapiu hornej končatiny v odľahčení,
   9. prístrojový set pre nácvik jemnej motoriky a rovnováhy.
7. Špeciálna rehabilitačná prístrojová technika a systémy pre pokročilú a intenzívnu neurorehabilitáciu na spinálnej rehabilitačnej jednotke je digitálna zrkadlová terapia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.
8. Špeciálna rehabilitačná prístrojová technika a systémy pre pokročilú a intenzívnu neurorehabilitáciu na spinálnej rehabilitačnej jednotke je robotický prístroj pre nácvik rovnováhy a kontrolu postury v odľahčení; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
9. Špeciálna rehabilitačná prístrojová technika a systémy pre pokročilú a intenzívnu neurorehabilitáciu na spinálnej rehabilitačnej jednotke je robotický systém pre nácvik chôdze s pomocou robotických ortéz a robotického panvového modulu; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je

1. januára 2027.

1. Špeciálna rehabilitačná prístrojová technika a systémy pre pokročilú a intenzívnu neurorehabilitáciu na spinálnej rehabilitačnej jednotke s lehotou na splnenie podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona 1. januára 2028 je
   1. pohyblivý chodník pre nácvik chôdze a rovnováhy vo virtuálnom prostredí s dynamickým odľahčením,
   2. funkčná proprioceptívná stimulácia fokálnymi vibráciami,
   3. prístroj pre rozvoj kognitívnych a motorických schopností horných končatín pacienta.
2. Špeciálna rehabilitačná prístrojová technika a systémy pre pokročilú a intenzívnu neurorehabilitáciu na spinálnej rehabilitačnej jednotke je robotická stabilometrická plošina; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2029.

# Neonatologický program Program II. úrovne

1. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať sú Pôrodnícky program II. úrovne, ktorý pre novovzniknuté pracoviská musí byť poskytovaný pod jednou strechou.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie na fyziologickom úseku je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neonatológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie jednotky intenzívnej starostlivosti o novorodencov zriadenej pri fyziologických oddeleniach stanovených na počet obsadených lôžok je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neonatológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria.
4. Špeciálne personálne zabezpečenie jednotky intenzívnej starostlivosti o novorodencov je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neonatológia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2028.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov (JISN).
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie jednotky intenzívnej starostlivosti o novorodencov je
   1. prístroj na skríning zraku,
   2. defibrilátor,
   3. mobilný RTG prístroj,
   4. mobilný USG prístroj s doppler (pulzný a kontinuálny) na celotelovú USG,
   5. mobilné EKG,
   6. analyzátor na vyšetrenie krvi bedside,
   7. zariadenie na hrudnú drenáž,
   8. infúzna pumpa,
   9. pasterizátor ženského mlieka,
   10. prietokový chladič na mliečne dávky,
   11. laminárny box,
   12. rozšírená resuscitácia s intubáciou a centrálnym venóznym katétrom,
   13. neinvazívna ventilácia HFNC (vysoko prietoková nazálna kanyla), CPAP (kontinuálne pozitívny pretlak v dýchacích cestách),
   14. drenáž na pneumotorax (život-zachraňujúci do prekladu),
   15. invazívna ventilácia s monitorovaním (život-zachraňujúci do prekladu),
   16. banka ženského mlieka,
   17. mliečna kuchyňa na prípravu stravy.
7. Špeciálne materiálno-technické vybavenie jednotky intenzívnej starostlivosti o novorodencov naviazané na počty lôžok je
   1. jedna novorodenecká postieľka s elektricky vyhrievanou podložkou na 3 lôžka,
   2. jeden štandardný inkubátorna päť lôžok,
   3. jedno intenzívny inkubátorna päť lôžok,
   4. jedno otvorené lôžko na päť lôžok,
   5. jedno kombinované lôžko s inkubátorom na desať lôžok,
   6. jedna apnoe podložka na päť lôžok,
   7. jeden pulzný oxymeter na skríning vrodených chýb srdca na desať lôžok,
   8. pulzný oxymeter na všetky lôžka,
   9. jeden základný monitor životných funkcií na päť lôžok,
   10. jeden komplexný monitor životných funkcií na päť lôžok,
   11. odsávačka z dýchacích ciest na všetky lôžka,
   12. dve CPAP na päť lôžok,
   13. dva prístroje na liečbu vysokoprietokovým kyslíkom na päť lôžok,
   14. jedno NIPPV (neinvazívna pozitívna tlaková ventilácia) na päť lôžok,
   15. jeden konvenčný ventilátor na päť lôžok,
   16. jeden prístroj na rozšírený skríning sluchu na 15 lôžok,
   17. jedna odsávačka materského mlieka na päť lôžok,
   18. jedna fototerapeutická lampa na tri lôžka,
   19. jedna fototerapeutická podložka s fiberoptickými vláknami na tri lôžka,
   20. jedna transkutánna bilirubinometria na desať lôžok,
   21. jeden T-resuscitátor na 15 lôžok,
   22. jedno aplitúdové EEG na pracovisko,
   23. jedno NIRS (infračervená spektroskopia) na pracovisko,
   24. dve injekčné dávkovače (perfuzor) na jedno lôžko.
8. Špeciálne materiálno-technické vybavenie na fyziologickom úseku je
   1. novorodenecké postieľky,
   2. prístroj na skríning zraku,
   3. dva T-resuscitátory,
   4. ohrievače mliečnych dávok,
   5. chladiaci box,
   6. mraznička na materské mlieko.
9. Špeciálne materiálno-technické na vybavenie fyziologickom úseku stanovené na počty lôžok
   1. apnoe podložka na všetky lôžka,
   2. jeden pulzný oxymeter na skríning vrodených chýb srdca na desať lôžok,
   3. jeden pulzný oxymeter na päť lôžok,
   4. jedna odsávačka z dýchacích ciest na päť lôžok,
   5. jeden prístroj na rozšírený skríning sluchu na pätnásť lôžok,
   6. jedna odsávačka materského mlieka na päť lôžok,
   7. jedna fototerapeutická lampa na päť lôžok,
   8. jedna fototerapeutická podložka s fiberoptickými vláknami na päť lôžok,
   9. jedna transkutánna bilirubinometria na desať lôžok.
10. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pôrodnej sály je priestor na ošetrenie novorodenca
    1. kompletná výbava na kardiopulmonálnu resuscitáciu pre novorodencov,
    2. vyhrievané lôžko so zabudovaným prístrojom na ventilačnú podporu,
    3. pulzným oxymeter,
    4. odsávačka,
    5. váha,
    6. časovač,
    7. komplexný monitor životných funkcií,
    8. lineárny dávkovač pre novorodencov,
    9. centrálny prívod kyslíka a vzduchu alebo kyslíkové a vzduchové fľaše medicínskych plynov.
11. Indikačné kritéria pre hospitalizáciu sú
    1. z pohľadu gestačného veku novorodenca rozdelné do úrovní následovné
       1. IV. úroveň programu, 24+0 až 28+6,
       2. III. úroveň programu, 29+0 až 34+6,
       3. II. úroveň programu, 35+0 a viac,
       4. IV/II – paliatívna liečba, menej ako 24,
    2. gestačný vek 35+ pre medicínske služby Novorodenec, hmotnosť pri prijatí 1500-1999 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín, bez ťažkých problémov a Novorodenec, hmotnosť pri prijatí 2000-2499 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín, bez ťažkých problémov a Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 2500 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín, bez ťažkých problémov,
    3. V situáciách, keď riziká transportu novorodenca na vyššiu úroveň pracoviska prevažujú nad očakávanými benefitmi, je možné po konzultácii s vyšším pracoviskom poskytnúť starostlivosť o novorodenca aj na nižšej úrovni, ako je zaradenie medicínsky služieb.

# Program intenzívnej starostlivosti v neonatológii

**Program III. úrovne (Jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov - JRSN)**

1. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať sú Pôrodnícky program III. úrovne.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neonatológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. detská kardiológia,
   2. detská neurológia,
   3. oftalmológia,
   4. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. centrálny monitorovací systém,
   2. 12 zvodový EKG prístroj.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. jedna novorodenecká postieľka s elektricky vyhrievanou podložkou na štyri lôžka,
   2. jeden inkubátor – štandardný na štyri lôžka,
   3. jeden inkubátor – intenzívny na dve lôžka,
   4. jedno otvorené vyhrievané lôžko na tri lôžka,
   5. jedno kombinované lôžko s inkubátorom na päť lôžok,
   6. jedno apnoe podložka na päť lôžok,
   7. jeden pulzný oxymeter na skríning vrodených chýb srdca na desať lôžok,
   8. pulzný oxymeter na všetky lôžka,
   9. jeden základný monitor životných funkcií na tri lôžka,
   10. jeden komplexný monitor životných funkcií na tri lôžka,
   11. jedno transkutánne monitorovanie O2 alebo CO2,
   12. odsávačka z dýchacích ciest na všetky lôžka,
   13. tri CPAP na päť lôžok,
   14. dva prístroje na liečbu vysokoprietokovým kyslíkom na päť lôžok,
   15. dva NIPPV na päť lôžok,
   16. dva konvenčné ventilátory na päť lôžok,
   17. jedna vysokofrekvenčná ventilácia – HFO (aj ako súčasť konvenčného ventilátora) na pracovisko,
   18. jedna NAVA na pracovisko,
   19. jeden prístroj na rozšírený skríning sluchu na 15 lôžok,
   20. jedna odsávačka materského mlieka na dve lôžka,
   21. jedna fototerapeutická lampa na tri lôžka,
   22. jedna fototerapeutická podložka s fiberoptickými vláknami na tri lôžka,
   23. jedna transkutánna bilirubinometria na desať lôžok,
   24. dva T-resuscitátory na pracovisko,
   25. jedno aplitúdové EEG na pracovisko,
   26. jedno NIRS na pracovisko,
   27. tri injekčné dávkovače (perfuzor) na jedno lôžko.
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je magnetická rezonancia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je

1. januára 2026.

1. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. centrálny venózny katéter plávajúci,
   2. invazívna ventilácia s monitorovaním,
   3. arteriálny vstup,
   4. komplexný transportný systém s možnosťou ÚPV s povinnosťou vykonávať transporty na seba.

# Program IV. úrovne (Jednotka vysoko špecializovanej starostlivosti o novorodencov - JVSN)

1. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať sú Pôrodnícky program IV. úrovne.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neonatológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. detská kardiológia,
   2. detská neurológia,
   3. oftalmológia,
   4. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
4. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Novorodenec so signifikantným OP výkonom je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici
   1. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína,
   2. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore detská chirurgia.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. jedna novorodenecká postieľka s elektricky vyhrievanou podložkou na štyri lôžka,
   2. jeden inkubátor – štandardný na štyri lôžka,
   3. jeden inkubátor – intenzívny na dve lôžka,
   4. jedno otvorené vyhrievané lôžko na tri lôžka,
   5. jedno kombinované lôžko s inkubátorom na dve lôžka,
   6. jedno apnoe podložka na päť lôžok,
   7. jeden pulzný oxymeter na skríning vrodených chýb srdca na desať lôžok,
   8. pulzný oxymeter na všetky lôžka,
   9. komplexný monitor životných funkcií na všetky lôžka,
   10. jedno transkutánne monitorovanie O2 alebo CO2,
   11. odsávačka z dýchacích ciest na všetky lôžka,
   12. tri CPAP na päť lôžok,
   13. tri prístroje na liečbu vysokoprietokovým kyslíkom na päť lôžok,
   14. tri NIPPV na päť lôžok,
   15. tri konvenčné ventilátory na päť lôžok,
   16. dve vysokofrekvenčné ventilácie – HFO,
   17. dve NO,
   18. dve NAVA,
   19. jeden prístroj na rozšírený skríning sluchu na 15 lôžok,
   20. jedna odsávačka materského mlieka na dve lôžka,
   21. jedna fototerapeutická lampa na tri lôžka,
   22. jedna fototerapeutická podložka s fiberoptickými vláknami na tri lôžka,
   23. jedna transkutánna bilirubinometria na desať lôžok,
   24. dva T-resuscitátor,
   25. tri aplitúdové EEG,
   26. tri NIRS,
   27. šesť injekčných dávkovačov (perfuzor)na jedno lôžko,
   28. dva prístroje na liečbu riadenou hypotermiou,
   29. MRI kompatibilný ventilátor s kompatibilným perfúzorom alebo injekčným dávkovačom,
   30. RetCam,
   31. banka ženského mlieka.
6. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. centrálny venózny katéter plávajúci,
   2. invazívna ventilácia s monitorovaním,
   3. arteriálny vstup,
   4. výmenná transfúzia,
   5. možnosť MRI vyšetrenia novorodenca,
   6. liečba riadenou hypotermiou,
   7. komplexný transportný systém s možnosťou ÚPV a podania NO počas transportu s povinnosťou vykonávať transporty na seba.

# Program pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny

**Program II. úrovne**

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. anestéziológia a intenzívna medicína
   2. chirurgia
   3. neurológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. komplexný neinvazívny monitoring životných funkcií primeraný veku pacienta,
   2. resuscitačné vybavenie primerané veku pacienta,
   3. pomôcky na kyslíkovú terapiu (nosové okuliare a tvárové masky s rezervoárom pre celé spektrum detských pacientov),
   4. pomôcky na zabezpečenie intraoseálneho prístupu (vŕtací systém),
   5. vybavenie pre neinvazívnu ventiláciu primerané veku pacienta (Hi-Flow – kyslíková terapia s vysokým prietokom, zvlhčovaním a ohrevom).

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatria podľa osobitného predpisu2,
   2. pediatrická intenzívna medicína alebo pediatrická anestéziológia alebo anestéziológia a intenzívna medicína.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. chirurgia,
   2. neurológia,
   3. úrazová chirurgia,
   4. rádiológia,
   5. otorinolaryngológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. komplexný neinvazívny monitoring životných funkcií primeraný veku pacienta,
   2. resuscitačné vybavenie primerané veku pacienta,
   3. pomôcky na oxygenoterapiu (kyslíkové okuliare a tvárové masky s rezervoárom pre celé spektrum detských pacientov),
   4. pomôcky na zabezpečenie intraoseálneho prístupu (vŕtací systém),
   5. vybavenie pre neinvazívnu ventiláciu primerané veku pacienta (Hi-Flow – kyslíková terapia s vysokým prietokom, zvlhčovaním a ohrevom),
   6. umelá pľúcna ventilácia pre deti od 3000g,
   7. enterálna pumpa,
   8. NIRS (cerebrálna a somatická oxymetria),
   9. prenosný USG prístroj.
4. Podmienky poskytovania diagnostiky a liečby dostupnosť
   1. mikrobiologického laboratória v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   2. biochemického laboratória v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   3. hematologického laboratória v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   4. krvnej banky v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatria podľa osobitného predpisu2,
   2. pediatrická intenzívna medicína alebo pediatrická anestéziológia alebo anestéziológia a intenzívna medicína.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatrická kardiológia,
   2. detská chirurgia,
   3. pediatrická neurológia,
   4. rádiológia,
   5. otorinolaryngológia,
   6. pediatrická nefrológia,
   7. pediatrická gastroenterológia,
   8. infektológia,
   9. pediatrická pneumológia a ftizeológia,
   10. pediatrická hematológia a onkológia,
   11. imunológia a alergológia,
   12. pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
   13. úrazová chirurgia,
   14. oftalmológia,
   15. plastická chirurgia,
   16. pediatrická gynekológia,
   17. pediatrická urológia,
   18. detská psychiatria,
   19. ortopédia,
   20. dermatovenerológia,
   21. neurochirurgia,
   22. klinická mikrobiológia,
   23. klinická farmakológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. komplexný monitoring životných funkcií s možnosťou invazívneho aj neinvazívneho monitoringu (EKG, pulzová frekvencia, krvný tlak, telesná teplota, saturácia O2, frekvencia dýchania),
   2. NIRS (cerebrálna a somatická oxymetria),
   3. monitoring hemodynamických parametrov,
   4. prístroj na umelú ventiláciu pľúc pre deti od 500 g so zvlhčovaním (servoventilátor najvyššej triedy s monitorovaním ventilačných parametrov a mechanických vlastností pľúc),
   5. vybavenie pre neinvazívnu ventiláciu primerané veku pacienta (Hi-Flow – kyslíková terapia s vysokým prietokom, zvlhčovaním a ohrevom),
   6. pomôcky na zabezpečenie intraoseálneho prístupu (vŕtací systém),
   7. vybavenie pre neinvazívnu ventiláciu,
   8. vybavenie pre akútne kontinuálne eliminačné metódy,
   9. vybavenie pre podávanie inhalačného oxidu dusnatého v nemocnici,
   10. vysokofrekvenčný ventilátor dostupný v nemocnici,
   11. monitor EtCO2 a CO2 alebo modul,
   12. monitor intrakraniálneho tlaku (ICP),
   13. monitor – kontinuálne EEG,
   14. kompletná výbava na kardiopulmonálnu resuscitáciu novorodenca a dieťaťa,
   15. fototerapia alebo ako súčasť intenzívneho lôžka,
   16. laminárny flow pre prípravu infúznych roztokov na parenterálnu výživu,
   17. set na malé chirurgické výkony,
   18. set nástrojov na urgentnú tracheostómiu,
   19. prenosný RTG prístroj,
   20. prenosný USG prístroj,
   21. intenzívny inkubátor alebo termolôžko,
   22. polohovacie resuscitačné lôžka,
   23. transportný monitor vitálnych funkcií,
   24. transportný ventilátor,
   25. odsávačka
   26. dva lineárne dávkovače a šesť infúznych púmp na každé lôžko,

z) set pre drenáž hrudníka,

1. súprava laryngoskopov a intubačných kanýl,
2. videolaryngoskop,

ab) bronchofibroskop (aj ako jednorazový), ac) enterálna pumpa,

ad) POCT (point of care biochemický analyzátor) rádiometer, ae) tromboelastograf,

af) PCA pumpa - pacientom kontrolovaná analgézia, ag) anestéziológický prístroj.

1. Podmienky poskytovania diagnostiky a liečby
   1. dostupnosť mikrobiologického laboratória v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   2. dostupnosť biochemického laboratória v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   3. dostupnosť hematologického laboratória v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   4. dostupnosť krvnej banky v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatria podľa osobitného predpisu2,
   2. pediatrická intenzívna medicína alebo pediatrická anestéziológia alebo anestéziológia a intenzívna medicína.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a tolekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. detská chirurgia,
   2. pediatrická neurológia,
   3. rádiológia,
   4. otorinolaryngológia,
   5. pediatrická nefrológia,
   6. pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa,
   7. infektológia,
   8. pediatrická pneumológia a ftizeológia,
   9. pediatrická hematológia a onkológia,
   10. imunológia a alergológia,
   11. pediatrická endokrinológia,
   12. úrazová chirurgia,
   13. oftalmológia,
   14. plastická chirurgia,
   15. pediatrická gynekológia,
   16. pediatrická urológia,
   17. detská psychiatria,
   18. pediatrická ortopédia,
   19. dermatovenerológia,
   20. neurochirurgia,
   21. klinická mikrobiológia,
   22. klinická farmakológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. komplexný monitoring životných funkcií s možnosťou invazívneho aj neinvazívneho monitoringu, (EKG, pulzová frekvencia, krvný tlak, telesná teplota, saturácia O2, frekvencia dýchania),
   2. NIRS (cerebrálna a somatická oxymetria),
   3. monitoring hemodynamických parametrov,
   4. prístroj na umelú ventiláciu pľúc pre deti od 500 g so zvlhčovaním (servoventilátor najvyššej triedy s monitorovaním ventilačných parametrov a mechanických vlastností pľúc),
   5. vybavenie pre neinvazívnu ventiláciu primerané veku pacienta (Hi-Flow – kyslíková terapia s vysokým prietokom, zvlhčovaním a ohrevom),
   6. pomôcky na zabezpečenie intraoseálneho prístupu (vŕtací systém),
   7. vybavenie pre neinvazívnu ventiláciu,
   8. vybavenie pre akútne kontinuálne eliminačné metódy,
   9. vybavenie pre podávanie inhalačného oxidu dusnatého,
   10. vysokofrekvenčný ventilátor,
   11. monitor EtCO2 a CO2 alebo modul,
   12. monitor intrakraniálneho tlaku (ICP),
   13. monitor – kontinuálne EEG,
   14. kompletná výbava na kardiopulmonálnu resuscitáciu novorodenca a dieťaťa,
   15. fototerapia (prípadne ako súčasť intenzívneho lôžka),
   16. laminárny flow pre prípravu infúznych roztokov na parenterálnu výživu,
   17. set na malé chirurgické výkony,
   18. set nástrojov na urgentnú tracheostómiu,
   19. prenosný RTG prístroj,
   20. prenosný USG prístroj,
   21. intenzívny inkubátor alebo termolôžko,
   22. polohovacie resuscitačné lôžka,
   23. transportný monitor vitálnych funkcií,
   24. transportný ventilátor,
   25. odsávačka,
   26. dva lineárne dávkovače a šesť infúznych púmp na každé lôžko,
   27. set pre drenáž hrudníka,

ab) súprava laryngoskopov a intubačných kanýl,

ac) videolaryngoskop,

ad) bronchofibroskop (aj ako jednorazový), ae) enterálna pumpa,

af) POCT (point of care biochemický analyzátor) rádiometer, ag) tromboelastograf,

ah) PCA pumpa - pacientom kontrolovaná analgézia, ai) anestéziológický prístroj,

aj) ECMO – extrakorporálna membránová oxygenácia, ak) prístroj na kontinuálnu mechanickú podporu cirkulácie.

1. Podmienky poskytovania diagnostiky a liečby je dostupnosť
   1. mikrobiologického laboratória v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   2. biochemického laboratória v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   3. hematologického laboratória v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   4. krvnej banky v nemocnici ale na základe zmluvného vzťahu.

# Program detskej chirurgie Program I. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je ustanovené v osobitnom predpise.2
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály je ustanovené v osobitnom predpise.2

# Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie lôžkovej časti je
   1. izby pre väčšie deti,
   2. izolačky – izby pre infekčných pacientov,
   3. JIS lôžka pre detských pacientov,
   4. lôžkový úsek určený na pooperačnú starostlivosť s vybavením
      1. EKG s možnosťou tlače,
      2. prívod kyslíka pri každom lôžku,
      3. injekčné pumpy,
      4. glukomer,
      5. štyri monitory vitálnych funkcii,
      6. prenosný oxymeter,
      7. sety na malé chirurgické výkony (na kanyláciu centrálnych žíl, tracheostómiu, drenáž dutín),
      8. štyri infúzne pumpy,
      9. dve odsávačky,
      10. centrálny riadiaci monitor na sledovanie vitálnych funkcii.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály je
   1. inštrumentárium pre otvorené a laparoskopické operácie stanovenej úrovne operatívy,
   2. prístrojové vybavenie pre transanálne operácie,
   3. RTG C-rameno na skiaskopicko – skiagrafické zobrazenie.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore detská chirurgia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie lôžkovej časti je
   1. izby pre dojčatá s matkami alebo izby vyčlenené pre rodiča v rámci lôžkového úseku, pre novo vzniknuté jednotky izby pre dojčatá s matkami
   2. izby pre väčšie deti,
   3. izolačka – izba pre infekčných pacientov,
   4. JIS lôžka pre detských pacientov,
   5. lôžkový úsek určený na pooperačnú starostlivosť s vybavením
      1. EKG s možnosťou tlače,
      2. prívod kyslíka pri každom lôžku,
      3. injekčné pumpy,
      4. glukomer,
      5. štyri monitory vitálnych funkcií,
      6. prenosný oxymeter,
      7. sety na malé chirurgické výkony (na kanyláciu centrálnych žíl, tracheostómiu, drenáž dutín),
      8. štyri infúzne pumpy,
      9. dve odsávačky,
      10. centrálny riadiaci monitor na sledovanie vitálnych funkcií.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály je
   1. inštrumentárium pre otvorené a laparoskopické operácie stanovenej úrovne operatívy,
   2. prístrojové vybavenie pre transanálne operácie,
   3. RTG C-rameno na skiaskopicko – skiagrafické zobrazenie.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie vybavenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore detská chirurgia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie lôžkovej časti je
   1. izby pre dojčatá s matkami alebo izby vyčlenené pre rodiča v rámci lôžkového úseku, pre novo vzniknuté jednotky izby pre dojčatá s matkami,
   2. izby pre väčšie deti,
   3. izolačka – izba pre infekčných pacientov,
   4. JIS lôžka pre detských pacientov,
   5. lôžkový úsek určený na pooperačnú starostlivosť s vybavením
      1. EKG s možnosťou tlače,
      2. prívod kyslíka pri každom lôžku,
      3. injekčné pumpy,
      4. glukomer,
      5. štyri monitory vitálnych funkcií,
      6. prenosný oxymeter,
      7. sety na malé chirurgické výkony (na kanyláciu centrálnych žíl, tracheostómiu, drenáž dutín),
      8. štyri infúzne pumpy,
      9. dve odsávačky,
      10. centrálny riadiaci monitor na sledovanie vitálnych funkcií.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály je
   1. kompletné inštrumentárium pre otvorené operácie detí od narodenia až do 19 roka,
      1. cievne inštrumentárium,
      2. inštrumentárium pre hrudnú a brušnú chirurgiu,
      3. inštrumentárium pre neurochirurgiu,
      4. inštrumentárium detskú traumatológiu,
   2. USG skalpel alebo USG skalpel s elektrokoagulačnými kliešťami alebo elektrokoagulačné nožnice,
   3. neurostimulátor pre operácie anorektálnych malformácií,
   4. v prípade, že sa na danom pracovisku riešia detskí onkologickí pacienti vyžadujúcimi resekcie pečene pre primárne, alebo sekundárne nádory pečene a žlčových ciest, alebo sa vykonávajú transplantácie pečene
      1. systém na USG abláciu tkanív (CUSA = Cavitron ultrasound surgical aspirator) v nemocnici,
   5. v prípade, že sa na danom pracovisku vykonávajú spondylochirurgické výkony
      1. neuromonitoring,
      2. cell saver v nemocnici,
   6. prístrojové vybavenie pre náročné laparoskopické operácie detí všetkých vekových kategórií od narodenia do 19+ roku,
      1. laparoskopická veža,
      2. kompletné laparoskopické inštrumentárium,
   7. prístrojové vybavenie pre transanálne operácie,
   8. endoskopická veža za účelom peroperačnej GFS a kolonoskopie,
   9. RTG C rameno na skiaskopicko – skiagrafické zobrazenie
   10. atroskopická veža s inštrumentáriom,
   11. USG,
   12. vybavenie na termomanažment (ohrev) pacienta.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie vybavenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore detská chirurgia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie lôžkovej časti je
   1. izby pre dojčatá s matkami alebo izby vyčlenené pre rodiča v rámci lôžkového úseku, pre novo vzniknuté jednotky izby pre dojčatá s matkami
   2. izby pre väčšie deti,
   3. izolačka – izba pre infekčných pacientov,
   4. JIS lôžka pre detských pacientov,
   5. lôžkový úsek určený na pooperačnú starostlivosť s vybavením
      1. EKG s možnosťou tlače,
      2. prívod kyslíka pri každom lôžku,
      3. injekčné pumpy,
      4. glukomer,
      5. štyri monitory vitálnych funkcií,
      6. prenosný oxymeter,
      7. sety na malé chirurgické výkony (na kanyláciu centrálnych žíl, tracheostómiu, drenáž dutín),
      8. štyri infúzne pumpy,
      9. dve odsávačky,
      10. centrálny riadiaci monitor na sledovanie vitálnych funkcií.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály je
   1. kompletné inštrumentárium pre otvorené operácie detí od narodenia až do 19 roka,
      1. cievne inštrumentárium,
      2. inštrumentárium pre hrudnú a brušnú chirurgiu,
      3. inštrumentárium pre neurochirurgiu,
      4. inštrumentárium detskú traumatológiu,
   2. USG skalpel alebo USG skalpel s elektrokoagulačnými kliešťami alebo elektrokoagulačné nožnice,
   3. neurostimulátor pre operácie anorektálnych malformácií,
   4. v prípade, že sa na danom pracovisku riešia detskí onkologickí pacienti vyžadujúcimi resekcie pečene pre primárne, alebo sekundárne nádory pečene a žlčových ciest, alebo sa vykonávajú transplantácie pečene je systém na USG abláciu tkanív (CUSA = Cavitron ultrasound surgical aspirator) v nemocnici,
   5. v prípade, že sa na danom pracovisku vykonávajú spondylochirurgické výkony
      1. neuromonitoring,
      2. cell saver v nemocnici,
   6. prístrojové vybavenie pre náročné laparoskopické operácie detí všetkých vekových kategórií od narodenia do 19+ roku,
      1. laparoskopická veža,
      2. kompletné laparoskopické inštrumentárium,
   7. prístrojové vybavenie pre transanálne operácie,
   8. endoskopická veža za účelom peroperačnej GFS a kolonoskopie,
   9. RTG C rameno na skiaskopicko – skiagrafické zobrazenie,
   10. atroskopická veža s inštrumentáriom,
   11. USG,
   12. vybavenie na termomanažment (ohrev) pacienta.
4. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre poskytovanie medicínskych služieb Ťažké popáleniny a poleptania, Menej ťažké popáleniny a poleptania, Vysoko komplexné výkony na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach, Komplexné výkony na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach, Malé výkony na koži a podkoží pri popáleninách a poleptaniach sú potreba poradenia sa s popáleninovým centrom o možnom prevoze na vyššiu úroveň.

# Traumatologický program pre deti Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore úrazová chirurgia alebo so lekár špecializáciou v špecializačnom odbore ortopédia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore detská chirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia dostupný nepretržite.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. dostupnosť jedného lôžka na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo na multidisciplinárnej jednotke zdravotnej starostlivosti,
   2. operačná sála so skiaskopickým C-ramenom.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre traumatologické výkony je
   1. operačný stôl pre ortopedické a traumatologické operácie s radiolucentnými komponentami a extenčným zariadením,
   2. pojazdný skiaskopický prístroj s C-ramenom,
   3. turniket,
   4. elektrický koagulačný prístroj,
   5. vŕtací a rezací systém poháňaný stlačeným vzduchom alebo akumulátorom,
   6. osteosyntetický materiál na externú fixáciu zlomenín,
   7. osteosyntetický materiál na vnútrodreňovú fixáciu zlomenín dlhých kostí,
   8. osteosyntetický materiál na dlahovú osteosyntézu dlhých i krátkych kostí vrátane uhlovostabilných implantátov,
   9. základné inštrumentárium všeobecnej a kostnej chirurgie,
   10. kompletné brušné a hrudné inštrumentárium všeobecnej chirurgie,
   11. zariadenie na ohrev pacienta na operačnom stole.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre operačnú sálu pre poskytovanie artroskopických operácií je aj
   1. držiaky končatín,
   2. videosystém s optikami pre veľké kĺby,
   3. artroskopické inštrumenty pre veľké kĺby,
   4. vnútrokĺbna fréza pre veľké kĺby,
   5. vnútrokĺbna koagulácia pre veľké kĺby,
   6. artroskopická pumpa.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre lôžkovú časť je
   1. chladiace bandáže,
   2. polohovacie a extenčné dlahy,
   3. antidekubitálny matrac pre nemocničné lôžka.
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. konvenčná digitálna rádiodiagnostika,
   2. mobilný sonografický prístroj,
   3. informačno-komunikačné technológie (aplikácia) umožňujúce vysokorýchlostný prenos a spracovanie obrazovej dokumentácie v elektronickej podobe v rámci pracoviska poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako aj medzi jednotlivými poskytovateľmi navzájom.
7. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. nepretržitá dostupnosť hematologického a biochemického vyšetrenia,
   2. pracovisko počítačovej tomografie.
8. Indikačné kritériá pre hospitalizáciu
   1. život alebo končatinu ohrozujúceho stavu výkony vedúce k hemodynamickej stabilizácii pacienta a k záchrane končatiny je možné vykonávať od II. úrovne s následným prekladom na vyššiu úroveň, ak si stav vyžaduje ďalšiu špecializovanú starostlivosť,
   2. kombinácia popálenín a závažných pridružených poranení je potrebné konzultovať popáleninové centrum o možnosti prevozu na vyššiu úroveň,

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore úrazová chirurgia alebo so lekár špecializáciou v špecializačnom odbore ortopédia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore detská chirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia prítomný nepretržite.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. tri lôžka na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo na multidisciplinárnej jednotke zdravotnej starostlivosti,
   2. vyčlenené septické lôžka,
   3. dve operačné sály so skiaskopickým C-ramenom.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre traumatologické výkony je
   1. operačný stôl pre ortopedické a traumatologické operácie s radiolucentnými komponentami a extenčným zariadením,
   2. vŕtací a rezací systém poháňaný stlačeným vzduchom alebo akumulátorom,
   3. osteosyntetický materiál na externú fixáciu zlomenín,
   4. osteosyntetický materiál na vnútrodreňovú fixáciu zlomenín dlhých kostí,
   5. osteosyntetický materiál na dlahovú osteosyntézu dlhých i krátkych kostí vrátane uhlovostabilných implantátov,
   6. základné inštrumentárium všeobecnej a kostnej chirurgie,
   7. kompletné brušné a hrudné inštrumentárium všeobecnej chirurgie,
   8. zariadenie na ohrev pacienta na operačnom stole,
   9. čiastočne radiolucentný traumatologický operačný stôl s trakčným zariadením,
   10. pojazdný skiaskopický prístroj s C-ramenom podľa počtu operačných sál a jeden rezervný prístroj, z toho jedno zariadenie s funkciou 3D,
   11. turniket,
   12. elektrický koagulačný prístroj vrátane bipolárnej pinzety,
   13. prístroj na meranie intrafasciálneho tlaku pri kompartment syndróme.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre operačnú sálu pre poskytovanie artroskopických operácií je
   1. držiaky končatín,
   2. videosystém s optikami pre veľké i malé kĺby,
   3. artroskopické inštrumenty pre veľké a malé kĺby,
   4. vnútrokĺbna fréza pre veľké a malé kĺby,
   5. vnútrokĺbna koagulácia pre veľké a malé kĺby,
   6. artroskopická pumpa.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre operačnú sálu pre poskytovanie spondylochirurgických a panvových operácií je
   1. radiolucentný karbónový operačný stôl a držiak hlavy,
   2. osteosyntetický materiál na osteosyntézu zlomenín chrbtice z ventrálneho i dorzálneho prístupu v krčnej i torakolumbálnej oblasti,
   3. set na vertebroplastiku,
   4. set na kyfoplastiku,
   5. osteosyntetický materiál na osteosyntézu zlomenín panvy,
   6. operačný mikroskop.
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je robotický systém pre navigované operácie chrbtice a panvy na operačnej sále; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
7. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre lôžkovú časť
   1. mraziaci box na prípravu chladiacich bandáží,
   2. motorové rehabilitačné dlahy pre horné a dolné končatiny,
   3. polohovacie a extenčné dlahy,
   4. tri antidekubitálne matrace pre nemocničné lôžka.
8. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre zabezpečenie ošetrenia pacientov pri mimoriadnych udalostiach sú prostriedky na externú stabilizáciu zlomenín systémom „tube- totube“, kruhovými a hybridnými fixátormi pre ošetrenie 15 zranených počas prvých 24 hodín.
9. Špeciálne materiálno-technické vybavenie nemocnice je
   1. konvenčná digitálna rádiodiagnostika,
   2. mobilný sonografický prístroj,
   3. informačno-komunikačné technológie (aplikácia) umožňujúce vysokorýchlostný prenos a spracovanie obrazovej dokumentácie v elektronickej podobe v rámci pracoviska poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ako aj medzi jednotlivými poskytovateľmi navzájom,
   4. dostupnosť transfúznych liekov.
10. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
    1. pracovisko počítačovej tomografie s dostupnosťou dvoch CT prístrojov, z toho jeden v nemocnici a jeden s možnosťou na základe zmluvného vzťahu,
    2. nepretržitá dostupnosť hematologického a biochemického vyšetrenia.
11. Indikačné kritériá pre hospitalizáciu
    1. schopnosť v rámci interdisciplinárnej spolupráce zabezpečiť okamžité primárne ošetrenie jedného ťažko zraneného bez mobilizácie rezerv nemocnice,
    2. schopnosť v rámci interdisciplinárnej spolupráce zabezpečiť okamžité primárne ošetrenie najmenej jedného ťažko zraneného.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore úrazová chirurgia alebo so lekár špecializáciou v špecializačnom odbore ortopédia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore detská chirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia prítomný nepretržite.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatrická anestéziológia,
   2. pediatrická intenzívna medicína,
   3. neurochirurgia,
   4. pediatria,
   5. pediatrická neurológia,
   6. otorinolaryngológia,
   7. oftalmológia,
   8. psychiatria,
   9. hrudníková chirurgia,
   10. cievna chirurgia,
   11. gynekológia a pôrodníctvo,
   12. urológia,
   13. maxilofaciálna chirurgia,
   14. plastická chirurgia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. šesť lôžok na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo na multidisciplinárnej jednotke zdravotnej starostlivosti,
   2. tri operačné sály so skiaskopickým C-ramenom.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre traumatologické výkony je
   1. operačný stôl pre ortopedické a traumatologické operácie s radiolucentnými komponentami a extenčným zariadením,
   2. vŕtací a rezací systém poháňaný stlačeným vzduchom alebo akumulátorom,
   3. osteosyntetický materiál na externú fixáciu zlomenín,
   4. osteosyntetický materiál na vnútrodreňovú fixáciu zlomenín dlhých kostí,
   5. osteosyntetický materiál na dlahovú osteosyntézu dlhých i krátkych kostí vrátane uhlovostabilných implantátov,
   6. základné inštrumentárium všeobecnej a kostnej chirurgie,
   7. kompletné brušné a hrudné inštrumentárium všeobecnej chirurgie,
   8. zariadenie na ohrev pacienta na operačnom stole,
   9. čiastočne radiolucentný traumatologický operačný stôl s trakčným zariadením,
   10. pojazdný skiaskopický prístroj s C-ramenom podľa počtu operačných sál a jeden rezervný prístroj, z toho jedno zariadenie s funkciou 3D,
   11. turniket,
   12. elektrický koagulačný prístroj vrátane bipolárnej pinzety,
   13. prístroj na meranie intrafasciálneho tlaku pri kompartment syndróme.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre operačnú sálu pre poskytovanie artroskopických operácií je aj
   1. držiaky končatín,
   2. videosystém s optikami pre veľké i malé kĺby,
   3. artroskopické inštrumenty pre veľké a malé kĺby,
   4. vnútrokĺbna fréza pre veľké a malé kĺby,
   5. vnútrokĺbna koagulácia pre veľké a malé kĺby,
   6. artroskopická pumpa.
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre operačnú sálu pre poskytovanie spondylochirurgických a panvových operácií je aj
   1. radiolucentný karbónový operačný stôl a držiak hlavy,
   2. osteosyntetický materiál na osteosyntézu zlomenín chrbtice z ventrálneho i dorzálneho prístupu v krčnej i torakolumbálnej oblasti,
   3. set na vertebroplastiku,
   4. set na kyfoplastiku,
   5. osteosyntetický materiál na osteosyntézu zlomenín panvy,
   6. operačný mikroskop.
7. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je robotický systém pre navigované operácie chrbtice a panvy na operačnej sále; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
8. Špeciálne materiálno-technické vybavenie nemocnice je
   1. konvenčná digitálna rádiodiagnostika,
   2. mobilný sonografický prístroj,
   3. informačno-komunikačné technológie umožňujúce vysokorýchlostný prenos a spracovanie obrazovej dokumentácie v elektronickej podobe v rámci centra, ktoré umožňujú aj prenos dát medzi jednotlivými centrami a spádovými poskytovateľmi,
   4. dostupnosť transfúznych liekov.
9. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie je
   1. rádiodiagnostické pracovisko pre kompletnú zobrazovaciu diagnostiku,
   2. pracovisko počítačovej tomografie s dostupnosťou dvoch prístrojov počítačovej tomografie,
   3. pracovisko magnetickej rezonancie s dostupnosťou jedného prístroja magnetickej rezonancie,
   4. nepretržitá dostupnosť hematologického a biochemického vyšetrenia,
   5. dostupnosť endoskopie (akútne poranenia GIT).

# V. úroveň

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore úrazová chirurgia alebo so lekár špecializáciou v špecializačnom odbore ortopédia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore detská chirurgia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia prítomný nepretržite.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatrická anestéziológia,
   2. pediatrická intenzívna medicína,
   3. neurochirurgia,
   4. pediatria,
   5. pediatrická neurológia,
   6. otorinolaryngológia,
   7. oftalmológia,
   8. psychiatria,
   9. hrudníková chirurgia,
   10. cievna chirurgia,
   11. gynekológia a pôrodníctvo,
   12. urológia,
   13. maxilofaciálna chirurgia,
   14. plastická chirurgia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. šesť lôžok na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo na multidisciplinárnej jednotke zdravotnej starostlivosti,
   2. tri operačné sály so skiaskopickým C-ramenom.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre traumatologické výkony je
   1. operačný stôl pre ortopedické a traumatologické operácie s radiolucentnými komponentami a extenčným zariadením,
   2. vŕtací a rezací systém poháňaný stlačeným vzduchom alebo akumulátorom,
   3. osteosyntetický materiál na externú fixáciu zlomenín,
   4. osteosyntetický materiál na vnútrodreňovú fixáciu zlomenín dlhých kostí,
   5. osteosyntetický materiál na dlahovú osteosyntézu dlhých i krátkych kostí vrátane uhlovostabilných implantátov,
   6. základné inštrumentárium všeobecnej a kostnej chirurgie,
   7. kompletné brušné a hrudné inštrumentárium všeobecnej chirurgie,
   8. zariadenie na ohrev pacienta na operačnom stole,
   9. čiastočne radiolucentný traumatologický operačný stôl s trakčným zariadením,
   10. pojazdný skiaskopický prístroj s C-ramenom podľa počtu operačných sál a jeden rezervný prístroj, z toho jedno zariadenie s funkciou 3D,
   11. turniket,
   12. elektrický koagulačný prístroj vrátane bipolárnej pinzety,
   13. prístroj na meranie intrafasciálneho tlaku pri kompartment syndróme.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre operačnú sálu pre poskytovanie artroskopických operácií je aj
6. držiaky končatín,
7. videosystém s optikami pre veľké i malé kĺby,
8. artroskopické inštrumenty pre veľké a malé kĺby,
9. vnútrokĺbna fréza pre veľké a malé kĺby,
10. vnútrokĺbna koagulácia pre veľké a malé kĺby,
11. artroskopická pumpa.
12. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre operačnú sálu pre poskytovanie spondylochirurgických a panvových operácií je
    1. radiolucentný karbónový operačný stôl a držiak hlavy,
    2. osteosyntetický materiál na osteosyntézu zlomenín chrbtice z ventrálneho i dorzálneho prístupu v krčnej i torakolumbálnej oblasti,
    3. set na vertebroplastiku,
    4. set na kyfoplastiku,
    5. osteosyntetický materiál na osteosyntézu zlomenín panvy,
    6. operačný mikroskop.
13. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je robotický systém pre navigované operácie chrbtice a panvy na operačnej sále; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
14. Špeciálne materiálno-technické vybavenie nemocnice je
    1. konvenčná digitálna rádiodiagnostika,
    2. mobilný sonografický prístroj,
    3. informačno-komunikačné technológie umožňujúce vysokorýchlostný prenos a spracovanie obrazovej dokumentácie v elektronickej podobe v rámci centra, ktoré umožňujú aj prenos dát medzi jednotlivými centrami a spádovými poskytovateľmi,
    4. dostupnosť transfúznych liekov.
15. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie je
    1. rádiodiagnostické pracovisko pre kompletnú zobrazovaciu diagnostiku,
    2. pracovisko počítačovej tomografie s dostupnosťou dvoch prístrojov počítačovej tomografie,
    3. pracovisko magnetickej rezonancie s dostupnosť jedného prístroja magnetickej rezonancie,
    4. nepretržitá dostupnosť hematologického a biochemického vyšetrenia,
    5. dostupnosť endoskopie (akútne poranenia GIT).

# Otorinolaryngologický program pre deti Program I. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore otorinolaryngológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. operačná sála s celkovou anestéziou,
   2. endoskopická veža pre funkčnú endonazálnu chirurgiu nosa a prínosových dutín (FESS),
   3. optika,
   4. kamera a inštrumentárium na funkčnú endolaryngeálnu chirurgiu nosa a prínosových dutín (FESS),
   5. monopolárna kauterizácia,
   6. bipolárna kauterizácia,
   7. inštrumentárium na myringotómiu a inzerciu ventilačnej trubičky,
   8. inštrumentárium na tympanoplastiku,
   9. inštrumentárium na adenotómiu,
   10. inštrumentárium na tonzilotómiu,
   11. inštrumentárium na turbinoplastiku.
4. Indikačné kritériá pre poskytovanie JZS je vek od 3 rokov.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore otorinolaryngológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. anestéziológia a intenzívna medicína,
   2. pediatria,
   3. chirurgia,
   4. oftalmológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. operačná sála s celkovou anestéziou dostupná nepretržite,
   2. shaver,
   3. rigídny ezofagoskop pre všetky kategórie detského veku,
   4. rigídny bronchoskop pre všetky kategórie detského veku,
   5. flexibilný nazolaryngoskop,
   6. flexibilný laryngotracheobronchoskop vo viacerých veľkostiach,
   7. monitoring hlavových nervov,
   8. inštrumentárium na detskú a dospelú tracheotómiu,
   9. endoskopická veža pre funkčnú endonazálnu chirurgiu nosa a prínosových dutín (FESS),
   10. optika,
   11. kamera a inštrumentárium na funkčnú endolaryngeálnu chirurgiu nosa a prínosových dutín (FESS),
   12. monopolárna kauterizácia,
   13. bipolárna kauterizácia,
   14. inštrumentárium na myringotómiu a inzerciu ventilačnej trubičky,
   15. inštrumentárium na tympanoplastiku,
   16. inštrumentárium na adenotómiu,
   17. inštrumentárium na tonzilotómiu,
   18. inštrumentárium na tonzilektómiu,
   19. inštrumentárium na turbinoplastiku.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore otorinolaryngológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatrická anestéziológia,
   2. pediatria,
   3. detská chirurgia,
   4. oftalmológia,
   5. cievna chirurgia,
   6. neurochirurgia,
   7. plastická chirurgia,
   8. maxilofaciálna chirurgia,
   9. hrudníková chirurgia,
   10. klinická onkológia,
   11. rádiológia s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. operačná sála s celkovou anestéziou dostupná nepretržite,
   2. shaver,
   3. rigídny ezofagoskop pre všetky kategórie detského veku,
   4. rigídny bronchoskop pre všetky kategórie detského veku,
   5. flexibilný nazolaryngoskop,
   6. flexibilný laryngotracheobronchoskop vo viacerých veľkostiach,
   7. monitoring hlavových nervov,
   8. inštrumentárium na detskú a dospelú tracheotómiu,
   9. Kleinsasserov tubus a stolík na jeho upevnenie,
   10. CT alebo MRI navigácia,
   11. C-rameno na operačnej sále,
   12. priestory a vybavenie pre pregraduálnu a postgraduálnu výučbu,
   13. chirurgický laser,
   14. monopolárna kauterizácia,
   15. bipolárna kauterizácia,
   16. endoskopická veža pre funkčnú endonazálnu chirurgiu nosa a prínosových dutín (FESS),
   17. kamera a inštrumentárium na funkčnú endolaryngeálnu chirurgiu nosa a prínosových dutín (FESS),
   18. technické vybavenie na objektívne vyšetrenie sluchu v celkovej anestézii,
   19. inštrumentárium pre všetky druhy chirurgických výkonov zadefinovaných pre detskú otorinolaryngológiu (otochirurgické, rinochirurgické, laryngochirurgické výkony, chirurgické výkony v oblasti hltana, chirurgia krku, endoskopické výkony v ORL oblasti),
   20. ultrazvukový skalpel alebo ultrazvukový skalpel s elektrokoagulačnými kliešťami alebo elektrokoagulačné nožnice,
   21. optika.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore otorinolaryngológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatrická anestéziológia,
   2. pediatria,
   3. detská chirurgia,
   4. oftalmológia,
   5. cievna chirurgia,
   6. neurochirurgia,
   7. plastická chirurgia,
   8. maxilofaciálna chirurgia,
   9. hrudníková chirurgia,
   10. klinická onkológia,
   11. rádiológia s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná rádiológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. operačná sála s celkovou anestéziou dostupná nepretržite,
   2. shaver,
   3. rigídny ezofagoskop pre všetky kategórie detského veku,
   4. rigídny bronchoskop pre všetky kategórie detského veku,
   5. flexibilný nazolaryngoskop,
   6. flexibilný laryngotracheobronchoskop vo viacerých veľkostiach,
   7. monitoring hlavových nervov,
   8. inštrumentárium na detskú a dospelú tracheotómiu,
   9. Kleinsasserov tubus a stolík na jeho upevnenie,
   10. CT alebo MRI navigácia,
   11. C-rameno na operačnej sále,
   12. priestory a vybavenie pre pregraduálnu a postgraduálnu výučbu,
   13. chirurgický laser,
   14. monopolárna kauterizácia,
   15. bipolárna kauterizácia,
   16. endoskopická veža pre funkčnú endonazálnu chirurgiu nosa a prínosových dutín (FESS),
   17. kamera a inštrumentárium na funkčnú endolaryngeálnu chirurgiu nosa a prínosových dutín (FESS),
   18. technické vybavenie na objektívne vyšetrenie sluchu v celkovej anestézii,
   19. inštrumentárium pre všetky druhy chirurgických výkonov zadefinovaných pre detskú otorinolaryngológiu (otochirurgické, rinochirurgické, laryngochirurgické výkony, chirurgické výkony v oblasti hltana, chirurgia krku, endoskopické výkony v ORL oblasti),
   20. ultrazvukový skalpel alebo ultrazvukový skalpel s elektrokoagulačnými kliešťami alebo elektrokoagulačné nožnice,
   21. optika.

# Program stomato-maxilo-faciálnej chirurgie pre deti Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je zubný lekár.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. sety na dentoalveolárnu chirurgiu,
   2. sety na dentálnu implantológiu,
   3. sety a inštrumentárium na traumatológiu,
   4. rigidný endoskop,
   5. panoramatický röntgen (OPG) s počítačovou tomografiou s kužeľovitým zväzkom (CBCT),
   6. operačné sály na dentoalveolárne chirurgické výkony v lokálnej anestézii,
   7. operačné sály na maxilofaciálne chirurgické výkony v celkovej anestézii,
   8. lôžková časť s možnosťou pooperačného monitoringu vitálnych funkcií.
4. Podmienka na poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie je nepretržité poskytovanie anestéziologických výkonov.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je
   1. zubný lekár,
   2. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia .
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. sety na dentoalveolárnu chirurgiu,
   2. sety na dentálnu implantológiu,
   3. sety a inštrumentárium na traumatológiu,
   4. rigidný endoskop,
   5. RTG OPG (ortopantomogram) s CBCT (cone beam computed tomography),
   6. operačné sály na dentoalveolárne chirurgické výkony v lokálnej anestézii,
   7. operačné sály na maxilofaciálne chirurgické výkony v celkovej anestézii,
   8. lôžková časť s možnosťou pooperačného monitoringu vitálnych funkcií,
   9. lupové okuliare,
   10. flexibilný endoskop a artroskop s vežou,
   11. endoskopická súprava na mobilnom stojane,
       1. sialoskop,
       2. artroskop,
       3. sinusoskop,
       4. bronchoskop,
       5. video-larygoskop alebo laryngoskop je bazálny pre ARO,
   12. defibrilátor,
   13. osteosyntetické sety (platnicky, skrutky a inštrumentárium – stredná tretina, mandibula a rekonštrukčné systémy) pr 1,5, 2.0, 2.4 mm,
   14. kompletné súpravy inštrumentária pre MFCH,
       1. súpravy inštrumentária pre plastickú chirurgiu,
       2. súpravy inštrumentária pre DACH,
       3. súpravy inštrumentária pre dentálnu implantológiu,
       4. súpravy inštrumentária pre zubné lekárstvo,
       5. súpravy inštrumentária pre mikrochirurgické výkony,
   15. tele RTG lebky.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie s lehotou na splnenie podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona 1. januára 2026 je
   1. operačný mikroskop,
   2. vybavenie na robotickú chirurgiu.
5. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. možnosť hospitalizovať pacienta na pediatrických lôžkach, lôžkach otorinolaryngologie, detskej chirurgie a lôžkach pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny s možnosťou pooperačného monitoringu vitálnych funkcií,
   2. nepretržité poskytovanie anestéziologických výkonov,
   3. medicínska služba Rázštepy je vykonávaná len pre pacientov od 3 rokov.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je
   1. zubný lekár,
   2. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria,
   3. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pre pediatrická anestéziológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. sety na dentoalveolárnu chirurgiu,
   2. sety na dentálnu implantológiu,
   3. sety a inštrumentárium na traumatológiu,
   4. rigidný endoskop,
   5. RTG OPG (ortopantomogram) s CBCT (cone beam computed tomography),
   6. operačné sály na dentoalveolárne chirurgické výkony v lokálnej anestézii,
   7. operačné sály na maxilofaciálne chirurgické výkony v celkovej anestézii,
   8. lôžková časť s možnosťou pooperačného monitoringu vitálnych funkcií,
   9. lupové okuliare,
   10. flexibilný endoskop a artroskop s vežou,
   11. endoskopická súprava na mobilnom stojane,
       1. sialoskop,
       2. artroskop,
       3. sinusoskop,
       4. bronchoskop,
       5. video-larygoskop alebo laryngoskop je bazálny pre ARO,
   12. defibrilátor,
   13. osteosyntetické sety (platnicky, skrutky a inštrumentárium – stredná tretina, mandibula a rekonštrukčné systémy) pr 1,5, 2.0, 2.4 mm, biodegradovateľný osteosytetický materiál,
   14. kompletné súpravy inštrumentária pre MFCH,
       1. súpravy inštrumentária pre plastickú chirurgiu,
       2. súpravy inštrumentária pre DACH,
       3. súpravy inštrumentária pre dentálnu implantológiu,
       4. súpravy inštrumentária pre zubné lekárstvo,
       5. súpravy inštrumentária pre mikrochirurgické výkony,
   15. tele RTG lebky.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie s lehotou na splnenie podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona 1. januára 2026 je
   1. operačný mikroskop,
   2. vybavenie na robotickú chirurgiu,
   3. CT navigačný systém.
5. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. možnosť hospitalizovať pacienta na pediatrických lôžkach, lôžkach otorinolaryngologie, detskej chirurgie a lôžkach pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny s možnosťou pooperačného monitoringu vitálnych funkcií,
   2. nepretržité poskytovanie anestéziologických výkonov,
   3. medicínska služba Rázštepy je vykonávaná len pre pacientov od 3 rokov.

# Spondylochirurgický program pre deti Program III. úrovne

1. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať sú Neurochirurgický program.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. ortopédia,
   2. neurochirurgia,
   3. úrazová chirurgia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby pre pacientov s podozrením na poškodenie miechy je
   1. nepretržitá dostupnosť MR vyšetrenia,
   2. C-rameno,
   3. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   4. operačný mikroskop,
   5. vysoko otáčková fréza.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby Chirurgická liečba idiopatických deformít v detskom veku, Chirurgická liečba kongenitálnych deformít v detskom veku, Chirurgická liečba neurogénnych deformít v detskom veku, Chirurgická liečba deformít v detskom veku pri syndrómových skoliózach a Chirurgická liečba poúrazových deformít v detskom veku je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. neuromonitoring,
   4. celotelové stereo rádiografické zobrazovanie; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026,
   5. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby Paliatívna chirurgická liečba nádorov chrbtice - C0-C7 a Paliatívna chirurgická liečba nádorov chrbtice - T1-L5 je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia (pri stabilizácii); lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Paliatívna perkutánnej chirurgická liečba nádorov chrbtice - T1-S1 je
   1. C-rameno,
   2. RFA prístroj.
7. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Paliatívna chirurgická liečba nádorov chrbtice - S1-Co je C-rameno.
8. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby Radikálna chirurgická liečba nádorov chrbtice - C0-C7, Radikálna chirurgická liečba nádorov chrbtice - T1-L5 a Radikálna chirurgická liečba nádorov chrbtice - S1-Co je
   1. C-rameno,
9. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
10. Operačný mikroskop,
11. Vysoko otáčková fréza,
12. nepretržitá dostupnosť MR vyšetrenia,
13. CUSA,
14. neuromonitoring.
15. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby Chirurgická liečba úrazov chrbtice bez neurologického deficitu - C0-C2, Chirurgická liečba úrazov chrbtice bez neurologického deficitu - C3-C7, Chirurgická liečba úrazov chrbtice bez neurologického deficitu - T1-T11, Chirurgická liečba úrazov chrbtice bez neurologického deficitu - T12- L2, Chirurgická liečba úrazov chrbtice bez neurologického deficitu - L1-L5 a Chirurgická liečba úrazov chrbtice bez neurologického deficitu -S- Co je
    1. C-rameno,
    2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.
16. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby Chirurgická liečba úrazov chrbtice s instabilitou - C0-C2 a Chirurgická liečba úrazov chrbtice s instabilitou -

C3-C7 je

* 1. C-rameno,
  2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
  3. Operačný mikroskop,
  4. Vysoko otáčková fréza,
  5. nepretržitá dostupnosť MR vyšetrenia.

1. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby Chirurgická liečba úrazov chrbtice s instabilitou - T1-T11, Chirurgická liečba úrazov chrbtice s instabilitou - T12-L2, Chirurgická liečba úrazov chrbtice s instabilitou - L1-L5 a Chirurgická liečba úrazov chrbtice s instabilitou - S-Co je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. nepretržitá dostupnosť MR vyšetrenia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby Chirurgická liečba úrazov chrbtice s neurologickým deficitom- C0-C2, Chirurgická liečba úrazov chrbtice s neurologickým deficitom - C3-C7, Chirurgická liečba úrazov chrbtice s neurologickým deficitom - T1-T11, Chirurgická liečba úrazov chrbtice s neurologickým deficitom - T12- L2, Chirurgická liečba úrazov chrbtice s neurologickým deficitom - L1-L5 a Chirurgická liečba úrazov chrbtice s neurologickým deficitom - S-Co je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. operačný mikroskop,
   4. vysoko otáčková fréza,
   5. nepretržitá dostupnosť MR vyšetrenia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Chirurgická liečba degen. ochorení chrbtice - C0-C7 je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. operačný mikroskop,
   4. vysoko otáčková fréza,
   5. neuromonitoring,
   6. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Chirurgická liečba degen. ochorení chrbtice - T1-S1 je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. operačný mikroskop,
   4. vysoko otáčková fréza,
   5. neuromonitoring,
   6. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026,
   7. spinálny endoskop,
   8. tubusové retraktory.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Chirurgická liečba degen. ochorení chrbtice - S2-Co + SI kĺby je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby Chirurgická liečba instabilít chrbtice - C0-C2 a Chirurgická liečba instabilít chrbtice - C3-C7 je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. operačný mikroskop,
   4. vysoko otáčková fréza,
   5. neuromonitoring,
   6. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
7. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Chirurgická liečba instabilít chrbtice - T1-S1 je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. operačný mikroskop,
   4. vysoko otáčková fréza,
   5. neuromonitoring,
   6. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026,
   7. spinálny endoskop,
   8. tubusové retraktory.
8. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Chirurgická liečba instabilít chrbtice - S2-Co + SI kĺby
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.
9. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby Chirurgická liečba zápalových spondylopatií - C0-C2 a Chirurgická liečba zápalových spondylopatií - C3-C7 je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. operačný mikroskop,
   4. vysoko otáčková fréza,
   5. neuromonitoring,
   6. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
10. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Chirurgická liečba zápalových a metabolických spondylopatií - T1-S1 je
    1. C-rameno,
    2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
    3. operačný mikroskop,
    4. vysoko otáčková fréza,
    5. neuromonitoring,
    6. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026,
    7. spinálny endoskop,
    8. tubusové retraktory.
11. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Chirurgická liečba zápalových a metabolických spondylopatií - S2-Co + SI kĺby je
    1. C-rameno,
    2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.

# Program IV. úrovne

1. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať sú Neurochirurgický program.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. ortopédia,
   2. neurochirurgia,
   3. úrazová chirurgia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby pre pacientov s podozrením na poškodenie miechy je
   1. nepretržitá dostupnosť MR vyšetrenia,
   2. C-rameno,
   3. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   4. operačný mikroskop,
   5. vysoko otáčková fréza.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby Chirurgická liečba idiopatických deformít v detskom veku, Chirurgická liečba kongenitálnych deformít v detskom veku, Chirurgická liečba neurogénnych deformít v detskom veku, Chirurgická liečba deformít v detskom veku pri syndrómových skoliózach a Chirurgická liečba poúrazových deformít v detskom veku je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. neuromonitoring,
   4. celotelové stereo rádiografické zobrazovanie; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026,
   5. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby Paliatívna chirurgická liečba nádorov chrbtice - C0-C7 a Paliatívna chirurgická liečba nádorov chrbtice - T1-L5 je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia (pri stabilizácii); lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Paliatívna perkutánnej chirurgická liečba nádorov chrbtice - T1-S1 je
   1. C-rameno,
   2. RFA prístroj.
7. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Paliatívna chirurgická liečba nádorov chrbtice - S1-Co je C-rameno.
8. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby Radikálna chirurgická liečba nádorov chrbtice - C0-C7, Radikálna chirurgická liečba nádorov chrbtice - T1-L5 a Radikálna chirurgická liečba nádorov chrbtice - S1-Co je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. Operačný mikroskop,
   4. Vysoko otáčková fréza,
   5. nepretržitá dostupnosť MR vyšetrenia,
   6. CUSA,
   7. neuromonitoring.
9. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby Chirurgická liečba úrazov chrbtice bez neurologického deficitu - C0-C2, Chirurgická liečba úrazov chrbtice bez neurologického deficitu - C3-C7, Chirurgická liečba úrazov chrbtice bez neurologického deficitu - T1-T11, Chirurgická liečba úrazov chrbtice bez neurologického deficitu - T12- L2, Chirurgická liečba úrazov chrbtice bez neurologického deficitu - L1-L5 a Chirurgická liečba úrazov chrbtice bez neurologického deficitu -S- Co je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.
10. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby Chirurgická liečba úrazov chrbtice s instabilitou - C0-C2 a Chirurgická liečba úrazov chrbtice s instabilitou -

C3-C7 je

* 1. C-rameno,
  2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
  3. Operačný mikroskop,
  4. Vysoko otáčková fréza,
  5. nepretržitá dostupnosť MR vyšetrenia.

1. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby Chirurgická liečba úrazov chrbtice s instabilitou - T1-T11, Chirurgická liečba úrazov chrbtice s instabilitou - T12-L2, Chirurgická liečba úrazov chrbtice s instabilitou - L1-L5 a Chirurgická liečba úrazov chrbtice s instabilitou - S-Co je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. nepretržitá dostupnosť MR vyšetrenia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby Chirurgická liečba úrazov chrbtice s neurologickým deficitom- C0-C2, Chirurgická liečba úrazov chrbtice s neurologickým deficitom - C3-C7, Chirurgická liečba úrazov chrbtice s neurologickým deficitom - T1-T11, Chirurgická liečba úrazov chrbtice s neurologickým deficitom - T12- L2, Chirurgická liečba úrazov chrbtice s neurologickým deficitom - L1-L5 a Chirurgická liečba úrazov chrbtice s neurologickým deficitom - S-Co je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. operačný mikroskop,
   4. vysoko otáčková fréza,
   5. nepretržitá dostupnosť MR vyšetrenia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Chirurgická liečba degen. ochorení chrbtice - C0-C7 je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. operačný mikroskop,
   4. vysoko otáčková fréza,
   5. neuromonitoring,
   6. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Chirurgická liečba degen. ochorení chrbtice - T1-S1 je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. operačný mikroskop,
   4. vysoko otáčková fréza,
   5. neuromonitoring,
   6. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026,
   7. spinálny endoskop,
   8. tubusové retraktory.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Chirurgická liečba degen. ochorení chrbtice - S2-Co + SI kĺby je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby Chirurgická liečba instabilít chrbtice - C0-C2 a Chirurgická liečba instabilít chrbtice - C3-C7 je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. operačný mikroskop,
   4. vysoko otáčková fréza,
   5. neuromonitoring,
   6. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
7. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Chirurgická liečba instabilít chrbtice - T1-S1 je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. operačný mikroskop,
   4. vysoko otáčková fréza,
   5. neuromonitoring,
   6. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026,
   7. spinálny endoskop,
   8. tubusové retraktory.
8. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Chirurgická liečba instabilít chrbtice - S2-Co + SI kĺby
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.
9. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínske služby Chirurgická liečba zápalových spondylopatií - C0-C2 a Chirurgická liečba zápalových spondylopatií - C3-C7 je
   1. C-rameno,
   2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
   3. operačný mikroskop,
   4. vysoko otáčková fréza,
   5. neuromonitoring,
   6. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
10. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Chirurgická liečba zápalových a metabolických spondylopatií - T1-S1 je
    1. C-rameno,
    2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025,
    3. operačný mikroskop,
    4. vysoko otáčková fréza,
    5. neuromonitoring,
    6. robotický systém; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026,
    7. spinálny endoskop,
    8. tubusové retraktory.
11. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre medicínsku službu Chirurgická liečba zápalových a metabolických spondylopatií - S2-Co + SI kĺby je
    1. C-rameno,
    2. 3D/navigácia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2025.

# Muskuloskeletálny program pre deti Program I. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ortopédia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je materiálno-technické vybavenie pre výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti vrátane vybavenia pre artroskopické výkony, ak sa poskytujú artroskopické výkony,
3. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú predoperačné a pooperačné zázemie na prípravu pacienta pred operačným výkonom a následné pooperačné zotavenie, s prístupným pooperačným monitorovaním vitálnych funkcií, dostupnými medicinálnymi plynmi a možnosťou okamžitej resuscitácie.

# Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ortopédia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. operačná sála spĺňajúca požiadavky vysokoaseptickej operačnej sály vhodnej pre kostné operácie,
   2. mobilné skiaskopické zariadenie – C-rameno,
   3. vybavenie na artroskopicky asistovanú operatívu,
   4. RTG transparentný operačný stôl s rôznym stupňom polohovania a traumatologickými extenčnými nadstavbami pri ošetrovaní úrazov muskulo-skeletálneho systému,
   5. polohovateľné lôžka s antidekubitárnymi matracmi (30% elektrické).

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ortopédia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. operačná sála spĺňajúca požiadavky vysokoaseptickej operačnej sály vhodnej pre kostné operácie,
   2. mobilné skiaskopické zariadenie - C-rameno,
   3. vybavenie na komplexnú artroskopicky asistovanú operatívu,
   4. RTG transparentný operačný stôl s rôznym stupňom polohovania a traumatologickými extenčnými nadstavbami pri ošetrovaní úrazov pohybového aparátu,
   5. hemostatické vysokoenergetické zariadenie,
   6. zariadenie na poskytovanie kryoterapie.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je polohovateľné lôžka s antidekubitárnymi matracmi (50 % elektrické); lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2028.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ortopédia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. tri lôžka na jednotke intenzívnej starostlivosti,
   2. operačná sála s vybavením pre vysokoaseptické operačné výkony, s jedným mobilným skiaskopickým zariadením - C-rameno,
   3. polohovateľné lôžka s antidekubitárnymi matracmi (50 % elektrické),
   4. vybavenie na komplexnú artroskopicky asistovanú operatívu,
   5. RTG transparentný operačný stôl s rôznym stupňom polohovania a traumatologickými extenčnými nadstavbami pri ošetrovaní úrazov pohybového aparátu,
   6. hemostatické vysokoenergetické zariadenie,
   7. zariadenie na poskytovanie kryoterapie.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore ortopédia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. tri lôžka na jednotke intenzívnej starostlivosti,
   2. dve operačné sály s vybavením pre vysokoaseptické operačné výkony, s jedným mobilným skiaskopickým zariadením - C – rameno,
   3. polohovateľné lôžka s antidekubitárnymi matracmi (50 % elektrické),
   4. vybavenie na komplexnú artroskopicky asistovanú operatívu,
   5. RTG transparentný operačný stôl s rôznym stupňom polohovania a traumatologickými extenčnými nadstavbami pri ošetrovaní úrazov pohybového aparátu,
   6. dostupné intraoperačné CT vyšetrenie,
   7. navigačné systémy pre počítačovo a roboticky asistované operačné výkony,
   8. hemostatické vysokoenergetické systémy typu Ligasure, harmonický skalpel,
   9. operačný mikroskop.

# Program plastickej chirurgie pre deti Program I. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore plastická chirurgia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. operačná sála podľa platných hygienických štandardov,
   2. turniket.

# Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore plastická chirurgia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. operačná sála podľa platných hygienických štandardov,
   2. turniket,
   3. RTG prístroj na pracovisku.
3. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie je operačná sála dostupná päť dní v týždni v celom rozsahu pracovnej doby,

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore plastická chirurgia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. operačná sála podľa platných hygienických štandardov,
   2. turniket,
   3. RTG prístroj na pracovisku,
   4. USG prístroj (Doppler).
3. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie je intermediálne lôžko.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore plastická chirurgia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. operačná sála podľa platných hygienických štandardov,
   2. turniket,
   3. RTG prístroj na pracovisku,
   4. USG prístroj (Doppler),
   5. operačný mikroskop.
3. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. dostupnosť lôžka jednotky intenzívnej starostlivosti v zariadení,
   2. dve intermediálne lôžka,

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore plastická chirurgia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. operačná sála podľa platných hygienických štandardov,
   2. turniket,
   3. RTG prístroj na pracovisku,
   4. USG prístroj (Doppler),
   5. operačný mikroskop.
3. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. dostupnosť lôžka jednotky intenzívnej starostlivosti v zariadení,
   2. dve intermediálne lôžka.

# Program pre orgánové transplantácie pre deti Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia.
2. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. odber orgánov od mŕtveho darcu v zdravotníckom zariadení nižšom ako IV. úrovne je možný iba tímom z transplantačného centra zdravotníckeho zariadenia IV. úrovne,
   2. anesteziologicko-intenzivistické lôžka s UPV,
   3. medicínska služba Identifikácia mŕtveho darcu orgánov je poskytovaná v nepretržitom režime.

# Program IV. úrovne

1. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. odber orgánov od mŕtveho darcu v zdravotníckom zariadení nižšom ako IV. úrovne je možný iba tímom z transplantačného centra zdravotníckeho zariadenia IV. úrovne,
   2. anesteziologicko-intenzivistické lôžka s UPV,
   3. medicínska služba Identifikácia mŕtveho darcu orgánov je poskytovaná v nepretržitom režime,
   4. zabezpečenie komplexného transplantačného programu, ktorý zahŕňa manažment mŕtvych darcov orgánov a živých darcov obličiek, odber obličiek od mŕtvych aj živých darcov, transplantácie obličiek od mŕtvych aj živých darcov a diagnostiku a liečbu komplikácií po transplantácii obličiek od mŕtvych aj živých darcov.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia obličky je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. chirurgia alebo detská chirurgia alebo urológia alebo pediatrická urológia,
   2. anestéziológia a intenzívna medicína alebo pediatrická anestéziológia,
   3. nefrológia alebo pediatrická nefrológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia obličky je pracovisko brušná chirurgia a pracovisko urológie s vybavením
   1. výrobník ľadovej drte,
   2. transportný box pre transport odobratej obličky,
   3. chladiaci box na uskladnenie perfúznych roztokov,
   4. dostupnosť prístroja na pulzatilnú prístrojovú perfúziu obličiek - machine perfusion alebo na základe zmluvného vzťahu,
   5. Doppler Duplexný ultrazvukový prístroj na intraoperačnú ultrasonografiu,
   6. rádiologická operačná sála pre endoskopické výkony.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia obličky je pred a potransplantačná zdravotná starostlivosť (transplantačná nefrológia) s vybavením
   1. Doppler Duplexný ultrasonografický prístroj s možnosťou pripojenia bioptickej sonografickej sondy,
   2. bioptická pištoľ vrátane adaptérov na lineárnu a konvexnú sondu,
   3. hemodialýza a kontinuálna veno – venózna hemodiafiltrácia v nepretržitom režime,
   4. veľkoobjemová výmena plazmy/plazmaferéza/imunoadsorpcia v nepretržitom režime,
   5. vyšetrenie počítačovou tomografiou v nepretržitom režime,
   6. krvná banka v nepretržitom režime,
   7. mikrobiologické vyšetrenia (vrátane diagnostiky oportúnnych patogénov) v nepretržitom režime,
   8. dostupnosť histopatologického vyšetrenia a elektrónovej mikroskopie v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   9. dostupnosť špeciálnej imunologickej diagnostiky (typizácia histokompatibilných antigénov, lymfocytotoxická krížová skúška, krížová skúška prietokovou cytometriou) v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   10. dostupnosť monitoringu imunosupresie v rámci nemocnice.

# Program V. úrovne

1. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. odber orgánov od mŕtveho darcu v zdravotníckom zariadení nižšom ako IV. úrovne je možný iba tímom z transplantačného centra zdravotníckeho zariadenia IV. úrovne,
   2. anesteziologicko-intenzivistické lôžka s UPV,
   3. medicínska služba Identifikácia mŕtveho darcu orgánov je poskytovaná v nepretržitom režime,
   4. zabezpečenie komplexného transplantačného programu, ktorý zahŕňa manažment mŕtvych darcov orgánov a živých darcov obličiek, odber obličiek od mŕtvych aj živých darcov, transplantácie obličiek od mŕtvych aj živých darcov a diagnostiku a liečbu komplikácií po transplantácii obličiek od mŕtvych aj živých darcov.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia obličky je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. chirurgia alebo detská chirurgia alebo urológia alebo pediatrická urológia,
   2. anestéziológia a intenzívna medicína alebo pediatrická anestéziológia,
   3. pediatrická nefrológia alebo nefrológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia obličky je pracovisko brušná chirurgia a pracovisko urológie s vybavením
   1. výrobník ľadovej drte,
   2. transportný box pre transport odobratej obličky,
   3. chladiaci box na uskladnenie perfúznych roztokov,
   4. dostupnosť prístroja na pulzatilnú prístrojovú perfúziu obličiek – machine perfusion alebo na základe zmluvného vzťahu,
   5. Doppler Duplexný ultrazvukový prístroj na intraoperačnú ultrasonografiu,
   6. rádiologická operačná sála pre endoskopické výkony.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia obličky je pred a potransplantačná zdravotná starostlivosť (transplantačná nefrológia) s vybavením
   1. Doppler Duplexný ultrasonografický prístroj s možnosťou pripojenia bioptickej sonografickej sondy,
   2. bioptická pištoľ vrátane adaptérov na lineárnu a konvexnú sondu,
   3. hemodialýza a kontinuálna veno – venózna hemodiafiltrácia v nepretržitom režime,
   4. veľkoobjemová výmena plazmy/plazmaferéza/imunoadsorpcia v nepretržitom režime,
   5. vyšetrenie počítačovou tomografiou v nepretržitom režime,
   6. krvná banka v nepretržitom režime,
   7. mikrobiologické vyšetrenia (vrátane diagnostiky oportúnnych patogénov) v nepretržitom režime,
   8. dostupnosť histopatologického vyšetrenia a elektrónovej mikroskopie v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   9. dostupnosť špeciálnej imunologickej diagnostiky (typizácia histokompatibilných antigénov, lymfocytotoxická krížová skúška, krížová skúška prietokovou cytometriou) v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   10. dostupnosť monitoringu imunosupresie v rámci nemocnice.
5. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia pečene sú
   1. Súčasne poskytovať medicínsku službu Transplantácia pečene z Programu pre orgánové transplanácie v jednej nemocnici.
6. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia pečene je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. chirurgia alebo detská chirurgia,
   2. anestéziológia a intenzívna medicína alebo pediatrická anestéziológia,
   3. pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa alebo hepatologia.
7. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia pečene je pracovisko brušnej chirurgie s vybavením
8. výrobník ľadovej drte,
9. transportný box pre transport odobratej pečene,
10. chladiaci box na uskladnenie perfúznych roztokov,

g) dostupnosť prístroja na pulzatilnú prístrojovú perfúziu pečene - machine perfusion alebo na základe zmluvného vzťahu,

1. špeciálne brušné rozvierače pre transplantáciu pečene,
2. prístroj/systém na ultrazvukovú abláciu tkanív (CUSA - Cavitron ultrasound surgical aspirator),
3. Doppler Duplexný ultrasonografický prístroj na intraoperačnú ultrasonografiu.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia pečene je pred a potransplantačná zdravotná starostlivosť (transplantačná hepatológia) s vybavením
   1. Doppler Duplexný ultrasonografický prístroj s možnosťou pripojenia bioptickej sonografickej sondy,
   2. bioptická pištoľ vrátane adaptérov na lineárnu a konvexnú sondu,
   3. hemodialýza a kontinuálna veno – venózna hemodiafiltrácia v nepretržitom režime,
   4. veľkoobjemová výmena plazmy/plazmaferéza/imunoadsorpcia v nepretržitom režime,
   5. vyšetrenie počítačovou tomografiou v nepretržitom režime,
   6. krvná banka v nepretržitom režime,
   7. endoskopické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu a intervenčnej rádiológie

v nepretržitom režime,

* 1. mikrobiologické vyšetrenie (vrátane diagnostiky oportúnnych patogénov) v nepretržitom režime,
  2. dostupnosť histopatologického vyšetrenia a elektrónovej mikroskopie v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
  3. dostupnosť špeciálnej imunologickej diagnostiky (typizácia histkompatibilných antigénov, lymfocytotoxická krížová skúška, krížová skúška prietokovou cytometriou) v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
  4. dostupnosť monitoringu imunosupresie v nemocnici,
  5. dostupnosť molekulárno-biologickej diagnostiky alebo na základe zmluvného vzťahu,
  6. Fibroscan – tranzientná elastografia pečene,
  7. kontinuálna dostupnosť setov založených na metodike polymerázovej reťazovej reakcie na stanovenie deoxyribonukleovej kyseliny vírusu hepatitídy B, C, E, cytomegalovírusu a vírusu Epstein-Barrovej a stanovenie hladiny faktorov zrážanlivosti,
  8. špeciálne laboratórne pomôcky – mikropipety Hamiltonove, dávkovacie automatické pipety,
  9. prístroj na rýchlu sérologickú diagnostiku.

1. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia pečene sú pracovisko detskej anesteziologie a intenzívnej medicíny v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia pankreasu je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. chirurgia alebo detská chirurgia,
   2. anestéziológia a intenzívna medicína alebo pediatrická anestéziológia,
   3. pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy alebo endokrinológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia pankreasu je pracovisko brušnej chirurgie s vybavením
   1. výrobník ľadovej drte,
   2. transportný box pre transport odobratého pankreasu,
   3. chladiaci box na uskladnenie perfúznych roztokov,
   4. Doppler Duplexný ultrasonografický prístroj na intraoperačnú ultrasonografiu.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia pankreasu je pred a potransplantačná zdravotná starostlivosť (transplantačná diabetológia) s vybavením
   1. Doppler Duplexný ultrazvukový prístroj s možnosťou pripojenia bioptickej sonografickej sondy,
   2. bioptická pištoľ vrátane adaptérov na lineárnu a konvexnú sondu,
   3. hemodialýza a kontinuálna veno – venózna hemodiafiltrácia v nepretržitom režime,
   4. veľkoobjemová výmena plazmy/plazmeferéza/imunoadsorpcia v nepretržitom režime,
   5. vyšetrenie počítačovou tomografiou v nepretržitom režime,
   6. krvná banka v nepretržitom režime,
   7. endoskopické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu a intervenčnej rádiológie v nepretržitom režime,
   8. mikrobiologické vyšetrenie (vrátane diagnostiky oportúnnych patogénov) v nepretržitom režime,
   9. systém na kontinuálny monitoring glukózy monitoring,
   10. dostupnosť histopatologického vyšetrenia a elektrónovej mikroskopie v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   11. dostupnosť monitoringu imunosupresie v nemocnici,
   12. dostupnosť molekulárno-biologickej diagnostiky v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   13. dostupnosť špeciálnej imunologickej diagnostiky (typizácia histokompatibilných antigénov, lymfocytotoxická krížová skúška, krížová skúška prietokovou cytometriou) v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   14. prístroj na rýchlu sérologickú diagnostiku.
5. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú Transplantačné centrum pre transplantáciu pankreasu musí byť spojené s centrom pre transplantáciu obličky. Musí spĺňať špeciálne materiálno-technické vybavenie a špeciálne personálne zabezpečenie pre transplantáciu pankreasu podľa tohto predpisu.
6. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia čreva je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. chirurgia alebo detská chirurgia,
   2. anestéziológia a intenzívna medicína alebo pediatrická anestéziológia,
   3. hepatológia alebo pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa.
7. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia čreva je pracovisko brušnej chirurgie s vybavením
   1. výrobník ľadovej drte,
   2. transportný box pre transport odobratého čreva,
   3. chladiaci box na uskladnenie perfúznych roztokov,
   4. Doppler Duplexný prístroj na intraoperačnú ultrasonografiu.
8. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia čreva je pred a potransplantačná zdravotná starostlivosť (transplantačná gastroenterológia) s vybavením
   1. Doppler Duplexný ultrazvukový prístroj s možnosťou pripojenia bioptickej sonografickej sondy,
   2. bioptická pištoľ vrátane adaptérov na lineárnu a konvexnú sondu,
   3. hemodialýza a kontinuálna veno – venózna hemodiafiltrácia v nepretržitom režime,
   4. veľkoobjemová výmena plazmy/plazmaferéza/imunoadsorpcia v nepretržitom režime,
   5. vyšetrenie počítačovou tomografiou v nepretržitom režime,
   6. krvná banka v nepretržitom režime,
   7. endoskopické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu a intervenčnej rádiológie v nepretržitom režime,
   8. mikrobiologické vyšetrenia (vrátane diagnostiky oportúnnych patogénov) v nepretržitom režime,
   9. dostupnosť histopatologického vyšetrenia a elektrónovej mikroskopie v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   10. dostupnosť monitoringu imunosupresie v nemocnici,
   11. dostupnosť molekulárno-biologickej diagnostiky v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   12. dostupnosť špeciálnej imunologickej diagnostiky (typizácia histokompatibilných antigénov, lymfocytotoxická krížová skúška, krížová skúška prietokovou cytometriou)

v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,

* 1. prístroj na rýchlu sérologickú diagnostiku.

1. Iné programy alebo medicínske služby, ktoré sa musia v nemocnici súčasne poskytovať pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia srdca sú Kardiochirurgický program

V. úrovne.

1. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia srdca je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. kardiochirurgia,
   2. pediatrická kardiológia,
   3. pediatrická anestéziológia a pediatrická kardiológia,
   4. kardiológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia srdca je kardiochirurgické pracovisko s vybavením
   1. výrobník ľadovej drte,
   2. transportný box pre transport srdca,
   3. chladiaci box na uskladnenie perfúznych roztokov.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia srdca je pred a potransplantačná zdravotná starostlivosť (transplantačná kardiológia) s vybavením
   1. hemodialýza a kontinuálna veno – venózna hemodiafiltrácia v nepretržitom režime,
   2. veľkoobjemová výmena plazmy/plazmaferéza/imunoadsorpcia v nepretržitom režime,
   3. vyšetrenie počítačovou tomografiou v nepretržitom,
   4. vyšetrenie transtorakálnou a transezofageálnou echokardiou v nepretržitom režime,
   5. kardio magnetická rezonancia v nepretržitom režime,
   6. krvná banka v nepretržitom režime,
   7. ECMO (extracorporal membrane oxygenation) – extrakorporálna membránová oxygenácia v nepretržitom režime,
   8. prístroj na dočasnú podporu ľavej/pravej/oboch komôr v nepretržitom režime,
   9. endoskopické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu a intervenčnej rádiológie v nepretržitom režime,
   10. mikrobiologické vyšetrenie (vrátane diagnostiky oportúnnych patogénov) v nepretržitom režime,
   11. dostupnosť histopatologického vyšetrenia a elektrónovej mikroskopie v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   12. dostupnosť špeciálnej imunologickej diagnostiky (typizácia histokompatibilných antigénov, lymfocytotoxická krížová skúška, krížová skúška prietokovou cytometriou) v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   13. dostupnosť monitoringu imunosupresie v nemocnici,
   14. dostupnosť molekulárno-biologickej diagnostiky v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   15. prístroj na rýchlu sérologickú diagnostiku.
4. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia pľúc je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. hrudníková chirurgia,
   2. pneumológia a ftizeológia,
   3. chirurgia,
   4. anestéziológia a intenzívna medicína,
   5. pediatrická pneumológia a ftizeológia.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia pľúc je pracovisko hrudníkovej chirurgie svybavením
   1. výrobník ľadovej drte,
   2. transportný box pre transport odobratých pľúc,
   3. chladiaci box na uskladnenie perfúznych roztokov.
6. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Transplantácia pľúc je pred a potransplantačná zdravotná starostlivosť (transplantačná pneumológia) s vybavením
   1. hemodialýza a kontinuálna veno – venózna hemodiafitrácia v nepretržitom režime,
   2. veľkoobjemová výmena plazmy/plazmaferéza/imunoadsorpcia v nepretržitom režime,
   3. vyšetrenie počítačovou tomografiou v nepretržitom režime,
   4. kardio magnetická rezonancia v nepretržitom režime,
   5. krvná banka v nepretržitom režime,
   6. endoskopické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu a intervenčnej rádiológie v nepretržitom režime,
   7. mikrobiologické vyšetrenie (vrátane diagnostiky oportúnnych patogénov) v nepretržitom režime,
   8. videobronchoskop s možnosťou kryobiopsie,
   9. ergometer,
   10. spirometer,
   11. dostupnosť histopatologického vyšetrenia a elektrónovej mikroskopie v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   12. dostupnosť špeciálnej imunologickej diagnostiky (typizácia histokompatibilných antigénov, lymfocytotoxická krížová skúška, krížová skúška prietokovou cytometriou) v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   13. dostupnosť monitoringu imunosupresie v nemocnici,
   14. dostupnosť molekulárno-biologickej diagnostiky v nemocnici alebo na základe zmluvného vzťahu,
   15. prístroj na rýchlu sérologickú diagnostiku.

# Urologický program pre deti Program I. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická anestéziológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. videoreťazec (digitálna kamera, monitor) na endoskopické diagnostické zákroky,
   2. USG prístroj so sektorovou, lineárnou a rektálnou sondou na biopsiu prostaty.

# Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály je
   1. inštrumentárium pre otvorené operácie,
   2. endoskopické prístrojové vybavenie rigídne a flexibilné
      1. endoresektor,
      2. rigidný ureterorenoskop,
      3. ureterorenoskop (flexibilný, digitálny alebo jednorazové flexibilné ureterorenoskopy),
      4. optický uretrotom,
   3. dva rigídne cystoskopy,
   4. dva flexibilné cystoskopy,
   5. zdroj elektroresekčného prúdu pre endoskopické a otvorené operácie – monopolárny,
   6. zdroj elektroresekčného prúdu pre endoskopické a otvorené operácie – bipolárny,
   7. USG prístroj s rektálnou a multifrekvenčnou abdominálnou sondou s bioptickými násadcami, lineárna sonda,
   8. bioptická pištoľ,
   9. RTG C-rameno na skiaskopicko–skiagrafické zobrazenie,
   10. laserový generátor na intrakorporálnu litotrypsiu uretero a nefrolitiázy,
   11. pre endoskopickú liečbu konkrementov v močovom mechúri výkonný litotryptor (pneumatický alebo kombinovaný systém sonotróda a pneumatická sonda),
   12. kompletné laparoskopické inštrumentárium s HD videokamerou.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie lôžkovej časti je
   1. videoreťazec (digitálna kamera, monitor) na endoskopické diagnostické zákroky,
   2. USG prístroj so sektorovou, lineárnou sondou a rektálnou sondou na biopsiu prostaty.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická urológia s aspoň čiastočným úväzkom.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály je
   1. inštrumentárium pre otvorené operácie,
   2. endoskopické prístrojové vybavenie rigídne a flexibilné
      1. tri endoresektory,
      2. nefroskop,
      3. dva rigídne ureterorenoskopy,
      4. tri ureterorenoskopy (flexibilné, digitálne alebo jednorazové flexibilné ureterorenoskopy),
      5. optický uretrotom,
   3. štyri rigídne cystoskopy,
   4. štyrir flexibilné cystoskopy,
   5. monopolárny zdroj elektroresekčného prúdu pre endoskopické a otvorené operácie,
   6. bipolárny zdroj elektroresekčného prúdu pre endoskopické a otvorené operácie,
   7. USG prístroj s rektálnou a multifrekvenčnou abdominálnou sondou s bioptickými násadcami, lineárna sonda, so softwerovým vybavením na fúznu cielenú biopsiu prostaty a intrakorporálnu peroperačnú sondu,
   8. bioptická pištoľ,
   9. RTG C-rameno na skiaskopicko – skiagrafické zobrazenie,
   10. pre endoskopickú liečbu konkrementov v močovom mechúri výkonný litotryptor (pneumatický alebo kombinovaný systém sonotróda a pneumatická sonda),
   11. pre diagnostiku nádorov močového mechúra zobrazenie v zúženom prúde svetla (NBI) alebo fluorescenčné zobrazenie močového mechúra,
   12. kompletné laparoskopické inštrumentárium s HD videokamerou 3D alebo 4K zobrazením.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie lôžkovej časti je
   1. videoreťazec (digitálna kamera, monitor) na endoskopické zákroky,
   2. USG prístroj so sektorovou, lineárnou sondou a rektálnou sondou na cielenú fúznu biopsiu prostaty.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre lôžkový úsek určený na pooperačnú starostlivosť je
   1. EKG prístroj s možnosťou tlače,
   2. odsávačky,
   3. prívod kyslíka pri každom lôžku,
   4. infúzne pumpy,
   5. injekčné pumpy,
   6. glukomer,
   7. štyri monitory vitálnych funkcii,
   8. oxymeter prenosný,
   9. sety na malé chirurgické výkony (na kanyláciu centrálnych žíl, tracheostómiu, drenáž dutín),
   10. intenzvne lôžka,
   11. centrálny riadiaci monitor na sledovanie vitálnych funkcii.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická urológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály je
   1. inštrumentárium pre otvorené operácie,
   2. endoskopické prístrojové vybavenie rigídne a flexibilné
      1. tri endoresektory,
      2. jeden nefroskop,
      3. dva rigidné ureterorenoskopy,
      4. tri ureterorenoskopy (flexibilné, digitálne alebo jednorazové flexibilné ureterorenoskopy),
      5. optický uretrotom,
   3. štyri rigídne cystoskopy,
   4. štyri flexibilné cystoskopy,
   5. monopolárny zdroj elektroresekčného prúdu pre endoskopické a otvorené operácie,
   6. bipolárny zdroj elektroresekčného prúdu pre endoskopické a otvorené operácie,
   7. USG prístroj s rektálnou a multifrekvenčnou abdominálnou sondou s bioptickými násadcami, lineárna sonda, so softwerovým vybavením na fúznu cielenú biopsiu prostaty a intrakorporálnu peroperačnú sondu,
   8. bioptická pištoľ,
   9. RTG C-rameno na skiaskopicko – skiagrafické zobrazenie,
   10. pre endoskopickú liečbu konkrementov v močovom mechúri výkonný litotryptor (pneumatický alebo kombinovaný systém sonotróda a pneumatická sonda),
   11. pre diagnostiku nádorov močového mechúra zobrazenie v zúženom prúde svetla (NBI) alebo fluorescenčné zobrazenie močového mechúra,
   12. kompletné laparoskopické inštrumentárium s HD videokamerou 3D alebo 4K zobrazením pre dospelých a detských pacientov,
   13. extrakorporálny litotryptor na liečbu urolitiázy,
   14. multidisciplinárne robotické pracovisko pre miniinvazívnu operačnú liečbu.
3. Materiálno-technické vybavenie lôžkovej časti je
   1. videoreťazec (digitálna kamera, monitor) na endoskopické zákroky,
   2. USG prístroj so sektorovou lineárnou sondou a rektálnou sondou na cielenú fúznu biopsiu prostaty.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre lôžkový úsek určený na pooperačnú starostlivosť je
   1. EKG prístroj s možnosťou tlače,
   2. odsávačky,
   3. prívod kyslíka pri každom lôžku,
   4. infúzne pumpy,
   5. injekčné pumpy,
   6. glukomer,
   7. štyri monitory vitálnych funkcii,
   8. oxymeter prenosný,
   9. sety na malé chirurgické výkony (na kanyláciu centrálnych žíl, tracheostómiu, drenáž dutín),
   10. intenzívne lôžka,
   11. centrálny riadiaci monitor na sledovanie vitálnych funkcii.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická urológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. inštrumentárium pre otvorené operácie,
   2. endoskopické prístrojové vybavenie rigídne a flexibilné
      1. tri endoresektory 8,5 Charr.
      2. tri endoresektory od 11 do 24 Charr.,
      3. nefroskop,
      4. dva rigidné ureterorenoskopy,
      5. dva ureterorenoskop (flexibilné, digitálne alebo jednorazové flexibilné ureterorenoskopy),
      6. optický uretrotom,
   3. štyri rigidné cystoskopy od 6,5 Charr. do 22 Charr.,
   4. dva flexibilné cystoskopy,
   5. zdroj elektroresekčného prúdu pre endoskopické a otvorené operácie – monopolárny,
   6. zdroj elektroresekčného prúdu pre endoskopické a otvorené operácie – bipolárny,
   7. dva USG prístrojov s multifrekvenčnou abdominálnou sondou s bioptickými násadcami, lineárna sonda,
   8. bioptická pištoľ,
   9. RTG C-rameno na skiaskopicko-skiagrafické zobrazenie,
   10. výkonný laserový generátor na intrakorporálnu litotrypsiu uretero a nefrolitiázy vrátane operačného cystoskopu,
   11. pre endoskopickú liečbu konkrementov v močovom mechúri výkonný litotryptor (pneumatický alebo kombinovaný systém sonotróda a pneumatická sonda),
   12. kompletné pediatrické laparoskopické inštrumentárium s HD videokamerou 3D alebo 4K zobrazením.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie lôžkovej časti je
   1. video reťazec (digitálna kamera, monitor) na endoskopické zákroky,
   2. dva USG prístroje so sektorovou, lineárnou sondou.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre lôžkový úsek určený na pooperačnú starostlivosť je
   1. odsávačky,
   2. prívod kyslíka pri každom lôžku,
   3. infúzne pumpy,
   4. injekčné pumpy,
   5. glukomer,
   6. štyri monitory vitálnych funkcii,
   7. oxymeter prenosný,
   8. sety na malé chirurgické výkony (na kanyláciu centrálnych žíl, tracheostómiu, drenáž dutín),
   9. intenzívne lôžka,
   10. centrálny riadiaci monitor na sledovanie vitálnych funkcii.

# Gynekologický program pre deti Program I. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická gynekológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. USG prístroj,
   2. nástroje na odber biopsie (napríklad konchotom),
   3. set na vykonanie akútnej laparotómie alebo set na vykonanie akútnej laparoskopie,
   4. diagnostický a operačný hysteroskop,
   5. vagínoskop alebo cystoskop alebo zodpovedajúci hysteroskop.
3. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. lôžka na pozákrokové sledovanie s prístrojovým vybavením na monitorovanie klinického stavu pacientky,
   2. dostupnosť histologického vyšetrenia.

# Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatrická gynekológia alebo gynekológia a pôrodníctvo,
   2. pediatria.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie
   1. USG prístroj,
   2. nástroje na odber biopsie (napríklad konchotom),
   3. set na vykonanie akútnej laparotómie a/alebo set na vykonanie akútnej laparoskopie,
   4. diagnostický a operačný hysteroskop,
   5. vagínoskop alebo cystoskop alebo zodpovedajúci hysteroskop.
3. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. lôžka na pozákrokové sledovanie s prístrojovým vybavením na monitorovanie klinického stavu pacientky,
   2. dostupnosť histologického vyšetrenia,
   3. zabezpečenie izolácie infekčnej pacientky pri pôrode, hospitalizácii a operácii.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatrická gynekológia alebo gynekológia a pôrodníctvo,
   2. pediatria.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
   2. pediatrická kardiológia,
   3. pediatrická hematológia a onkológia.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. urológia alebo pediatrická urológia,
   2. chirurgia alebo detská chirurgia.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie
   1. USG prístroj,
   2. nástroje na odber biopsie (napríklad konchotóm),
   3. set na vykonanie akútnej laparotómie alebo set na vykonanie akútnej laparoskopie,
   4. diagnostický a operačný hysteroskop,
   5. vagínoskop alebo cystoskop alebo zodpovedajúci hysteroskop,
   6. USG prístroje s možnosťou 3D alebo 4D zobrazenia,
   7. CT prístroj (v rámci zariadenia),
   8. magnetická rezonancia (alebo na základe zmluvného vzťahu).
5. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. lôžka na pozákrokové sledovanie s prístrojovým vybavením na monitorovanie klinického stavu pacientky,
   2. dostupnosť histologického vyšetrenia,
   3. zabezpečenie izolácie infekčnej pacientky pri pôrode, hospitalizácii alebo operácii.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatrická gynekológia alebo gynekológia a pôrodníctvo,
   2. pediatria.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
   2. pediatrická kardiológia,
   3. pediatrická hematológia a onkológia,
   4. chirurgia alebo pediatrická chirurgia.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Rekonštrukčná operácia vrodenej vývojovej chyby genitálu (výkony pri diagnózach Q50.0 - Q52.9) je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. urológia alebo pediatrická urológia,
   2. chirurgia alebo detská chirurgia.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie
   1. USG prístroj,
   2. nástroje na odber biopsie (napríklad kolpotom),
   3. set na vykonanie akútnej laparotómie alebo set na vykonanie akútnej laparoskopie,
   4. diagnostický a operačný hysteroskop,
   5. vagínoskop alebo cystoskop alebo zodpovedajúci hysteroskop,
   6. USG prístroje s možnosťou 3D alebo 4D zobrazenia,
   7. CT prístroj (v rámci zariadenia),
   8. magnetická rezonancia (alebo na základe zmluvného vzťahu),
   9. hybridná sála s mobilným C-ramenom na angiografiu.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je operačná sála s robotickou chirurgiou; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
6. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. lôžka na pozákrokové sledovanie s prístrojovým vybavením na monitorovanie klinického stavu pacientky,
   2. dostupnosť histologického vyšetrenia,
   3. zabezpečenie izolácie infekčnej pacientky pri pôrode, hospitalizácii alebo operácii.
7. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Onkologické výkony – ováriá a Onkologické výkony – uterus je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická gynekológia.
8. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Onkologické výkony – ováriá a Onkologické výkony – uterus je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. detská chirurgia,
   2. pediatrická hematológia a onkológia,
   3. detská psychiatra,
   4. odbore patologická anatómia.
9. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby (Onkologické výkony - krčok uteru, Onkologické výkony - lymfatické uzliny a Onkologické výkony – ováriá, Onkologické výkony – uterus) je
   1. kolposkop,
   2. vagínoskop alebo cystoskop,
   3. USG prístroj,
   4. nástroje na odber biopsie.

# Dermatovenerologický program pre deti Úroveň IV. programu

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore dermatovenerológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. vnútorné lekárstvo,
   2. neurológia,
   3. chirurgia,
   4. angiológia,
   5. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
   6. oftalmológia,
   7. otorinolaryngológia,
   8. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
   9. anestéziológia a intenzívna medicína,
   10. gynekológia a pôrodníctvo,
   11. urológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. celotelové žiariče (kabíny) UVA a UVB 311nm,
   2. lokálne žiariče (panely) UVA a UVB 311 nm,
   3. zdroj červeného svetla (lampa) na fotodynamickú liečbu,
   4. zariadenie na kryoterapiu (kryosprej, Dewarova nádoba na kvapalný dusík),
   5. excimérová lampa,
   6. prístroj na lymfodrenáž,
   7. operačný set pre malé chirurgické zákroky a odbery na histologické vyšetrenie,
   8. digitálny dermatoskop,
   9. prístroje na vyšetrenie fyzikálnych vlastností kože (evaporimeter, korneometer),
   10. prístroj na Dopplerovské USG vyšetrenie ciev,
   11. testovacia súprava na fototesty,
   12. laserový prístroj ablačný,
   13. laserový prístroj farbivový,
   14. prístroj na ošetrenie intenzívnym pulzným svetlom (IPL),
   15. prístroj na podtlakovú liečbu rán (VAC terapiu),
   16. prístroj na ošetrenie rádiofrekvenciou,
   17. prístroj na dermabráziu,
   18. digitálny dermatoskop s celotelovým skenerom,
   19. USG prístroj so sondou (40 – 100 MHz) na vyšetrenie kožných lézií.

# Program detskej oftalmológie Program I. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály je
   1. elektrokauterizácia,
   2. kryopexia,
   3. operačný mikroskop,
   4. inštrumentárium pre mikrochirurgiu oka.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie oddelenia je
   1. synoptofor,
   2. prístroje na liečbu tupozrakosti a nácvik binokulárneho videnia,
   3. Hessov štít,
   4. Maddoxov kríž,
   5. Worthove svetlá,
   6. sústavu priziem,
   7. nepriamy oftalmoskop,
   8. ručná štrbinová lampa,
   9. ručný keratorefraktometer,
   10. analyzátor predného segmentu oka,
   11. perimeter,
   12. optotypy,
   13. sada šošoviek s obrubou,
   14. vyšetrovacie šošovky,
   15. foropter,
   16. oftalmoskop priamy,
   17. retinoskop,
   18. fundus kamera s FAG,
   19. optická koherentná tomografia,
   20. angio optická koherentná tomografia,
   21. štrbinová lampa,
   22. ultrosonograf s modulom A a B a s ultrabiomikroskopiou,
   23. autokeratorefraktometer,
   24. fotoštrbinová lampa,
   25. fokometer,
   26. tonometer,
   27. ručný tonometer,
   28. pachymeter.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály je
   1. elektrokauterizácia,
   2. kryopexia,
   3. operačný mikroskop,
   4. inštrumentárium pre mikrochirurgiu oka.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie oddelenia je
   1. synoptofor,
   2. prístroje na liečbu tupozrakosti a nácvik binokulárneho videnia,
   3. Hessov štít,
   4. Maddoxov kríž,
   5. Worthove svetlá,
   6. sústavu priziem,
   7. nepriamy oftalmoskop,
   8. ručná štrbinová lampa,
   9. ručný keratorefraktometer,
   10. analyzátor predného segmentu oka,
   11. perimeter,
   12. optotypy,
   13. sada šošoviek s obrubou,
   14. vyšetrovacie šošovky,
   15. foropter,
   16. oftalmoskop priamy,
   17. retinoskop,
   18. fundus kamera s FAG,
   19. optická koherentná tomografia,
   20. angio optická koherentná tomografia,
   21. štrbinová lampa,
   22. ultrosonograf s modulom A a B a s ultrabiomikroskopiou,
   23. autokeratorefraktometer,
   24. fotoštrbinová lampa,
   25. fokometer,
   26. tonometer,
   27. ručný tonometer.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici
   1. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore otorinolaryngológia.
   2. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore radiačná onkológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie oddelenia je
   1. oftalmologický topograf,
   2. retinálny angiograf,
   3. synoptofor,
   4. prístroje na liečbu tupozrakosti a nácvik binokulárneho videnia,
   5. Hessov štít,
   6. Maddoxov kríž,
   7. Worthove svetlá,
   8. sústavu priziem,
   9. nepriamy oftalmoskop,
   10. ručná štrbinová lampa,
   11. ručný keratorefraktometer,
   12. analyzátor predného segmentu oka,
   13. perimeter,
   14. optotypy,
   15. sada šošoviek s obrubou,
   16. vyšetrovacie šošovky,
   17. foropter,
   18. oftalmoskop priamy,
   19. retinoskop,
   20. fundus kamera s FAG,
   21. optická koherentná tomografia,
   22. angio optická koherentná tomografia,
   23. štrbinová lampa,
   24. ultrosonograf s modulom A a B a s ultrabiomikroskopiou,
   25. autokeratorefraktometer,
   26. fotoštrbinová lampa,
   27. fokometer, ab) tonometer,

ac) ručný tonometer,

ad) prístroj na elektrofyziologické vyšetrenie, ae) endotelový mikroskop,

af) retinálny angiograf.

1. Špeciálne materiálno-technické vybavenie operačnej sály je
   1. vyšetrovacie prístroje na vyšetrenie detí v celkovej anestézii,
   2. optická koheretná tomografia flex,
   3. ultrasonografia s modulom A, B a s ultrabiomikroskopiou,
   4. funduskamera pre deti,
   5. ručné prístroje pre ošetrenie v supinačnej polohe,
   6. operačný mikroskop s navigačným systémom a optickou koherentnou navigáciou,
   7. diódový laser na retinálne ošetrenie,
   8. YAG laser,
   9. laser na liečbu ochorení slzných ciest,
   10. DYE pulzný laser s kompletnými doplnkami,
   11. operačný systém na operácie predného segmentu oka – fakoemulzifikačný prístroj,
   12. operačný systém na operácie na zadnom segmente oka- vitrektóm,
   13. ruténiové žiariče na brachyterapiu,
   14. femtosekundový laser,
   15. excimérový laser,
   16. vybavenie na liečbu keratektázií - na crosslinking,
   17. diagnostické prístroje na diagnostiku suchého oka,
   18. laser a prístroj na fototerapiu suchého oka.

# Program nemocničnej pediatrie Program II. úrovne

(1) Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria podľa osobitného predpisu2.

# Program III. úrovne

(1) Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria podľa osobitného predpisu.2)

# Program IV. úrovne

(1) Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria podľa osobitného predpisu2.

# Program pediatrickej kardiológie Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria prítomný nepretržite.
2. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre poskytovanie medicínskej služby Zastavenie srdca, Synkopa a kolaps, Arytmia a poruchy vedenia vzruchov, Insuficiencia srdca a šok, Hypertenzia, Ochorenia srdcových chlopní, Bolesť na hrudníku, Periférne ochorenia ciev, Žilová trombóza a Iné ochorenia obehového systému sú telefonická konzultácia detského kardiocentra podľa závažnosti stavu a prekladom na vyššie pracovisko pri ťažších stavoch po zvládnutí akútnej situácie, nereagovaní na liečbu alebo progresii ochorenia.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická kardiológia prítomný nepretržite; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. ABPM (Ambulatory Blood Pressure Monitoring) – tlakový holter,
   2. defibrilátor so synchronizovaným výbojom,
   3. monitor vitálnych funkcií (EKG,TK, saturácia kyslíka),
   4. RTG prístroj,
   5. ultrasonografický prístroj.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je EKG - elektrokardiografický holter; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
5. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre poskytovanie medicínskej služby Ťažká arytmia sú telefonická konzultácia detského kardiocentra podľa závažnosti stavu a prekladom na vyššie pracovisko pri ťažších stavoch po zvládnutí akútnej situácie, nereagovaní na liečbu alebo progresii ochorenia.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická kardiológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. ABPM (Ambulatory Blood Pressure Monitoring) – tlakový holter,
   2. RTG prístroj,
   3. monitor vitálnych funkcií (EKG,TK, saturácia kyslíka),
   4. USG prístroj,
   5. defibrilátor so synchronizovaným výbojom,
   6. EKG - elektrokardiografický holter,
   7. CT angiografia.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatrická kardiológia,
2. rádiológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. ABPM (Ambulatory Blood Pressure Monitoring) – tlakový holter,
   2. monitor vitálnych funkcií (EKG,TK, saturácia kyslíka),
   3. RTG prístroj,
   4. USG prístroj,
   5. defibrilátor so synchronizovaným výbojom,
   6. EKG - elektrokardiografický holter,
   7. CT angiografia,
   8. kardio MRI,
   9. operačná sála,
   10. spirometria,
   11. spiroergometria,
   12. echokardiograf na prenatálnu diagnostiku,
   13. pediatrická intervenčná elektrofyziológia,
   14. katetrizačná sála na pediatrické intervenčné kardiologické a elektrofyziologické výkony.
4. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú pracovisko
   1. pediatrickejkardiointenzívnej medicíny,
   2. pediatrickej intervenčnej kardiológie,
   3. pediatrickejintervenčnej elektrofyziológie.

# Program pediatrickej pneumológie a ftizeológie Program II. úrovne

(1) Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je spirometria.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatrická pneumológia a ftizeológia,
   2. pediatria.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. klinická imunológia a alergológia,
   2. otorinolaryngológia,
   3. pediatrická kardiológia,
   4. hrudníková chirurgia,
   5. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
   6. pediatrická anestéziológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. spirometria,
   2. bodypletyzmografia,
   3. difúzna kapacita pľúc,
   4. bronchomotorické testy,
   5. vyšetrenie oxidu dusnatého (NO) vo vydychovanom vzduchu fractional exhaled nitric oxide (FeNO), nasal nitric oxide (nNO),
   6. vyšetrovanie chloridov v pote,
   7. jednotka intenzívnej starostlivosti.
4. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú bronchoskopické pracovisko.
5. Indikačné kritéria pre poskytovanie medicínskej služby Scintigrafia a pulmoangiografia u dieťaťa do 6 rokov, MR hrudníka u dieťaťa do 16 rokov, CT v oblasti hrudníka a HRCT pľúc u dieťaťa do 6 rokov je poskytovanie výkonov v celkovej anestézii pri nespolupracujúcich pacientoch, z titulu diagnózy, aj u vyšších ako definovaných vekových skupín.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. klinická imunológia a alergológia,
   2. otorinolaryngológia,
   3. pediatrická kardiológia,
   4. hrudníková chirurgia,
   5. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
   6. pediatrická anestéziológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. spirometria,
   2. bodypletyzmografia,
   3. difúzna kapacita pľúc,
   4. bronchomotorické testy,
   5. vyšetrenie oxidu dusnatého (NO) vo vydychovanom vzduchu fractional exhaled nitric oxide (FeNO), nasal nitric oxide (nNO),
   6. vyšetrovanie chloridov v pote,
   7. jednotka intenzívnej starostlivosti,
   8. vybavenie so zvláštnym režimom pre pacientov s nákazlivými formami infekčného ochorenia – tuberkulóza.
4. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú bronchoskopické pracovisko.
5. Indikačné kritéria pre poskytovanie medicínskej služby Scintigrafia a pulmoangiografia u dieťaťa do 6 rokov, MR hrudníka u dieťaťa do 16 rokov, CT v oblasti hrudníka a HRCT pľúc u dieťaťa do 6 rokov je poskytovanie výkonov v celkovej anestézii pri nespolupracujúcich pacientoch, z titulu diagnózy, aj u vyšších ako definovaných vekových skupín.

# Program pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a porúch výživy Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je dostupnosť v rámci nemocnice
   1. USG prístroja,
   2. CT prístroja,
   3. gastroskopu.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. detská chirurgia,
   2. pediatrická pneumoftizeológia a ftizeológia,
   3. pediatrická anestéziológia,
   4. pediatrická reumatológia,
   5. pediatrická kardiológia,
   6. klinická imunológia a alergológia,
   7. otorinolaryngológia,
   8. detská psychiatria,
   9. rádiológia,
   10. pediatrická nefrológia,
   11. pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
   12. pediatrická hematológia a onkológia,
   13. pediatrická neurológia,
   14. dermatovenerológia,
   15. oftalmológia,
   16. neonatológia,
   17. lekárska genetika,
   18. patologická anatómia.
3. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. nepretržitá dostupnosť urgentného endoskopického výkonu,
   2. testovania vodíka vo vydychovanom vzduchu,
   3. programu pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je dostupnosť v rámci nemocnice
   1. zobrazovacích metodík (USG, skiaskopia, scintigrafia, CT, MR),
   2. pediatrického gastroskopu, ultratenkého,
   3. pediatrického kolonoskopu,
   4. pH metra s impedanciou,
   5. ERCP, ezofágovej manometrie, anorektálnej manometrie (možné zabezpečenie na pracovisku pre dospelých so skúsenosťami vo vyšetrovaní pediatrických pacientov),
   6. centrálna príprava infúznych roztokov.

# Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmu Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria podľa osobitného predpisu2.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. infúzne pumpy,
   2. monitor vitálnych funkcií,
   3. glukomer.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
   2. rádiológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie pre poskytovanie medicínskej služby Diabetes Mellitus s aspoň čiastočným úväzkom je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
   2. rádiológia,
   3. pediatrická nefrológia
   4. pediatrická neurológia,
   5. oftalmológia,
   6. anestéziológia a intenzívna medicína.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. lôžka JIS,
   2. infúzne pumpy,
   3. monitor vitálnych funkcií,
   4. glukomer,
   5. biochemické laboratórium,
   6. hematologické laboratórium.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie medicínskej služby Diabetes Mellitus je
   1. lôžka JIS,
   2. MR alebo CT prístroj,
   3. USG prístroj,
   4. infúzne pumpy,
   5. monitor vitálnych funkcií,
   6. glukomer,
   7. bedside monitor ketolátok v krvi,
   8. lôžko s meraním hmotnosti.
5. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. biochemické laboratórium,
   2. hematologické laboratórium.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
   2. detská psychiatria,
   3. pediatrická nefrológia,
   4. pediatrická kardiológia,
   5. lekárska genetika,
   6. detská chirurgia,
   7. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
2. rádiológia,
3. pediatrická neurológia,
4. oftalmológia,
5. anestéziológia a intenzívna medicína.
6. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatrická urológia,
   2. gynekológia a pôrodníctvo,
   3. neurochirurgia,
   4. ortopédia,
   5. pediatrická hematológia a onkológia.
7. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. lôžka JIS,
   2. lôžka KAIM,
   3. MR alebo CT prístroj,
   4. USG prístroj,
   5. denzitometria,
   6. infúzne pumpy,
   7. monitor vitálnych funkcií,
   8. glukomer,
   9. bedside monitor ketolátok v krvi,
   10. prístroj na nepretržité meranie krvného tlaku,
   11. lôžko s meraním hmotnosti,
   12. vybavenie na endokrinné testovanie,
   13. softvér na hodnotenie.
8. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. biochemické laboratórium,
   2. hematologické laboratórium.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
   2. pediatrická nefrológia,
   3. pediatrická urológia,
   4. detská psychiatria,
   5. pediatrická kardiológia,
   6. lekárska genetika,
   7. detská chirurgia,
   8. gynekológia a pôrodníctvo,
   9. neurochirurgia,
   10. ortopédia,
   11. pediatrická hematológia a onkológia,
   12. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. rádiológia
   2. pediatrická neurológia,
   3. oftalmológia,
   4. anestéziológia a intenzívna medicína.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. lôžka JIS,
   2. lôžka KAIM,
   3. MR alebo CT prístroj,
   4. USG prístroj,
   5. denzitometria,
   6. infúzne pumpy,
   7. monitor vitálnych funkcií,
   8. glukomer,
   9. bedside monitor ketolátok v krvi,
   10. prístroj na nepretržité meranie krvného tlaku,
   11. lôžko s meraním hmotnosti,
   12. vybavenie na endokrinné testovanie,
   13. softvér na hodnotenie.
4. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. biochemické laboratórium,
   2. hematologické laboratórium.

# Program pediatrickej nefrológie Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická nefrológia.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická nefrológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatrická kardiológia,
   2. rádiológia.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická urológia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. USG prístroj s Dopplerovským modulom,
   2. monitory vitálnych funkcií,
   3. prístroj na nepretržité meranie krvného tlaku ABPM.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická nefrológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatrická urológia,
   2. pediatrická kardiológia,
   3. pediatrická reumatológia,
   4. pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
   5. lekárska genetika,
   6. rádiológia,
   7. patologická anatómia,
   8. cievna chirurgia,
   9. oftalmológia,
   10. pediatrická anestéziológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. USG prístroj s Dopplerovským modulom,
   2. monitor vitálnych funkcií,
   3. monitor na kontinuálne meranie tkanivovej oxygenácie NIRS (Near-InfraRed Spektroscopy),
   4. prístroje na nepretržité meranie krvného tlaku ABPM,
   5. neinvazívna diagnostika kardiovaskulárneho poškodenia (PWV),
   6. celotelová denzitometria (DEXA),
   7. inštrumentárium na renálnu biopsiu,
   8. bedside analyzátor ABR a elektrolytov (rádiometer),
   9. bioimpedancia.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je dostupnosť
   1. pracoviska zobrazovacích metód, vrátane rádionuklidových metód,
   2. histopatologického vyšetrenia tkaniva natívnej, alebo transplantovanej obličky,
   3. špecializovanej biochemickej, imunologickej a molekulárno-genetickej diagnostiky,
   4. dostupnosť extrakorporálnych eliminačných metód pre každú vekovú kategóriu (peritoneálna dialýza, intermitentná hemodialýza, CRRT - SCUF, CVVHDF, CVVHD, CVVH).

# Program pediatrickej reumatológie Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická reumatológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore oftalmológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je USG prístroj s lineárnou sondou a možnosťou Power-Doppler vyšetrenia.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická reumatológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. oftalmológia,
   2. ortopédia,
   3. pediatrická nefrológia,
   4. klinická imunológia a alergológia,
   5. pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa,
   6. pediatrická neurológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. USG prístroj s lineárnou sondou a možnosťou Power-Doppler vyšetrenia,
   2. dermatoskop alebo videokapilaroskop,
   3. imunologické laboratórium,
4. štrbinová lampa a OCT na spolupracujúcom oftalmologickom pracovisku.
5. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. rádiologické pracovisko (RTG, CT, MRI),
   2. dostupnosť detských anesteziologických výkonov.

# Program pediatrickej hematológie a onkológie Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria.
2. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú konzultovanie závažných stavov, komplikácii alebo liečby pre detskú onkológiu, hematológiu a transfúziológiu, s pracoviskom poskytujúci program pediatrickej hematológie a onkológie III. úrovne, IV. úrovne alebo V. úrovne.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická onkológia a hematológia.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická hematológia a onkológia; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2029.
4. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie je konzultovanie závažných stavov, komplikácii alebo liečby pre detskú onkológiu, hematológiu a transfúziológiu, s pracoviskom poskytujúci program pediatrickej hematológie a onkológie IV. úrovne alebo V. úrovne.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická hematológia a onkológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie v rámci nemocnice
   1. RTG prístroj,
   2. MRI prístroj,
   3. CT prístroj,
   4. STATIM laboratória hematologického a biochemického,
   5. mikroskop – cytomorfológia periférnej krvi, kostnej drene,
   6. analyzátora na prietokovú cytometriu,
   7. cytospin,
   8. analyzátor na stanovenie hladiny metotrexátu,
   9. jednotka intenzívnej starostlivosti,
   10. vykonávanie hemodialýzy a leukaferézy pri komplikácií liečby.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je nepretržitá dostupnosť
   1. diagnostických zobrazovacích vyšetrení – MRI, CT, RTG, USG - ak je to potrebné aj v anestézii,
   2. laboratórnych vyšetrení pri urgentnom príjme,
   3. leukaferézy,
   4. krvnej banky.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. detské postieľky,
   2. elektrické polohovateľné lôžka pre väčšie deti,
   3. signalizačné zariadenia,
   4. monitoring,
   5. rozvody medicinálnych plynov,
   6. germicídne žiariče,
   7. vzduchotechnické jednotky na čistenie vzduchu.,
   8. jedno a dvojlôžkové izby pre pacientov s najvážnejším zdravotným stavom,
5. vyhradené priestory pre pacientov, ktorým hrozí vysoké riziko infekčných komplikácií,
6. priestory vyhradené na hru a výučbu,
7. vyhradené priestory na skladovanie a prípravu chemoterapie a odber krvi.
8. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie je
   1. poskytovanie konzultácii závažných stavov, komplikácii alebo liečby nižším pracoviskám,
   2. nepretržitá dostupnosť pracoviska detskej chirurgie,
   3. nepretržitá dostupnosť pracoviska neurochirurgie,
   4. pracovisko nukleárnej medicíny v rámci nemocnice,
   5. pracovisko rádioterapie v rámci nemocnice,
   6. pracovisko anestéziológie a resuscitácie s možnosťou ventilácie v rámci nemocnice,
   7. dostupnosť krvných produktov, a to najmä erytrocytov, krvných doštičiek a bežne používaných bielkovinových produktov.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická hematológia a onkológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je dostupnosť v rámci nemocnice
   1. RTG prístroj,
   2. MRI prístroj,
   3. CT prístroj,
   4. STATIM laboratória hematologického a biochemického,
   5. mikroskop – cytomorfológia perifernej krvi, kostnej drene,
   6. analyzátora na prietokovú cytometriu,
   7. cytospin,
   8. analyzátor na stanovenie hladiny metotrexátu,
   9. jednotka intenzívnej starostlivosti.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je nepretržitá dostupnosť
   1. diagnostických zobrazovacích vyšetrení – MRI, CT, RTG, USG - ak je to potrebné aj v anestéze,
   2. laboratórnych vyšetrení pri urgentnom príjme,
   3. leukaferézy,
   4. krvnej banky.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. jedno a dvojlôžkové izby pre pacientov s najvážnejším zdravotným stavom,
   2. vyhradené priestory pre pacientov, ktorým hrozí vysoké riziko infekčných komplikácií,
   3. priestory vyhradené na hru a výučbu,
   4. vyhradené priestory na skladovanie a prípravu chemoterapie a odber krvi.
5. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. referenčné laboratóriá pre diagnostiku leukémií a syndrómy zlyhávania kostnej drene,
   2. transplantačná jednotka,
   3. register detských onkologických ochorení a vzácnych hematologických ochorení.
6. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. poskytovanie konzultácii závažných stavov, komplikácii alebo liečby nižším pracoviskám,
   2. pracovisko nukleárnej medicíny v rámci nemocnice,
   3. pracovisko rádioterapie v rámci nemocnice,
   4. pracovisko anestéziológie a resuscitácie s možnosťou ventilácie v rámci nemocnice,
   5. nepretržitá dostupnosť pracoviska detskej chirurgie,
   6. nepretržitá dostupnosť pracoviska neurochirurgie,
   7. vykonávanie hemodialýzy a leukaferézy pri komplikácií liečby,
   8. národný multidisciplinárny tumor board,
   9. dostupnosť intervenčnej rádiológie v rámci nemocnice alebo na základe zmluvného vzťahu.

# Program pediatrickej infektológie Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia; táto podmienka podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona sa uplatňuje do 31. decembra 2026.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia; táto podmienka podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona sa uplatňuje od 1. januára 2027.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. resuscitačný set,
   2. HFNO.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie sú jednolôžkové alebo dvojlôžkové izby so samostatným sociálnym zariadením, lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2027.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo; táto podmienka podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona sa uplatňuje do 31. decembra 2024.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore infektológia; táto podmienka podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona sa uplatňuje od 1. januára 2025.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. resuscitačný set,
   2. HFNO.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je 1-2 lôžkové izby so samostatným sociálnym zariadením, lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa

§ 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je personál pre starostlivosť o pacienta s vysoko nebezpečnou nákazou.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je vybavenie pre starostlivosť o pacienta s vysoko nebezpečnou nákazou.

# Program pediatrickej imunológie a alergológie Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria.

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatria,
   2. klinická imunológia a alergológia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. kožné testy,
   2. základné laboratórne imunologické a alergologickýé analýzy,
   3. spirometria.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatria,
   2. klinická imunológia a alergológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatrická pneumológia a ftizeológia,
   2. otorinolaryngológia,
   3. dermatovenerológia,
   4. pediatrická reumatológia,
   5. pediatrická kardiológia,
   6. anestéziológia a intenzívna medicína,
   7. pediatrická nefrológia,
   8. pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
   9. pediatrická hematológia a onkológia,
   10. pediatrická neurológia,
   11. oftalmológia,
   12. neonatológia,
   13. lekárska genetika,
   14. detská psychiatria,
   15. rádiológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. zobrazovacie metodiky (USG, CT, MR),
   2. spirometria,
   3. bodypletyzmografia,
   4. difúzia pľúc,
   5. FENO,
   6. pH metra s impedanciou,
   7. rozšírenie laboratórnych imunologických a alergologických analýz.
4. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú
   1. vykonávanie expozičných testov s potravinami, liekmi a hmyzím jedom,
   2. aplikácia infúznej substitučnej liečby imunoglobulínmi,
   3. aplikácia alergénovej imunoterapie, vrátane jedu blanokrídleho hmyzu,
   4. aplikácia celej škály biologickej liečby používanej v odbore,
   5. liečba ťažkej astmy,
   6. liečba primárnej imunodeficiencie.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatria,
   2. klinická imunológia a alergológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatrická pneumológia a ftizeológia,
   2. otorinolaryngológia,
   3. dermatovenerológia,
   4. pediatrická reumatológia,
   5. pediatrická kardiológia,
   6. anestéziológia a intenzívna medicína,
   7. pediatrická nefrológia,
   8. pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
   9. pediatrická hematológia a onkológia,
   10. pediatrická neurológia,
   11. oftalmológia,
   12. neonatológia,
   13. lekárska genetika,
   14. detská psychiatria.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je dostupnosť
   1. zobrazovacej metodiky (USG, CT, MR),
   2. spirometrie, bodypletyzmografie, difúzie pľúc, FENO,
   3. pH metra s impedanciou,
   4. rozšírených laboratórnych imunologických a alergologických analýz.
4. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie je
   1. vykonávanie expozičných testov s potravinami, liekmi a hmyzím jedom,
   2. aplikácia infúznej substitučnej liečby imunoglobulínmi,
   3. aplikácia alergénovej imunoterapie, vrátane jedu blanokrídleho hmyzu,
   4. aplikácia celej škály biologickej liečby používanej v odbore,
   5. liečba ťažkej astmy,
   6. liečba primárnej imunodeficiencie.
5. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie pre diagnózu Ťažkej kombinovanej imunodeficiencie (skupina D81) indikovanej na transplantáciu krvotvorných buniek je zabezpečená dostupnosť transplantačnej jednotky pre poruchy krvotvorby.

# Program pediatrickej neurológie Program I. úrovne

(1) Špeciálne personálne zabezpečenie je ustanovené v osobitnom predpise.2

# Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je ustanovené v osobitnom predpise.2

# Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je ustanovené v osobitnom predpise.2
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická neurológia.
3. Podmienka pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie je EEG vyšetrenie.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická neurológia.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. klinická biochémia,
   2. hematológia a transfúziológia,
   3. rádiológia,
   4. pediatria,
   5. kardiológia,
   6. chirurgia,
   7. neurochirurgia,
   8. úrazová chirurgia,
   9. urológia,
   10. psychiatria,
   11. klinická onkológia,
   12. oftalmológia,
   13. klinická onkológia,
   14. otorinolaryngológia,
   15. dermatovenerológia,
   16. ortopédia,
   17. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. intenzívna cerebrálna jednotka (ICJ),
   2. trojlôžková jednotka intenzívnej starostlivosti alebo intenzívna jednotka a jedno infekčné (izolované) lôžko,
   3. stacionár s tromi až piatimi lôžkami na jednodňové výkony,
   4. dve izolačné lôžka,
   5. dvojlôžkové izby so sociálnym zariadením,
   6. psychologické laboratórium,
   7. herňa,
   8. EEG prístroj,
   9. prenosný EEG prístroj,
   10. USG prístroj na vyšetrenie mozgu cez VF.
4. Podmienky pre poskytnutie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie sú dostupnosť
   1. biochemického laboratória,
   2. rádiologického pracoviska vrátane MRI a CT prístroja.

# Program V. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická neurológia.
2. Podmienka pre poskytovanie diagnostiky a liečby počas hospitalizácie je zabezpečenie nepretržitého monitoringu pri epileptochirurgii.
3. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a tolekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. klinická biochémia,
   2. hematológia a transfúziológia,
   3. rádiológa,
   4. pediatra,
   5. kardiológa,
   6. chirurgia,
   7. neurochirurga,
   8. úrazová chirurgia,
   9. urológia,
   10. psychiatria,
   11. klinická onkológia,
   12. oftalmológia,
   13. klinická onkológia,
   14. otorinolaryngológia,
   15. dermatovenerológia,
   16. ortopédia,
   17. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
4. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. intenzívna cerebrálna jednotka (ICJ),
   2. trojlôžková jednotka intenzívnej starostlivosti alebo intenzívna jednotka a jedno infekčné (izolované) lôžko,
   3. dve izolačné lôžka,
   4. dvojlôžkové izby so sociálnym zariadením,
   5. EEG laboratórium a prenosný EEG prístroj,
   6. EMG laboratórium (EMG prístroj s kompexným softvérovým vybavením, vrátane SSEP, VEP, BAEP, Magnetostimulácia),
   7. USG prístroj na vyšetrenie mozgu cez VF,
   8. psychologické laboratórium,
   9. herňa,
   10. telocvičňa,
   11. biochemické laboratórium,
   12. rádiologické pracovisko vrátane MRI prístroja a CT prístroja.

# Program pediatrickej psychiatrie Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore detská psychiatria.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a tolekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. pediatra,
   2. anestéziológia a intenzívna medicína,
   3. neurológia.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. zariadenie na videomonitorovanie pacientov,
   2. dospávacia izba.

# Program pediatrickej spánkovej medicíny Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je
   1. lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti somnológia,
   2. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická pneumoftizeológia a ftizeológia,
   3. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatrická neurológia,
   4. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore otorinolaryngológia,
   5. lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore detská psychiatria.
2. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici, a to lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
   1. klinická pneumológia a alergológia,
   2. pediatrická kardiológia,
   3. pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,
   4. pediatrická anestéziológia,
   5. zubný lekár.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. spánkové laboratórium s certifikátom o akreditácií spánkového laboratória,
   2. dve miestnosti na simultánne snímanie videopolysomnografických záznamov,
   3. jedna monitorovacia miestnosť,
   4. jednotka intenzívnej starostlivosti,
   5. dva videopolysomnografické prístroje,
   6. jeden polygraf alebo pulzoxymetrický prístroj,
   7. jeden aktigraf,
   8. prístroje na automatickú alebo manuálnu titráciu neinvazívnej ventilácie prispôsobené na všetky vekové kategórie u detí.

# Program paliatívnej medicíny pre deti Program III. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria a so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2027.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. izba s jedným lôžkom pre pacienta a s jedným lôžkom pre rodiča a so samostatným sociálnym zariadením,
   2. trezor na opiáty.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je dostupnosť konziliárnej služby v nemocnici lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria a so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je dve intermediálne lôžka; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je

1. januára 2026.

1. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je
   1. izba s jedným lôžkom pre pacienta a s jedným lôžkom pre rodiča, so samostatným sociálnym zariadením,
   2. polohovacia posteľ a stolík,
   3. lôžko pre hygienické úkony,
   4. prenosné lôžko s ochrannými výsuvnými bočnicami,
   5. matrac proti preležaninám,
   6. odsávačka,
   7. inhalátor,
   8. kašľací prístroj,
   9. vestovací prístroj.

# Program pre rehabilitačnú starostlivosť pre deti

1. Indikačné kritéria pre hospitalizáciu a liečbu
   1. Rehabilitačná ústavná zdravotná starostlivosť detí je indikovaná vtedy, keď zdravotný stav pacienta vyžaduje liečbu ústavnou zdravotnou starostlivosťou prostriedkami odboru fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Pacient je indikovaný na hospitalizáciu ak po stanovení základnej diagnózy došlo k stabilizácii jeho zdravotného stavu, ale pretrvávajú zdravotné komplikácie alebo funkčná dizabilita, ktoré je možné ovplyvniť prostriedkami odboru fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Jedná sa o pacientov s ochoreniami rôznych orgánových systémov rôznej etiológie s neurologickými následkami a s následkami na pohybovom aparáte. Ide prevažne o pacientov s vrodenými a získanými ochoreniami centrálneho a periférneho systému, vrodenými a získanými ochoreniami muskuloskeletálneho systému, a pacientov s následkami na pohybovom aparáte po úrazoch.
   2. Rehabilitačná starostlivosť sa poskytuje
      1. na akútnom rehabilitačnom lôžku,
      2. na následnom rehabilitačnom lôžku.
   3. Z charakteru ochorení, pre ktoré je pacientovi poskytovaná rehabilitačná ústavná zdravotná starostlivosť vyplýva potreba opakovania ústavnej zdravotnej starostlivosti.
   4. Pacient je pozvaný na rehabilitačnú ústavnú zdravotnú starostlivosť na základe odporúčania alebo návrhu na liečbu od príslušného lekára, v závislosti od ochorenia, pre ktoré je hospitalizácia odporúčaná.
   5. pri preložení z akútneho lôžka na rehabilitačné lôžko spolupracuje lekár z akútneho lôžka s konziliárnym lekárom v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a lekárom rehabilitačného lôžka. Podmienky pri preklade pacienta na akútne alebo následné rehabilitačné lôžko ak
      1. pacient po ukončení akútnej terapie na základom lôžku vyžaduje intenzívnu liečbu a sledovanie zdravotného stavu, je predpoklad inej diagnostickej a terapeutickej intervencie, je indikovaná hospitalizácia na akútnom rehabilitačnom lôžku zariadenia ústavnej starostlivosti. V prípade zhoršenia zdravotného stavu a nutnosti akútnej intervencie je pacient preložený na akútne lôžko.
      2. u pacienta po ukončení akútnej terapie nie je predpoklad potreby akútnej intervencie, jeho zdravotný stav je stabilizovaný, môže byť preložený z akútneho lôžka alebo akútneho rehabilitačného lôžka na následné rehabilitačné lôžko zariadenia ústavnej starostlivosti. V prípade zhoršenia zdravotného stavu a nutnosti akútnej intervencie je pacient preložený späť na akútne lôžko.
      3. sú pri posudzovaní kritérií podľa odseku „kontraindikácie“ prítomné rizikové alebo nepriaznivé faktory, ktoré sú kontraindikáciou prekladu na rehabilitačné lôžko, je pre pacienta bezpečné a účelné preferovať preklad na doliečovacie lôžko, kde pokračuje v komplexnej medicínskej a ošetrovateľskej starostlivosti vrátane rehabilitácie, ak to klinický stav pacienta umožňuje. Prioritou je riešiť dominujúce zdravotné ťažkosti pacienta, ktorým sa prispôsobuje tempo a intenzita rehabilitácie poskytovanej na doliečovacom lôžku. V indikovaných prípadoch sa zvažuje paliatívny prístup.
      4. u pacienta došlo k stabilizácii zdravotného stavu a pominutia rizík, ktoré boli kontraindikáciou prekladu na rehabilitačné lôžko, môže byť pacient preložený z doliečovacieho lôžka na rehabilitačné lôžko za účelom rehabilitačnej liečby,
2. Rehabilitačná starostlivosť v ostatných programoch pre detských pacientov je poskytovaná takmer pri všetkých medicínskych službách (diagnózach a výkonoch), vo všetkých štádiách ochorenia, najmä ako prevencia vzniku imobilizačného syndrómu. Rehabilitačná liečba je zameraná na včasnú reedukáciu stratených funkčných schopností s nutnosťou individuálneho prístupu s prihliadnutím na komorbidity pacienta, a to na všetkých úrovniach poskytovania medicínskej služby pre deti, s možnosťou prekladu na rehabilitačné lôžko.
3. Kontraindikácie hospitalizácie na rehabilitačnom lôžku (pri preklade aj pri hospitalizácii z domáceho prostredia)
   1. poruchy vedomia,
   2. instabilita zdravotného stavu - akútne infekcie, anémia so symptómami, vyžadujúca diagnostiku alebo hemosubstitúciu, závažná multimorbidita alebo závažné interné ochorenie, ktoré znemožňujú alebo výrazne obmedzujú alebo sťažujú aktívnu intenzívnu rehabilitáciu, napríklad kardiopulmonálna dekompenzácia, respiračná insuficiencia s dočasne zavedenou tracheostómiou (v prípade pacienta s dlhodobo zavedenou tracheostomickou kanylou je hospitalizácia možná po odkonzultovaní zdravotného stavu dieťaťa), renálna a hepatálna insuficiencia ťažkého stupňa, akútna tromboembolická choroba, akútna tromboflebitída, závažné recidivujúce krvácavé prejavy, závažná novodiagnostikovaná dekompenzovaná epilepsia (v prípade farmakorezistentnej epilepsie a u dieťa nastaveného na antikonvulzívnu liečbu je hospitalizácia možná po odkonzultovaní stavu dieťaťa),
   3. dekompenzované psychiatrické ochorenie ako akútne psychózy a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi, správanie, ktorým by mohol pacient ohroziť seba alebo okolie, fyzická alebo verbálna agresivita,
   4. dekubity, operačné rany, kožné defekty, nehojace sa, ktoré vyžadujú chirurgickú intervenciu,
   5. onkologické ochorenia v štádiu náročnej liečby a s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby (MTS), pri ktorom pacient potrebuje liečbu na špecializačnom akútnom lôžku (rehabilitácia sa poskytuje na špecializačnom akútnom lôžku),
   6. nevýkonnosť, intolerancia záťaže.

# Program I. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie je zariadenia pre funkčnú elektrostimuláciu horných a dolných končatín; lehota na splnenie tejto podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona je 1. januára 2026.

# Program II. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie s lehotou na splnenie podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona 1. januára 2026 je
   1. prístroje na funkčnú elektrostimuláciu horných a dolných končatín,
   2. prístroj na roboticky asistovanú rehabilitáciu ruky a prstov s motivačnou spätnou väzbou,
   3. systém na vertikalizáciu a mobilizáciu.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie s lehotou na splnenie podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona 1. januára 2028 je prístroj na roboticky asistovanú
   1. terapiu hornej končatiny,
   2. stimuláciu chôdze v odľahčení.

# Program IV. úrovne

1. Špeciálne personálne zabezpečenie je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
2. Špeciálne materiálno-technické vybavenie s lehotou na splnenie podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona 1. januára 2026 je
   1. prístroje pre funkčnú elektrostimuláciu horných a dolných končatín,
   2. prístroj na roboticky asistovanú rehabilitáciu ruky a prstov s motivačnou spätnou väzbou,
   3. systém pre vertikalizáciu a mobilizáciu.
3. Špeciálne materiálno-technické vybavenie s lehotou na splnenie podmienky kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 44 ods. 2 písm. d) zákona 1. januára 2028 je prístroj na roboticky asistovanú
   1. terapiu hornej končatiny,
   2. stimuláciu chôdze v odľahčení.